Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-04/13
  Nowy Targ 28.08.2013
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Zakup, dostawa 
i montaż sprzętu do pracowni Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu. 

Zamawiający informuje, że w dniach 21.08 i 22.08.2013 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1: Dotyczy części nr 3 - Urządzenie do diagnostyki i rehabilitacji kończyny górnej.
Czy Zamawiający wymaga, aby w skład aparatury wchodził też komputer/stacja robocza?

Odpowiedź: Tak
Pytanie 2: Dotyczy części nr 7 - Analizator składu ciała. Pomiar składu ciała metodą bioimpedancji.
Czy Zamawiający wymaga, aby aparatura dokonywała również segmentowych pomiarów masy mięśniowej w poszczególnych kończynach?

Odpowiedź: Tak
Pytanie 3: Czy dopuszczą Państwo do udziału w przetargu urządzenie DIERS formetric 4D o specyfikacji załączonej w załączniku? 

Odpowiedź: Tak
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 6. Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.
Pytanie 4: Czy oferty można składać mailowo lub faxem  czy konieczne jest składanie oferty osobiście?

Czy należy się najpierw zgłosić do przetargu, czy złożenie oferty jest wystarczające?

Prosiłbym także o nr telefonu osoby odpowiedzialnej za przetarg z Państwa strony.

Odpowiedź: Sposób przygotowania i złożenia oferty określa pkt XI „Opis sposobu przygotowywania ofert” i  pkt XII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” siwz. 
Złożenie w terminie, wskazanym w pkt XII siwz, oferty jest wystarczające.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zawarte są w pkt. VIII siwz.

Jednocześnie Zamawiający zmienia:  

· termin składania ofert do dnia 02.09.2013 r. do godziny 12:00,

· termin otwarcia ofert na dzień 02.09.2013 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 306.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian
