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Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej siwz
Oznaczenie zamówienia: ZP-382-04/13
I.
Informacje o Zamawiającym.

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71,
34-400 Nowy Targ, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: Zakup, dostawa 
i montaż sprzętu do pracowni Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 
II.
Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa i montaż sprzętu do pracowni Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Dostawę oraz montaż należy wykonać do obiektów PPWSZ zlokalizowanych w Nowym Targu, stanowiących własność Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w każdej części zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje także wniesienie urządzeń w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
       Zamówienie składa się z 11 części.
Część 1: 

Urządzenie do pomiaru krzywizn kręgosłupa pozwalające na diagnostykę krzywizn kręgosłupa bez konieczności wykonywania prześwietleń RTG kręgosłupa – 1 szt.

	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)

	1. 
	Urządzenie do pomiaru krzywizn kręgosłupa

	2. 
	Urządzenie umożliwia ocenę w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej: 

· Postawy

· Zakresu ruchu (ROM)

· Testu obciążeniowego

· Ocenę poszczególnych segmentów kręgowych

· Ocenę regionalną

	3. 
	Umożliwia ocenę liczbową krzywizn kręgosłupa:

· Kifozy

· lordozy

	4. 
	Urządzenie umożliwia ocenę zakresu ruchów międzykręgowych w celu określenia liczbowego hypermobilności, mobilności i hypomobilności

	5. 
	Możliwość wykonywania badań w pozycji neutralnej, zgięcia, przeprostu oraz testu Mathiasa (z utrzymaniem przedmiotem w wyprostowanych rękach)

	6. 
	Podłączenie i współpraca z komputerem klasy PC

	7. 
	Urządzenie jest wyposażonego również w  oprogramowanie działające na komputerze klasy PC pozwalające na raportowanie wykonywanego testu w postaci graficznej i liczbowej

	8. 
	Możliwość współpracy z zewnętrznym oprogramowaniem z bazą danych integrującą wyniki z innych urządzeń takich jak: dynamometry izokinetyczne, platformy, urządzenia do rehabilitacji kręgosłupa.

Synchronizacja i współpraca m.in. z aparaturą do elektromiografii.


Część 2:
Platforma stabilometryczna   w wersji dwuplatformowej – 1 szt. 
	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)

	1
	Niezależny pomiar rzutu środka ciężkości ciała, który przypada na lewą i prawą nogę.

	2
	Możliwość rozstawienia platform (zależnie od wybranej pozycji badania)  na odległość nie mniejszą niż 80cm. Oprogramowanie winno uwzględniać to ustawienie, w obliczeniach statokinezjogramu (offset).

	3
	Częstość wyników nie mniejsza niż 200 na sekundę/ na każdy tensometr

	4
	Rozdzielczość: nie gorsza niż +/- 100g / na tensometr

	5
	Liczba tensometrów nie mniejsza niż 6

	6
	Oprogramowanie w wersji polskiej pracujące w środowisku Windows XP/Vista32bit/7

	7
	Możliwość uzyskania informacji o balansie (przeniesieniu ciężaru ciała) także przy współpracy z fotogrametria Mora

	8
	Oprogramowanie winno pozwalać na wyznaczenie statokinezjogramów i parametrów liczbowych niezależnie dla lewej, prawej nogi, a także wypadkowego (tak jak dla klasycznej platformy stabilograficznej)

	9
	Praca  w tandemie dwóch urządzeń (4 płyty pomiarowe)

	10
	Interfejs do komputera USB

	11
	Funkcja treningu na platformie balansowej

	12
	Funkcja sterowania grami

	13
	Wyposażenie: kabel USB z zasilaczem, instrukcja obsługi, płyta instalacyjna, 

	14
	Laptop, netbook 

	15
	Drukarka 

	16
	Wysięgnik pod dodatkowy monitor (stojak z regulowaną wysokością)

	17
	Monitor 

	18
	Oprogramowanie powinno pozwalać na wyznaczenie następujących parametrów:

· Średnia masa liczona z wszystkich próbek testu

· Mediana masy z wszystkich próbek testu

· Długość statokinezjogramu LCOP (lenght COP);

· SP (Sway Path) –długość ścieżki całkowita liczona w obu osiach(2D) 

· SPAP –długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y 

· SPML –długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y

· Średnie wychylenie środka nacisku stóp od punktu 0

· MAPSCOP (medium antero-posterior sway COP)

· MLSCOP (medium lateran sway COP)

· MA (mean amplitude), średnie wychylenie (promień) CoP 

· MAAP śr. wychylenie środ. nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi Y 

· MAML śr. wychylenie środ. nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi X 

· Maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku przednio-tylnym w mm  MaxAPSCOP




· MaxLSCOP (maximal lateran sway COP)

· MaxAP maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi 

· MaxML maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi X 

· Średnia prędkość [mm/s]  , z jaką poruszał się środek nacisku stóp CoP podczas badania, wyrażona w mm/s — VCOP (velocity COP);
· MV (Mean Velocity)- średnia prędkość poruszania się punktu COP w osiach XY (2D)

· MVAP średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y MVML średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y 

· Pole powierzchni zajmowanej przez wykres drogi COP wykreślonej w czasie badania — FCOP (field COP);

·  SA (Sway Area) - wielkość pola powierzchni zakreślanego przez CoP 

· SP/SA  - Długość / Pole [mm-1]     

· Średnia częstotliwość MF (Mean Frequency) -  średnia częstotliwość CoP w Hz

· TR5 (Time COP radius);  Procent czasu przebywania COP  w okręgu  o promieniu (5, 7.5, 12.5 mm) 

· LWAP  liczba wychyleń COP w osi Y

· LWML  liczba wychyleń COP w osi X

· Współczynnik Romberga (Romberg quotient) będący stosunkiem wielkości parametrów SP, SA, SPSA otrzymanych w testach przeprowadzonych z otwartymi oczami (EO – eyes open) do wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z zamkniętymi oczami (EC – eyes closed). 

· RSP = SPOE/SPEC 

· RSA = SAOE/SAEC

· RSPA = SPSAOE/SPSAEC

· MNDB  (Mean (arythmetic) Difference Balans) - średnia (arytmetyczna) róż. balansu

· MDDB  (Median Difference Balans) - mediana róznicy balansu>

· minDB  (minimum Difference Balans) - minimum różnicy balansu> 

· maxDB ( maximum Difference Balans) - maksimum różnicy balansu> 

Parametry powinny być wyznaczane niezależnie dla dwóch wybranych spośród czerech płyt tandemu

	19
	Parapodium umożliwiające utrzymanie pozycji stojącej przez badanego


Część 3:
Urządzenie do diagnostyki i rehabilitacji kończyny górnej – 1 szt. 

	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)

	1. 
	Urządzenie do diagnostyki i terapii kończyny górnej 

	2. 
	Pomiar 5 rodzajów chwytów  ręki w skali 1 -1000N

	3. 
	Pomiar zakresów ruchu w stawie barkowym , łokciowym i nadgarstkowym

	4. 
	Oprogramowanie( ćwiczenia) wykorzystujące koncepcję Biofeedbacku.

	5. 
	Przystawka do trójpłaszczyznowego ruchu w nadgarstku

	6. 
	Przystawka do łączonej terapii wszystkich części kończyny górnej

	7. 
	Minimum 6 ćwiczeń( gier)

	8. 
	Możliwość archiwizacji testów, porównywania testów

	9. 
	Komputer typu „notebook” o następujących parametrach minimalnych:

	10. 
	Matryca min. 15" minimalna rozdzielczość 1280 x 800 (matowa lub świecąca)

	11. 
	Procesor/Technologia Celeron® M  min  (2.00 GHz)  częstotliwość szyny FSB 533 MHz; pojemność pamięci podręcznej: min 1MB

	12. 
	Pamięć RAM min 2 GB

	13. 
	Dysk twardy HDD min. 160 GB 

	14. 
	Karta graficzna zintegrowana

	15. 
	Napęd optyczny wewnętrzny DVD-REC

	16. 
	Sieć/Komunikacja- zintegrowana karta sieciowa Ethernet LAN 10/100

- bezprzewodowa karta sieciowa Wi-Fi (Wireless LAN 802.11b/g)

	17. 
	Urządzenie wskazujące Touch Pad

	18. 
	Audio: wbudowane głośniki stereofoniczne

	19. 
	Akumulator Li-Ion

	20. 
	Waga max. 3,5kg

	21. 
	Porty/gniazda - 3 x USB 2.0

	22. 
	System operacyjny/ oprogramowanie- Windows® XP Professional lub Windows 7

- dostarczany sprzęt powinien mieć zainstalowany system operacyjny  Windows® XP Professional lub 7 oprogramowanie do zapisywania danych na krążkach CD/DVD.

	23. 
	Szkolenie z obsługi

	24. 
	Gwarancje 24 miesiące 


Część 4: 
Zestaw do bezprzewodowej rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników biomechanicznych – 1 zestaw. 

	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)

	1. 
	Zestaw do rejestracji i analizy sygnału EMG pozwalający na całkowicie bezprzewodowe zebranie i kompletną analizę sygnału EMG zarejestrowanego w czasie rzeczywistym w trakcie czynności ruchowej (tzw. dynamiczne EMG) i przesłanie tego sygnału w sposób bezprzewodowy do dalszej analizy i archiwizacji.

	2. 
	Minimalne wymagania techniczne:

· rejestracja z 8 kanałów EMG lub innych czujników biomechanicznych (goniometr, czujnik siły, akcelerometr, czujnik nacisku, dynamometr, marker faz chodu tzw. „footswitch”)

· możliwość zmiennej geometrii ustawienia elektrod rejestrujących  sygnał  EMG w trakcie pracy dynamicznej

· synchronizacja czujników biomechanicznych lub innego źródła sygnału analogowego z zapisem EMG (np. goniometr, czujnik siły, zestaw izokinetyczny, przełączniki typu „footswitch”),

· pasma rejestracji sygnału: 10-500Hz dla rejestracji powierzchniowej EMG i 10-1000Hz dla EMG śródmięśniowego (zgodne z wymogami SENIAM, ISEK),

· wzmacnianie wstępne sygnału zarejestrowanego z elektrod

· system musi zawierać wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania a w tym: jednostkę zbierającą sygnał, PC interface, bezprzewodowe przedwzmacniacze, ładowarkę do jednostki głównej, kieszeń do mocowania na pasie dla pacjenta

· bezprzewodowa transmisja danych drogą radiową,

zasięg do 100m (w obszarze kontaktu bezpośredniego – bez przeszkód)

· podłączenie interfejsu do komputera: przewodowe za pomocą portu USB

· możliwość zmiany odległości pomiędzy punktami rejestrującymi sygnał EMG na przedwzmacniaczu

	3. 
	Możliwość prowadzenia pomiaru w odległości od komputera rejestrującego sygnał (do 100m),

	4. 
	Bezprzewodowa transmisja danych z jednostki pacjenta do komputera archiwizującego i analizującego sygnał.

	5. 
	Zasilanie systemu bateryjne (bateria litowa) – min. 8 godzin ciągłej pracy z zasilania z baterii.

	6. 
	Szczegółowe dane techniczne systemu:

· Rozdzielczość 16-bit na wszystkich kanałach analogowych,

· Cyfrowe filtrowanie danych na każdym kanale,

· Próbkowanie: 1 500 lub 3 000 dla kanału,

· Gabaryty (waga) nie przekraczająca: 0,25kg

· Filtr sygnału: high-pass 10Hz +/- 10% cut-off, Low-pass do 1500Hz

	7. 
	Szczegółowe dane dla rejestracji EMG:

· Szum: < 1uV RMS,

· Oporność (wejście): >100MOhm,

· CMRR > 100dB,

	8. 
	Ogólne wymagania dla oprogramowania do rejestracji, analizy sygnału EMG:

· obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału, biofeedback podczas treningu

· zsynchronizowana rejestracja obrazu video

· kompleksowa analiza sygnału

· tworzenie raportów wg proponowanych wzorców lub własnych

· baza gotowych protokołów pomiarowych i możliwość tworzenia własnych raportów

	9. 
	Szczegółowe wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy sygnału EMG:

· Przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego przez narzędzia oprogramowania (oczyszczanie, wygładzanie, normalizacja sygnału do maksymalnego napięcia izometrycznego MVC)

· Analiza w czasie rzeczywistym spektrum częstotliwości (FFT spectrum),

· animacja biofeedback’u, w tym dźwiękowego i wizualnego

· Kreator protokołów pozwalający na stworzenie sekwencji czynności ruchowych w jednym zapisie sygnału.

· Synchronizacja obrazu z kamery video (podłączenie USB lub FireWire) umożliwiające identyfikację faz czynności ruchowych w trakcie oceny i treningu.

· Tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy).

· Eksport danych do innych narzędzi obróbki statystycznej

· Obróbka zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów)

· współpraca z środowiskiem Microsoft Windows, XP, Vista, Win 7

· możliwość wykorzystania gotowych protokołów pomiarowych w tym m.in.: standardowa analiza emg, ocena symetrii i koordynacji aktywności mięśni, ocena wzorców aktywności, zmęczenia, spektrum częstotliwości

	10. 
	Oprogramowanie do rejestracji i analizy w j. polskim


Część 5: 
	Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa 3D

	- 1 szt.



	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)

	1. 
	Stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa

	2. 
	Leżysko główne z trójpłaszczyznową korekcją ustawienia w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej

	3. 
	Regulacja w płaszczyźnie: 

strzałkowej -14 do +22 stopni za pomocą siłownika elektrycznego

czołowej -20 do +20 stopni za pomocą sprężyn gazowych

poprzecznej -12 do + 12 stopni za pomocą sprężyn gazowych

	4. 
	Zakres regulacji wysokości stołu 580-880mm

	5. 
	Trakcja statyczna, przerywana, harmoniczna

	6. 
	Elektroniczna kontrola trakcji

	7. 
	Siła trakcji lędźwiowej w zakresie 0-90 kg

	8. 
	Siła trakcji szyjnej w zakresie 0-158kg

	9. 
	Trakcja szyjna za kość potyliczną bez przykładania siły poprzez żuchwę

	10. 
	Możliwość wykonania zabiegu w pozycji supinacyjnej  i pronacyjnej (trakcja lędźwiowa)

	11. 
	Możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej

	12. 
	dowolna regulacja parametrów: siły ciągu, prędkości narastania ciągu, czasu trwania przerwy i czasu aktywnej trakcji (w trybie trakcji przerywanej)

	13. 
	zapisywanie programów terapeutycznych z dowolnie ustawionymi parametrami zabiegowymi

	14. 
	Kolorowy , ekran dotykowy na ruchomym wysięgniku

	15. 
	w zestawie komplet akcesoriów (pasy stabilizacyjne, podnóżek regulowany, stół z rozsuwanym leżyskiem, pilot bezpieczeństwa)


Część 6: 

Kompletny system do oceny stóp, równowagi i postawy ciała - 1 szt.
	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)

	1
	Powierzchnia aktywna czujników nie mniejsza niż 400mm x 400mm


	2
	Wymiary całkowite platformy sił reakcji podłoża 440mm x 620mm

	3
	Waga platformy w zakresie: 6,0 - 7,0 kg

	4
	Czujniki rezystancyjne pokryte 24 karatowym złotem

	5
	Czujniki pokryte przewodzącą gumą

	6
	Czujniki rezystancyjne o kształcie kwadratowym

	7
	Dodatkowy Podoskaner do skanowania stóp o wymiarach 
680 x 445 x 120 mm

	8
	Dodatkowa Kamera Full HD

	9
	Dwie pasywne ścieżki o wymiarach nie mniejszych niż 620mm x1000mm

	10
	Stacja robocza (laptop/notebook) w raz zainstalowanym oprogramowaniem.

	11
	W zestawie komplet zasilaczy i kabli do połączenia z komputerem

	12
	Temperatura pracy 0°C - 55°C

	13
	Częstotliwość próbkowania w statyce i dynamice min. 400 Hz w czasie rzeczywistym.

	14
	Interfejs USB

	15
	Maksymalne obciążenie 150N/cm2

	16
	Wytrzymała metalowa obudowa całej platformy

	17
	Gwarancja 24 m-ce

	
	Oprogramowanie pozwala na:

	18
	Uniwersalne oprogramowanie obsługujące platformy sił reakcji podłoża, podoskanery, kamery HD.

	19
	Analizę posturalną z wykorzystaniem kamery HD

	20
	Współpracę z bieżnią baropodometryczną

	21
	Rozbudowana analiza statyczna i dynamiczna sił reakcji podłoża

	22
	Analiza posturalna statyczna i dynamiczna z  wykorzystaniem Videografii 2D

	23
	Wykonanie testów stabilograficznych/posturograficznych

	24
	Wykonania testu Romberga

	25
	Baza pacjentów

	26
	Możliwość aktualizacji online

	27
	Możliwość zmiany osi wykonywanego badania

	28
	Rozbudowane gotowe analizy statystyczne

	29
	Tworzenie automatycznych raportów

	30
	Opcja One Touch Print

	31
	Możliwość wydruku wyniku plantokonturograficznego w skali 1:1

	32
	Zdalną archiwizacja online po przeprowadzonych badaniach


Część 7:
Analizator składu ciała. Pomiar składu ciała metodą bioimpedancji - 1 szt.
	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)

	1. 
	Analizator składu ciała

	2. 
	Parametry mierzone przez analizator:

· TBW – woda całkowita (w litrach i %) 

· ECW – woda pozakomórkowa (w litrach i %) 

· ICW – woda komórkowa (w litrach i %) 

· FM – masa tłuszczowa ( w kg i %) 

· FFM – masa beztłuszczowa, aktywna (w kg i %) 

· BCM – masa komórkowa (w kg i %) 

· MM – masa mięśniowa (w kg i %) 

· Stosunek sód/potas (Nae/Ke) 

· BMR – przemiana podstawowa (kcal) 

· BMI – index masy ciała 

· BCMI – index masy komórkowej ciała 

· PA – kąt fazowy między rezystancją a reaktancją

	3. 
	Parametry elektryczne analizatora:
· pomiar rezystancji od 0 do 1000 om (+/- 1%) 

· pomiar reaktancji od 0 do 200 om (+/- 2%) 

· zasilanie: akumulatorek 12V 

· prąd pomiarowy: 800 uA, sinusoidalny , przy 50 kHz

	4. 
	Wyposażenie: 

· analizator 1 szt 

· instrukcja analizatora 

· ładowarka akumulatorka 1 szt 

· przewód pomiarowy 1 szt 

· elektrody 100 szt 

· oprogramowanie „Bodygram for Windows” z instrukcją 1 szt 

· kalibrator 

	5. 
	Wymiary nie większe niż 15x22x12 cm 


Część 8:
 Urządzenie do oceny treningu personalnego - 1 szt.
	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)

	1. 
	Urządzenie do oceny treningu personalnego

	2. 
	Ocena mocy mechanicznej kończyn górnych i dolnych, siły oraz szybkości

	3. 
	Badanie wysokości wyskoku, czas kontaktu z podłożem 

	4. 
	Akcelerometr

	5. 
	Oprogramowanie

	6. 
	Pasek do zapięcia w talii

	7. 
	Klips do umocowania na hantlach

	8. 
	Dodatkowe rzepy

	9. 
	Ładowanie i transfer danych za pomocą kabla USB

	10. 
	Podręcznik DVD

	11. 
	Etui ochronne

	12. 
	Analiza biegu pacjent

	13. 
	Możliwość wymiany informacji między specjalistą,
a pacjentem za pomocą platformy internetowej


Część 9:
 AUTOMERIDIAN  - 4 szt.

      Zachowując cechy standardowego aparatu pozwala na zastosowanie akupunktury w samoleczeniu; dodatkowo duża elektroda czynna pozwala na wykonanie bardzo skutecznego masażu. Dzięki specyficznym impulsom elektrycznym zarówno stymulacja punktów akupunkturowych, jak i masaż jest bardzo skuteczny, czasem dając wręcz zdumiewające efekty. 

	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)

	1. 
	Urządzenie do indywidualnej elekotropunktury

	2. 
	Przesyłanie impulsów elektrycznych w postaci paczkowanej

	3. 
	Częstotliwość niska, 5Hz, pełniąca rolę terapeutyczną Częstotliwość wysoka, 2200Hz, pełniąca rolę nośnej, łatwo przechodząc przez skórę

	4. 
	Automatyczny czujnik ułatwiający znajdywanie punktów biologicznie aktywnych

	5. 
	Stymulacja ciągła poniżej progu wykrywalności punktu 


Część 10:
Profesjonalny zestaw goniometrów metalowych – 2 szt.

	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)

	1
	Walizka transportowa, plastikowa

	2
	Goniometry 6 szt. – o różnych rozmiarach do pomiaru zakresu ruchu kończyn dolnych i górnych oraz stawów ręki


Część 11:
Inklinometr cyfrowy – 1 szt.

	Lp.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)

	1. 
	Uniwersalny pochyłomierz do pomiaru zakresu ruchu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej oraz stawów obwodowych.

	2. 
	Możliwość zerowania pochyłomierza w każdej pozycji celem ustalenia pozycji odniesienia.

	3. 
	 „Zamrożenie” uzyskanego wyniku ułatwiające odczyt.

	4. 
	Automatyczny wyłącznik ograniczający zużycie baterii

	5. 
	Odporna na wstrząsy metalowa obudowa pochyłomierza

	6. 
	Przystawka z linijką

	7. 
	Przystawka do pomiarów nad nieregularnymi powierzchniami

	8. 
	Podręcznik metodyki pomiarów zakresów


2.
Oznaczenie wg CPV: 39162000-5 pomoce naukowe, 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162110-9 sprzęt dydaktyczny.

3.
Wykonawcy zaleca się, przed złożeniem oferty, zapoznanie z miejscem montażu. 

4.
Dostarczone urządzenia winny być nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń.

5.
Do urządzeń winna być dołączona szczegółowa instrukcja w języku polskim.

6.
Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.

7.
Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

8.
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi 24 miesiące. 
IV. Składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – niespełnia, 

w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII siwz 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy

1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do siwz. 
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do siwz oraz następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie ujęte w zał nr 3 do siwz).
b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII ppkt 2 lit a), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty: 
· dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
· listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
5. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ – zał. nr 4.
6. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
8. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest to udowodnić Zamawiającemu. W szczególności poprzez wymienienie zasobów innych podmiotów oraz przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie to winno określać formę udostępnienia zasobów: podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, itd,  oraz opis wykonania tego zobowiązania.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami)).
11. Jeżeli o udzielenia zamówienia ubiega się konsorcjum, to Zamawiający wymaga aby za wystawianie faktur odpowiadał pełnomocnik konsorcjum lub lider konsorcjum.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Adres zamawiającego do korespondencji: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.

4. Nr faksu zamawiającego: 18 26 10 708.
5. Adres poczty elektronicznej: kanclerz@ppwsz.edu.pl

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Zastępca Kanclerza PPWSZ Pan Andrzej Sasuła, tel. 18 26 10 710.

IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
X. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do siwz, w którym należy wpisać ceny wykonania zamówienia. 
b) zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń - wg zał. nr 7 do siwz. 

Zestawienie to jest niezbędne do rozliczenia każdej dostawy. 

2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII siwz.

3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:

3.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
3.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

3.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3.4 Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

3.5 Forma oferty powinna spełniać następujące wymagania:

a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,

b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,

c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,

d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

	Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa i adres Zamawiającego

Oferta na :………….

Nie otwierać przed: (wpisać datę otwarcia ofert) 


4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 30.08.2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 225.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.08.2013 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 306.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena wykonania zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia, podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). 
2. Cenę  należy podać jako cenę netto, do niej należy doliczyć  podatek VAT w obowiązującej wysokości  na dzień składania oferty. Po  zsumowaniu podać cenę brutto wykonania zamówienia.
3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania  obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od  towarów i usług w zakresie dotyczącym   wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby  obowiązek wpłacić zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatki, cła  i inne  opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę  zamówienia. 

XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty, w każdej części zamówienia, będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania odpowiedniej części zamówienia. Jako najkorzystniejsza, w każdej części zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do siwz.

2. Zamawiający nie dopuszcza istotnej zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.
XIX. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

XX. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

Wykonawca winien w ofercie wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXII. Wykaz załączników do specyfikacji.

1. Formularz oferty - zał. nr 1.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3.

4. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ  - zał. nr 4.

5. Wzór umowy - zał. nr 5. 
6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zał. nr 6.
7. Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń - zał. nr 7.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

b) Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

tel. ......................................................
fax ............................................................

adres poczty elektronicznej ………………………………………………………..

Regon .................................................
NIP ...........................................................

Nr konta: ..................................................................................................................................

2. Oferta na temat: Zakup, dostawa i montaż sprzętu do pracowni Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 
3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 
Część 1:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................ zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                  (cena wraz z podatkiem VAT)                   (netto        +   stawka vat)

Część 2:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 3:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                     (netto        +   stawka vat)

Część 4:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 5:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                    (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 6:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 7:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                    (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 8:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                  (cena wraz z podatkiem VAT)                     (netto        +   stawka vat)
Część 9:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 10:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                  (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 11:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                 (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

4. Okres gwarancji i rękojmi za wady:    
Część 1:
24 miesiące
Część 2:
24 miesiące
Część 3:
24 miesiące
Część 4:
24 miesiące
Część 5:
24 miesiące
Część 6:
24 miesiące
Część 7:
24 miesiące 

Część 8: 
24 miesiące
Część 9:
24 miesiące
Część 10: 
24 miesiące
Część 11:
24 miesiące
5. Termin wykonania zgodny z ustanowionym w siwz.

6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, konieczne do zawarcia umowy, oraz że zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do siwz wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty.
11. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

Oferta zawiera: ............... stron.

...............................................                  
...................................................................................................................


(miejsce, data)
                       (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych 



do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

	 
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 

	Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.)
 

 

.........................................                                                                                                                              ........................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis


Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

	 
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 

	Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.)

 

 

.........................................                                                                                                                              ........................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis




Załącznik nr 4

Oświadczenie wykonawcy, że zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ  

	Nazwa wykonawcy…............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................
Adres wykonawcy…...............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................
 

	Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

 

 

…......................................                                                                                                                              ….....................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis




Oznaczenie zamówienia: ZP-382-04/13
Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR ..... / 2013 (WZÓR)

zawarta w Nowym Targu w dniu ……………… 2013 r. pomiędzy:

Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, reprezentowaną przez Rektora dra hab. n. med. Iwona Grysa, prof. nadzw.,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………....,

zwanym dalej WYKONAWCĄ,
§ 1

1. WYKONAWCA został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).

2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikami nr 1 i 2 do niej: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą WYKONAWCY.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę oraz nabycie przez Zamawiającego ……………………………….

2. Przedmiot umowy ma być dostarczony, przez Wykonawcę, do siedziby PPWSZ zlokalizowanej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, w terminie do dnia………….….

3. WYKONAWCA dostarczy przedmiot umowy na własny koszt w miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Zamówienie obejmuje również uruchomienie przedmiotu umowy. 

5. Zamówienie obejmuje także wniesienie przedmiotu umowy w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

6. WYKONAWCA dokona przeszkolenia osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Przeszkolenie pracowników  ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie i zakresie ustalonym z dr hab. Dariuszem Muchą, prof. nadzw. Ilość osób wytypowanych do przeszkolenia to 8.
7. WYKONAWCA dostarczy karty katalogowe, zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 
8. Przedmiot umowy zostanie wydany w oryginalnym opakowaniu producenta.
9. WYKONAWCA dostarczy wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa na dostarczony przedmiot umowy. 
§ 3

1. Przedmiot umowy należy wykonać do dnia…………………...

2. Gotowość dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA zgłosi telefonicznie ZAMAWIAJĄCEMU, co najmniej dwa dni przed dniem dostawy. 
3. Nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO sprawować będzie: dr hab. Dariusz Mucha, prof. nadzw. oraz Pan Dariusz Filipowski.
§ 4

1. WYKONAWCA udziela rękojmi i gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. Wykonawca dostarczy, w dniu dostawy, dokumenty gwarancyjne.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej urządzeń  na terenie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, w ciągu 7 dni, od momentu zgłoszenia awarii. W razie niemożności dotrzymania 7 dniowego terminu naprawy WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU, na czas naprawy powyżej 7 dni, urządzeń o identycznych parametrach technicznych. Łączny czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 21 dni. Jeżeli Wykonawca nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń zobowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt o identycznych parametrach.

3. Jeżeli ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń wolnych od wad o identycznych parametrach.
§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy  przysługuje WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokości:

netto: ........................................................................... zł 
(słownie: ............................................................................................................ złotych)
brutto: ......................................................................... zł

(słownie: ............................................................................................................ złotych)

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 obejmuje również wszelkie koszty związane - wydanie 
i odebranie przedmiotu umowy ( m.in. opakowanie na czas transportu, ubezpieczenie, koszty dostawy ).
4. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY …………………..……………., na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO, po podpisaniu przez obie strony umowy protokołu odbioru. Termin zapłaty strony ustalają do 21 dni od daty dostarczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU.

5. Wystawienie faktury nastąpi  po podpisaniu protokołu odbioru przez obydwie strony umowy.

6. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
7. WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktur.
§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 przekraczającego 3 dni, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, bez wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 7

1. Za niewykonanie, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od umowy z winy WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY może naliczyć kary umowne w wysokości: 

a) z tytułu niewykonania umowy, odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO  lub rozwiązania umowy   przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy,

b) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy; przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień umowy określonych w § 2 i 3,

c) za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia urządzenia zastępczego - 
w wysokości 5% wartości urządzenia objętego naprawą, za każdy dzień zwłoki. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

3. Kary umowne z tytułu niewykonania umowy, odstąpienia od umowy z winy  WYKONAWCY, za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia sprzętu zastępczego,  podlegają zapłacie, przez WYKONAWCĘ, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

4. Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy lub z tytułu zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, podlegają potrąceniu z przedłożonej do zapłaty faktury na co WYKONAWCA wyraża zgodę.

§ 8

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.
2. Zmiana umowy dokonana  z naruszeniem  ust. 1 jest  nieważna.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

a) Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 

34-400 Nowy Targ,

b) ………………………
5. O każdej zmianie adresu WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie.

§ 9

1. WYKONAWCA umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji stanowiących informację publiczną.
2. W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10

1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej.

2. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień przekazania jej pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sadowi miejscowo właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY:
            WYKONAWCA:



 Oznaczenie zamówienia: ZP-382-04/13





            Załącznik nr 6 do SIWZ

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5) ALBO INFORMACJE O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Nazwa i adres Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup, dostawa i montaż sprzętu dla Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, oświadczam, że podmiot który reprezentuję:
1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)*

2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w której skład wchodzą poniższe podmioty*

1) ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

* niewłaściwe skreślić

………………., dnia …………… r.                                                            .......................................................




         podpis Wykonawcy
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