Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-06/13
  Nowy Targ 03.01.2014
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiany siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Pracowni: Instytutu Pielęgniarstwa, Ratownictwa Medycznego i Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

Zamawiający informuje, że w dniach 19.12.2013 r., 23.12.2013 r. i 31.12.2013 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1: Dot. części  nr 2 podnośnik 

Czy Zamawiający dopuści podnośnik o wymiarach (dł./szer./wys.) - 128cm/72,5cm/100cm, dla max obciążenia 250 kg?  
Odpowiedź:  Zamawiający żąda urządzeń takich jak opisane w siwz lub równoważnych w zakresie wymiarów, natomiast wyraża zgodę na max. obciążenie 250 kg.
Pytanie 2: Dot. części  nr 2 podnośnik 

Czy Zamawiający wymaga., aby zakres ramienia podnośnika wynosił 58,5-197 cm?
Odpowiedź:  Tak,  jeżeli chodzi o zakres podnoszenia.   
Pytanie 3: Dot. części  nr 2 podnośnik 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało elektryczny regulator szerokości 
podstawy jezdnej odciążający opiekuna?
Odpowiedź:  Tak. Jednocześnie Zamawiający zmienia siwz w ww. zakresie.
Pytanie 4: Dot. części  nr 2 podnośnik 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w mocny uchwyt z naprzeciwlegle rozstawionymi hakami w celu szerszego zawieszenia chusty dla szczególnie korpulentnych osób? 
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający żąda urządzeń takich jak opisane w siwz lub równoważnych.
Pytanie 5: Dot. części nr 7 pkt 3 – ssak elektryczny       

Czy Zamawiający wydzieli z części 7 pkt 3 i utworzy oddzielne zadanie, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczby oferentów a tym samym Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot zamówienia? 
Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 6: Dot. części nr 7 pkt 3 – ssak elektryczny       

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wym. 229/133/432 mm (wys./szer./dł.)? 
Odpowiedź:  Tak. Jednocześnie Zamawiający zmienia siwz w ww. zakresie.

Pytanie 7: Dot. części nr 7 pkt 3 – ssak elektryczny       
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o regulowanym systemie ssania, pokrętłem znajdującym się na przednim panelu, a tym samym regulowanym zakresie przepływu od 0-30-l/min.? 
Odpowiedź:  Tak. Jednocześnie Zamawiający zmienia siwz w ww. zakresie.

Pytanie 8: Dotyczy Część  nr  8
Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie  czy Zamawiający  wymaga, aby Wykonawca zaoferował  treningowy defibrylator AED czy ma to być Treningowy defibrylator AED przeznaczony wyłącznie do szkoleń  BLS- AED?

1. Jeśli Zamawiający  wymaga zaoferowania defibrylatora treningowego zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający  dopuści  na zasadzie równoważności  automatyczny  defibrylator  treningowy  podający następujące  parametry :

- Defibrylator AED szkoleniowy :

- Symulator defibrylatora klinicznego,

 wyposażony w dwa przyciski: jeden- uruchamiający urządzenie, drugi – uruchamiający wyładowanie.

- Defibrylator wyposażony we wskaźnik  statusu urządzenia oraz trzy wskaźniki świetlne, informujące o kolejnych krokach pracy urządzenia. 

- Urządzenie wyposażone w  pilot, umożliwiający zdalne wybieranie poszczególnych scenariuszy symulowanych działań ratowniczych.

-Komunikaty głosowe  prowadzące   użytkownika  przez  wszystkie  etapy  resuscytacji

-  Pilot pozwala na sterowanie czterema urządzeniami treningowymi jednocześnie.

Kompletny zestaw zawiera:

Defibrylator z baterią treningową wielokrotnego ładowania, komplet elektrod treningowych, ładowarka do baterii treningowej, pilot do zdalnego sterowania urządzeniem.

2. Jeśli Zamawiający  wymaga  zaoferowania  defibrylatora  klinicznego typu AED  zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  na  zasadzie równoważności urządzenia o  poniższych parametrach:

1. Defibrylator prowadzi ratownika przez wszystkie etapy BLS/AED

2. Wyposażony w przewodnik głosowy  w języku polskim!

3. Bardzo bezpieczny w użyciu, automatycznie analizuje i prawidłowo rozpoznaje zapis EKG. 

4. Bardzo niskie koszty eksploatacji - długa żywotność baterii i elektrod !

5. Nie wymaga regularnych przeglądów przez autoryzowany serwis!

6. Automatycznie przeprowadza autotesty informujące o gotowości urządzenia do pracy!

7. Pełna kompatybilność - adapter do elektrod umożliwia przepięcie do defibrylatorów jeżdżących w ambulansach

8. Wysoka odporność na warunki zewnętrzne, w tym działanie wody (IP54 wg. IEC 529)

9. Najwyższa odporność na wstrząs i wibracje MIL-STD-810F 516.5

10. Najnowocześniejsza niskoenergetyczna technologia dwufazowa generowania impulsu o potwierdzonej skuteczności.

11. 8-letnia gwarancja na urządzenia Lifeline w zakresie poprawności funkcjonowania

12. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

13. Urządzenie posiada deklarację zgodności CE dopuszczającą do obrotu na terenie Polski.

12. Zapewniamy bezpłatne przeszkolenie personelu!!!

13. Możliwość szybkiej i prostej aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany wytycznych ERC!!!

14. Wyposażony w metronom, wspomagający akustycznie prawidłowe tempo ucisków klatki piersiowej podczas resuscytacji.

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje  treningowego defibrylatora.
Pytanie 9: Dotyczy  Część nr 9 – Fantom do ćwiczeń  medycznych 
Czy Zamawiający dopuści na  zasadzie równoważności  fantom  do  nauki resuscytacji posiadający  następujące  parametry: 
Tors osoby dorosłej do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej (w celu udrożnienia dróg oddechowych wymagane jest odchylenie głowy), wysunięcie żuchwy  oraz pomocy osobie, która się zadławiła (wykonywanie rękoczynu uciśnięcia nadbrzusza). 

Fantom posiada wyraźnie zaznaczone punkty orientacyjne - na klatce piersiowej krzywizny anatomiczne (łuk żebrowy i wyrostek mieczykowaty) oraz sutki, co umożliwia właściwą lokalizację miejsca ułożenia rąk do masażu serca.

 Realny opór klatki piersiowej  przy wykonywaniu ucisku i naturalne ruchy przy prowadzeniu wentylacji. „Naturalne w dotyku ciało`` wykonane z pianki poliuretanowej, na której znajduje się odpinana winylowa skóra ułatwia czyszczenie, natomiast indywidualne maseczki twarzowe ułatwiają dezynfekcję i chronią przed przenoszeniem zakażeń krzyżowych. 

Nylonowa torba transportowa, która została wyposażona we wszyte podkładki - po rozłożeniu może służyć jako mata treningowa.

Fantom zaopatrzony jest w lekki, zasilany bakteryjnie wskaźnik diodowy informujący o poprawności:

- ułożenia dłoni do masażu pośredniego serca

- głębokości ucisku klatki piersiowej 

- objętości powietrza dostarczanego poprzez oddechy ratownicze.

Zestaw zawiera: fantom, torba/mata, wskaźnik diodowy, komplet baterii AA, wymienne drogi oddechowe (3 szt.), maski twarzowe (3 szt.).

Odpowiedź:  Tak, wskazany przez Wykonawcę opis fantomu spełnia wymóg równoważności z fantomem opisanym w siwz. Dodatkowo Zamawiający zmienia siwz określając panel kontrolny, w tym zakresie fantom oferowany także musi być równoważny. 

Zamawiający dopuszcza  urządzenia  o parametrach technicznych lepszych niż przedstawione w SIWZ.

Pytanie 10: Dotyczy część 12 
Pozycja nr 1 – Szkielet człowieka z głównymi arteriami i nerwami – model – 1szt.


Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szkielet człowieka  o wysokości 88cm? 

Odpowiedź:  Tak. Jednocześnie Zamawiający zmienia siwz w ww. zakresie.

Pytanie 11: Dotyczy część 12 

Pozycja nr 2 – szkielet  człowieka 

Czy Zamawiający dopuści na  zasadzie  równoważności  szkielet człowieka o wysokości około 186cm? 
Odpowiedź:  Tak. Jednocześnie Zamawiający zmienia siwz w ww. zakresie.

Pytanie 12: Dotyczy część 13
Czy Zamawiający wymaga  plansz o wymiarach  84x118cm oraz  84 x 200cm?.  
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby plansze/tablice były o wymiarach 84x200cm. Jednocześnie 

Zamawiający zmienia siwz w ww. zakresie.

Pytanie 13:
Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na  wydłużenie  terminu dostawy  do 6 tygodni od daty podpisania  umowy? 
Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 14: Dot. części 6 waga osobowa ze  wzrostomierzem mechanicznym
Czy Zamawiający dopuści wagę osobową ze wzrostomierzem mechanicznym o wymiarach gabarytowych: 29,4 x 41,7 x 83,1 cm, które nieznacznie odbiegają od wymaganych w siwz przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający zmienia siwz w ww. zakresie.

Pytanie 15: część 6 waga osobowa ze wzrostomierzem mechanicznym – 1 szt.

Czy Zamawiający oczekuje wagi z legalizacją, czy nie wymaga legalizacji wagi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wagi z legalizacją. Jednocześnie Zamawiający zmienia siwz w ww. zakresie.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

W punkcie III siwz Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 1:

· skreśla się zapis: 

„ Część 2: Podnośnik do transportu chorych – 1 szt. 
Podnośnik do transportu chorych. Wymiary w cm 60 x 112 x 180 (wys) / +/- 10 cm. Podstawa podnośnika rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki i z powrotem. Waga użytkownika 150-200 kg.” 

i wprowadza się nowy zapis: 
„ Część 2:  Podnośnik do transportu chorych – 1 szt. 
Podnośnik do transportu chorych. Wymiary w cm 60 x 112 x 180 (wys) / +/- 10 cm. Podstawa podnośnika rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki i z powrotem. 

Udźwig do 250 kg. Wzmocniona konstrukcja podnośnika ułatwia i pozwala na podnoszenie oraz transportowanie pacjentów. Dostosowanie podnośnika do stopnia mobilności pacjenta możliwe jest dzięki zastosowaniu różnego rodzaju pasów transportowych. Możliwy podjazdu podnośnika  pod każde łóżko stosowane zwyczajowo zarówno w domu jak mi w szpitalu. Dodatkowy akumulator wraz  z ładowarką zapewniają stałą pracę podnośnika w przypadku awarii. Posiada również przycisk awaryjny, pozwalający na opuszczenie pacjenta w przypadku awarii systemu elektrycznego. 
Podnośnik wyposażony jest w siedzisko. 

Urządzenie musi posiadać elektryczny regulator szerokości 
podstawy jezdnej odciążający opiekuna.” 
· skreśla się zapis: 

„ Część 6: Waga osobowa ze wzrostomierzem mechanicznym – 1 szt.

Oblicza BMI, waży osoby, dokonuje pomiaru wzrostu. Wymiary gabarytowe wagi 25 x 44 x 117cm /+/- 5 cm”. 

i wprowadza się nowy zapis: 

„Część 6:  Waga osobowa ze wzrostomierzem mechanicznym – 1 szt.

Oblicza BMI, waży osoby, dokonuje pomiaru wzrostu. Wymiary gabarytowe wagi 25+/- 5 cm.  x 44 +/- 5 cm. x 80-120cm. Waga z legalizacją”.
· skreśla się zapis: 

Część 7 pkt 3: skreśla się zapis: 

„3. Ssak  medyczny – 1 szt.

Dane techniczne:

· Praca ciągła

· Przenośny do gabinetów zabiegowych, terapii pooperacyjnej

· Poziom hałasu : 55 -60 mmHg

· Maksymalne ciśnienie:  do 85 kPa

· Maksymalny przepływ: 15l/min

· Napięcie: 230V, 50 Hz

· Wymiary 350 x180x 200mm / +/- 5 mm

· Waga: 3,5 – 4 kg”
i wprowadza się nowy zapis: 

„3. Ssak  medyczny – 1 szt.

Dane techniczne:

· Praca ciągła

· Przenośny do gabinetów zabiegowych, terapii pooperacyjnej

· Poziom hałasu : 55 -60 mmHg

· Maksymalne ciśnienie:  do 85 kPa

· Maksymalny przepływ: 30 l/min 
· Regulowany system ssania, pokrętłem znajdującym się na przednim panelu, 
· Napięcie: 230V, 50 Hz

· Wymiary max 350x180x430mm / +/- 5 mm

· Waga: 3,5 – 4 kg”

· skreśla się zapis: 
„Część 9:  Fantom do ćwiczeń medycznych z panelem kontrolnym – 1 zestaw.

Parametry

· Fantom powinien przedstawiać tors dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii. 

· Fantom powinien służyć do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

· Fantom powinien posiadać możliwość odchylenia głowy i wysunięcia żuchwy w celu udrożnienia dróg oddechowych. 

· Fantom powinien posiadać, zasilany bateryjnie panel kontrolny umożliwiający bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań tj. prawidłowa ilość wdmuchiwanego powietrza i tempo wdmuchnięcia, prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej i prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej.

· Dane techniczne:

Waga: 7-9 kg

Wymiary: nie mniejszy niż 70x45x25 cm 

· Torbę transportową/mata dostosowana do typu fantomu. 

· Elektroniczny panel kontrolny

· Wymienne drogi oddechowe - 2 sztuki  

· Maska twarzowa -  3 sztuki 
i wprowadza się nowy zapis: 

„Część 9:  Fantom do ćwiczeń medycznych z panelem kontrolnym – 1 zestaw.

Parametry

· Fantom powinien przedstawiać tors dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii. 

· Fantom powinien służyć do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

· Fantom powinien posiadać możliwość odchylenia głowy i wysunięcia żuchwy w celu udrożnienia dróg oddechowych. 

· Fantom powinien posiadać, zasilany bateryjnie panel kontrolny „skillguide”    umożliwiający bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań tj. prawidłowa ilość wdmuchiwanego powietrza i tempo wdmuchnięcia, prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej i prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej.

· Dane techniczne:

Waga: 7-9 kg

Wymiary: nie mniejszy niż 70x45x25 cm 

· Torbę transportową/mata dostosowana do typu fantomu. 

· Elektroniczny panel kontrolny „skillguide”    
· Wymienne drogi oddechowe –2 sztuki  

· Maska twarzowa -  3 sztuki” 

· skreśla się zapis: 

„Część 12: 

1. Szkielet człowieka z głównymi arteriami i nerwami - model – 1 szt.
· wysokość 85 cm 

2. Szkielet człowieka  - model – 1 szt.
· wysokość 180 cm

3. Mózg ludzki – model funkcjonalny – 1 szt. 

· rozkładany 8 części

4. Model ludzkiej krtani – 1 szt.
· wykonany ze sztucznego tworzywa 

· składający się z 3 elementów 

· umieszczony na podstawie

· możliwość rozłożenia modelu i zapoznania się  z budową wewnętrzną organu

i wprowadza się nowy zapis: 

„Część 12: 

1.
Szkielet człowieka z głównymi arteriami i nerwami - model – 1 szt.

· wysokość 85 – 90 cm 

2.
Szkielet człowieka  - model – 1 szt.

· wysokość 180 – 190 cm

3.
Mózg ludzki – model funkcjonalny – 1 szt. 

· rozkładany 8 części

4.
Model ludzkiej krtani – 1 szt.

· wykonany ze sztucznego tworzywa 
· składający się z 3 elementów 
· umieszczony na podstawie
· możliwość rozłożenia modelu i zapoznania się  z budową wewnętrzną organu.” 

· skreśla się zapis: 
„Część 13: 

Tablice anatomiczne, kolorowe: rozmiar 84 x 118 x 200 cm –  po 1 szt.

· układ mięśniowy – przód;

· układ mięśniowy-  tył;

· układ naczyniowy;

· organy wewnętrzne;

· układ górnych dróg oddechowych”
i wprowadza się nowy zapis: 

„Część 13: 

Tablice anatomiczne, kolorowe: rozmiar 84 x 200 cm –  po 1 szt.

· układ mięśniowy – przód;

· układ mięśniowy-  tył;

· układ naczyniowy;

· organy wewnętrzne;

· układ górnych dróg oddechowych”.

Jednocześnie Zamawiający zmienia:  

· termin składania ofert do dnia 10.01.2014 r. do godziny 12:00,

· termin otwarcia ofert na dzień 10.01.2014 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 304.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Zamawiający zmienia również załącznik nr 7 do siwz [Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta/rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń] w oparciu o wprowadzone zmiany do siwz – do pobrania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu.
