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Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej siwz
Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/14
I.
Informacje o Zamawiającym.

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71,
34-400 Nowy Targ, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: Dostawa 
i montaż sprzętu do Pracowni Kosmetologii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu. 
II.
Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do Pracowni Kosmetologii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Dostawę oraz montaż należy wykonać do obiektów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zlokalizowanych w Nowym Targu przy ulicy Kokoszków 71, stanowiących własność Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, z zakresu użytkowania dla części: 
· Wideodermatoskop z modułem do wykonania zdjęć twarzy umożliwiający analizę stanu skóry 



– 1 komplet -  część 1 zamówienia; 
· Elektryczny Fotel kosmetyczny do zabiegów na twarz i ciało - 8 szt. - część 2 zamówienia; 
· Elektryczny fotel kosmetyczny do pedicure, zabiegów na twarz i ciało – 2 szt. - część 3 zamówienia;
· Aparat do oxybrazji, infuzji tlenowej i tlenoterapii -  2  szt. - część 5 zamówienia;
· Szpatuła do peelingu kawitacyjnego  - 6 szt.  - część 6 zamówienia;
· Galwan  - 4 szt. - część 7 zamówienia;
· Autoklaw z drukarką 18  l - 1 zestaw  -  część 10 zamówienia; 
· Wapozon z funkcją ciepłej i zimnej pary - 6 szt. - część 11 zamówienia; 
· Mikrodermabrazja diamentowa + korundowa – 2 szt. - część 12 zamówienia; 
· Urządzenie kosmetyczne wielofunkcyjne  – 4 szt. - część 13 zamówienia;
· Darsonwal  - 6 szt. - część 14 zamówienia;
· Wanienka, masażer do pedicure – 2 szt. - część 15 zamówienia; 
· Sauna infrared  4-osobowa – 1 szt. - część 16 zamówienia;
· Frezarka z pochłaniaczem pyłu – 2 szt. - część 17 zamówienia; 
· Frezarka  – 2 szt. - część 18 zamówienia.
Szkolenie zostanie przeprowadzone najpóźniej w czwartym miesiącu po dostawie, w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu o ww. terminie przez Zamawiającego, na minimum 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem.
Przedmiot zamówienia obejmuje także wniesienie i montaż urządzeń w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 
       Zamówienie składa się z 22  części.
Część 1: 
Wideodermatoskop z modułem do wykonania zdjęć twarzy umożliwiający analizę stanu skóry 

– 1 komplet  
Wszystkie komponenty systemu powinny być ze sobą kompatybilne oraz niezbędne do jego prawidłowego działania. 

	1
	Opis funkcjonalności kamery wideodermoskopowej: 

Rozdzielczość kamery:  min. 1920x1080 pikseli (HD), 

Rozdzielczość podglądu na żywo: min. 1920x1080 pikseli (HD), 

Powiększenie: optyczne w zakresie od 20x-70x, możliwość rozbudowy o soczewkę dającą powiększenie 160x, 

Kamera z możliwością zmiany adapterów, wyposażona w oświetlenie pierścieniowe diodowe, 

Kamera powinna być bezpośrednio połączona z komputerem, 

Zestaw wymienialnych adapterów stosowanych z użyciem olejku immersyjnego; końcówki: otwarta, zamknięta oraz do trudno dostępnych miejsc, 

Źródło światła wbudowane w kamerę, niewymagające dodatkowego zasilania. 

	2
	Opis funkcjonalności aparatu wykonującego zdjęcia do analizy: 

Matryca światłoczuła CMOS o rozdzielczości min. 18 megapikseli.
Czułość ISO w zakresie 100-6 400, rozszerzalna do 12 800.
Minimalna wartość przesłony obiektywu: 1,4.
Obiektyw o stałej ogniskowej, wyposażony w silnik HSM. 

	3
	Opis funkcjonalności stacji komputerowej: 

Procesor: minimum dwurdzeniowy 2,9 GHz, 

Dysk twardy: 2 x 500 GB + dysk systemowy SSD, 

Pamięć RAM: minimum 4GB, 

Monitor: LCD min. 23”, rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli, 

System operacyjny: Windows 7 64 bit ,

Nagrywarka: DVD-RW, 

Drukarka: kolorowa atramentowa fotograficzna, rozdzielczość min. 4800x1200 dpi, 

Dodatkowe: klawiatura, mysz. 

	4
	Funkcje oprogramowania : 

Analiza zmian melanocytowych skutkująca komputerową diagnozą, 

Podgląd „na żywo” obrazu z kamery w rozdzielczości HD, 

Wykonywanie zdjęć za pomocą przycisku na ekranie monitora lub przycisku w głowicy kamery, 

Przełączanie pomiędzy trybami makro i mikro (poprzez nałożenie/zdjęcie adaptera), 

Pogram wyposażony w zarządzanie bazą pacjentów. 

	5
	Moduł porównywania obrazów z wcześniejszymi: funkcja analizy porównawczej histogramów obrazów, obrysowywanie konturu zmiany skórnej. 

	6
	Funkcja mapowania makroskopowych zdjęć klinicznych pozwalająca na przypisanie dowolnej (ustawianej w programie) ilości zdjęć mikro, każdej zmianie zaznaczonej na zdjęciu makro. 

	7
	Funkcja importu zdjęć do programu z zewnętrznych nośników. 

	8
	Funkcja wydruku zdjęć wraz z komentarzami tekstowymi oraz raportów wizyt. 

	9
	Funkcja automatycznego pomiaru powierzchni zmiany. 

	10
	Funkcja nagrywania pozyskanych zdjęć na płyty CD/DVD z poziomu oprogramowania. 

	11
	Baza wiedzy zawierająca zestaw typowych przypadków wraz z opisem medycznym. 

	12
	Analiza skóry twarzy w zakresie takich parametrów jak: rozszerzone pory, przebarwienia, zmiany naczyniowe, tekstura skóry, zmarszczki. 

	13
	Możliwość wykonania zdjęć do analizy skóry twarzy z użyciem polaryzacji krosowej lub równoległej. 

	14
	Automatyczne porównanie wyników pacjenta do średniego wyniku danego parametru w grupie wiekowej badanego. 

	15
	Możliwość tworzenia protokołów leczenia zawierających zalecane terapie bezpośrednio z poziomu oprogramowania. 

	16
	Możliwość wykonania zdjęć twarzy i szyi w zakresie 180°.

	17
	Edytowalna baza zalecanych terapii leczenia dla danego wyniku badania. 


Część 2: 
Elektryczny fotel kosmetyczny do zabiegów na twarz i ciało - 8 szt.
	1.
	Cechy:

· sterowany pilotem z sześcioma przyciskami na przewodzie elastycznym o długości 300- 400  cm 

· wyposażony w min. 3 siłowniki liniowe z napędem elektrycznym  z momentem siły min. 8 kNm
· elektrycznie regulowana wysokość położenia całego fotela

· elektrycznie regulowany kąt podparcia tułowia w zakresie 0° do 90°

· elektrycznie regulowany kąt siedziska, tzw. kołyska, w zakresie 0° do 15°

· elektrycznie regulowany kąt podparcia części nożnej w zakresie 0° do 90°

· ręczna regulacja kąta nachylenia i wysunięcia zagłówka

· dodatkowa regulacja za pomocą siłownika gazowego kąta podparcia części nożnej z momentem siły min. 3,5 kNm
· w części nożnej fotela podnóżek niezależnie regulowany w zakresie 0-15 cm  
· zdejmowany podnóżek

· zaślepiany otwór na twarz w zagłówku  

· podłokietniki obracalne o 190°

· możliwość szybkiego demontażu podłokietników

· konstrukcja podstawy stalowa lub równorzędna
· obudowa konstrukcji plastikowa

· Obicie: skóra ekologiczna lub równoważne

	2.
	Parametry:

· długość:
                             148-191 cm

· szerokość siedziska:
 54,5 - 60 cm

· szerokość całkowita:
 81  - 90cm

· waga:
                             80 - 90 kg

· napięcie znamionowe         230V/50Hz

· moc maksymalna               450W

	3.
	Fotel kosmetyczny powinien być w pełni elektryczny i nadawać się do gabinetów kosmetycznych , salonów Spa, pracowni kosmetycznych.

Fotel kosmetyczny musi posiadać odpowiednią ilość niezależnych silników, które umożliwią regulację fotela w 3 płaszczyznach za pomocą pilota, dając możliwość przeprowadzenia zabiegów na twarz oraz ciało.


Część 3:

Elektryczny fotel kosmetyczny do Pedicure, zabiegów na twarz i ciało – 2 szt. 
	1.
	Cechy:

· sterowany pilotem z sześcioma przyciskami na przewodzie elastycznym o długości 300 - 400 cm 
· wyposażony w min. 3 siłowniki liniowe z napędem elektrycznym  z momentem siły min. 8 kNm
· elektrycznie regulowana wysokość położenia całego fotela

· elektrycznie regulowany kąt podparcia tułowia w zakresie 0° do 90°

· elektrycznie regulowany kąt siedziska, tzw. – kołyska, w zakresie 0° do 15°

· elektrycznie regulowany kąt podparcia części nożnej w zakresie 0° do 90°

· ręczna regulacja kąta nachylenia i wysunięcia zagłówka

· część nożna dzielona w osi na dwie niezależnie regulowane partie nóg
· dodatkowa regulacja za pomocą siłowników gazowych kąta położenia każdej niezależnej części nożnej z momentem siły min.  2 kNm
· w części nożnej fotela niezależnie regulowane podnóżki w zakresie 0-15 cm  

· zdejmowane podnóżki

· zaślepiany otwór na twarz w zagłówku  

· podłokietniki obracalne o 190°

· możliwość szybkiego demontażu podłokietników
· Konstrukcja podstawy stalowa lub równorzędna
· Obudowa konstrukcji podstawy plastikowa
· Obicie: skóra ekologiczna lub równoważne

	2.
	Parametry:

· długość:
                                  185cm – 190 cm (z podnóżkiem i zagłówkiem)

· szerokość:
                    60 cm – 65 cm

· szerokość leżanki                    55 cm – 60 cm

· szerokość z podłokietnikami: 81 cm – 90 cm

· waga:
                                  80  - 90 kg

· napięcie znamionowe             230V/50Hz

· moc maksymalna                    450 W

	3.
	Fotel kosmetyczny elektryczny musi posiadać manualną regulację podnóżków oraz musi spełniać wymogi dzięki którym nadawać się będzie do gabinetów kosmetycznych oraz salonów SPA. 
Fotel kosmetyczny musi posiadać odpowiednią ilość niezależnych silników, które umożliwią regulację fotela w 3 płaszczyznach za pomocą pilota, dając możliwość przeprowadzenia zabiegów na twarz oraz ciało. 
Fotel kosmetyczny musi posiadać  możliwość regulacji (w 2 płaszczyznach) podnóżków sprawiając, że zabieg pedicure będzie w pełni profesjonalny.


Część 4: 
Taboret kosmetyczny - 10 szt.
	1.
	Cechy:

· siedzisko miękkie i ergonomiczne, wypełnione pianką tapicerską o wysokości 6 - 7 cm

· hydrauliczna regulacja wysokości  taboretu 

· noga i podstawa stalowa
· podstawa wyposażona w 5 kółek

· obicie: skóra ekologiczna lub równoważne

	2.
	Parametry:

· średnica siedziska:
 30 - 35 cm

· średnica podstawy:
 53  - 55cm

	3.
	Taboret kosmetyczny musi być wygodny, stabilny na pięcioramiennej podstawie, z plastikowymi kółkami.


Część 5: 
Aparat do oxybrazji, infuzji tlenowej i tlenoterapii -  2  szt.
	1
	Urządzenie musi służyć do wtłaczania substancji aktywnych za pomocą czystego tlenu

	2
	Urządzenie musi posiadać:

- zestaw do wytwarzania mgiełki ( pistolet z dyszą o średnicy: 0,30 - 0,35mm; zbiornik na 7 – 10 ml płynu)

- rurkę do tlenoterapii 

	3
	Poszczególne elementy urządzenia

- włącznik główny

- wylot tlenu

- pokrętło oraz miernik ilości uwalnianego tlenu

- filtry powietrza

- miejsce na pojemnik z wodą

- wyświetlacz

	4
	Dane techniczne:

Produkcja tlenu : co najmniej  0,5-5 litrów/minutę

Alarm niskiego przepływu – awaria zasilania (brzęczenie + czerwone światełko), 
Alarm skoków napięcia (żółte światełko,  jeśli za wysokie lub niskie napięcie)

Koncentracja tlenu:   85% ± 5%

Zasilanie: 230V/50 Hz

Wymiary: wys. 72 – 75  cm, szer. 40 – 50 cm, dł. 36 - 40cm

Waga urządzenia:  24  - 30kg 
Moc:  300 – 400 W

Wyświetlacz 


Część 6:
Szpatuła do peelingu kawitacyjnego  - 6 szt.  
	1
	Urządzenie musi służyć do:
1. Oczyszczania skóry za pomocą wibracji ultradźwiękowej wzbogaconej o mikromasaż, który poprawia mikrokrążenie, dotlenienie komórkowe oraz zwiększa penetrację substancji aktywnych. 
2. Wtłaczania substancji aktywnych w głąb skóry za pomocą ultradźwięków (sonoforeza)

3. Lifting/Masaż wibracyjny/Ujędrnienie – wibracyjny masaż wykonujemy za pomocą prądu niskiej częstotliwości. Podczas masażu skóra wprowadzana jest w drgania, które przyśpieszają mikrocyrkulację, która silnie pobudza skórę oraz warstwę podskórną. 

	2
	Dane techniczne:

Zasilanie prądem  230V /50 Hz oraz 
z akumulatora  do 10 V, min. 850 mAh, 

Moc: 3 - 7 W


Część 7: 

Galwan  - 4 szt. 
	1
	Urządzenie służy do zastosowania jonoforezy i elektrostymulacji

	2
	Urządzenie posiada:

1. uchwyt galwaniczny

2. elektroda klienta

3. elektroda cylindryczna

4. elektroda kopulasta

5. elektroda punktowa

6. elektroda rolkowa

	3
	Dane techniczne:

Zasilanie:


230 V /50 Hz

Wymiary zewnętrzne:

20 – 25 cm  x 20 – 25 cm  x 6 – 10  cm

Waga:



1,5 – 2 kg  

Pobór mocy:


do 10 W


Część 8: 
Pomocnik kosmetyczny - 10 szt.
	1.
	Cechy :

· Konstrukcja stalowa lakierowana

· Posiada min. trzy szklane półki

· Pomocnik lakierowany na biało

· Podstawa wyposażona w min. cztery kółka

	2.
	Parametry:

· Szerokość:
 55 -  60 cm

· Głębokość:
 44  - 50 cm

· Wysokość:
 81  - 85cm

	3.
	Pomocnik kosmetyczny musi posiadać stabilną, mobilną konstrukcję, musi być pomocny przy wykonywaniu wszelakich zabiegów kosmetycznych.

Pomocnik musi spełniać funkcję przechowania kosmetyków, artykułów jednorazowego użytku.


Część 9: 

Lampa kosmetyczna przykręcana do pomocnika - 10 szt.

	1.
	Cechy:

· wbudowane soczewki o powiększeniu 3x oraz 5x 

· natężenie światła 750-3200 Lux

· źródło światła: diody LED min. 80 sztuk (żywotność min. 4000 h)
· regulacja ramienia lampy w min. 2 miejscach

· regulacja główki lampy: góra-dół, lewo-prawo

· świeci białym  światłem

	2.
	Parametry:

· długość ramienia:
                90 - 100 cm

· średnica soczewki:
                15 - 17 cm

· zasilanie:
                              230 V/50 Hz
· moc:                                                   8 – 10 W


Część 10: 
Autoklaw z drukarką 18 l - 1 zestaw 
	1.
	              Cechy:

· Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC.

· Posiada min. 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121  do 134 stopni C.

· Zastosowanie:

· gabinety kosmetyczne

· gabinety lekarskie
W skład zestawu wchodzą:

· urządzenie klasy B o pojemności 18 l,

· co najmniej trzy metalowe tacki,

· uchwyt do tacki,

· pojemnik na wodę,

· wężyk odprowadzający wodę,

	2.
	Parametry/cechy,  jakie musi posiadać urządzenie:

· Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej)

· Elektroniczna blokada drzwi

· Wbudowana drukarka termiczna

· Czas pracy: 20-45min w zależności od programu

· Wymiary zewnętrzne:
56 – 60 x44 – 50 x40 – 45 cm 
· Wymiary wewnętrzne:


głębokość: 40 - 45cm

średnica robocza: 23 - 25cm

· Pojemność: 18l

·  Waga: 52 – 55 kg 
· Zasilanie: 230 V /50 Hz , 1800 – 2000 W


Część 11: 
Wapozon z funkcją ciepłej i zimnej pary - 6 szt.
	1.
	Funkcje:

· Para ciepła

· Para zimna

· ozonoterapia

· aromaterapia

	2.
	Parametry:

· moc:
               850 – 1000 W

· waga:
               6,6 - 8 kg

· zasilanie:
 230V/50 Hz

	3.
	Wszystkie pojemniki na wodę powinny być wykonane z nietłukącego się materiału. 
Regulowana wysokość: od 100 cm-123 cm (od podłogi do dyszy). 
Obracana dysza dozująca parę.


Część 12: 
Mikrodermabrazja diamentowa + korundowa – 2 szt.

	1.
	Je   Specyfikacja szczegółowa urządzenia:

  Mikrodermabrazj        Mikrodermabrazja diamentowa:
· 9 – 11  szt. wymiennych końcówek diamentowych

· 1 - 2  aluminiowe głowice / rękojeści

· Zestaw filtrów wymiennych

· Wężyk gumowy

· 10 – 20-stopniowa regulacja siły ssania

· Możliwość płynnego nastawienia czasu trwania zabiegu od 1 do 60 minut

      Mikrodermabrazja korundowa:

· Aluminiowa głowica / rękojeść z wymiennymi końcówkami

· Dwa łatwo dostępne szklane pojemniki na czynnik roboczy oraz zużyty o pojemności 200 - 300 ml połączone z głowicą roboczą dwoma gumowymi wężykami.

· 10 – 20-stopniowa siła ssania

· Możliwość płynnego nastawienia czasu trwania zabiegu od 1 do 60 minut.

	2.
	Parametry :

· Zużycie energii: 80 – 200 W

· Napięcie: 230V/50Hz

· Panel sterowania zabezpieczony przed przedostaniem się wilgoci oraz zabrudzeń ,

· min. 3 calowy wyświetlacz z  podświetleniem

· Certyfikat CE


Część 13: 
Urządzenie kosmetyczne wielofunkcyjne – 4 szt.
	1
	        Cechy i funkcje urządzenia:

Profesjonalne urządzenie do zabiegów kosmetycznych:
1. Mikrodermabrazja diamentowa

2. Głowica Cold & Hot 

3. Ultradźwięki (sonoforeza)

4. Kawitacja

     Specyfikacja szczegółowa urządzenia:

Mikrodermabrazja diamentowa:

· 9  - 11 szt. wymiennych końcówek diamentowych

· 1 - 2 aluminiowe głowice / rękojeści

· Zestaw filtrów wymiennych

· Wężyk gumowy

· 10 – 20-stopniowa regulacja siły ssania

· Możliwość płynnego nastawienia czasu trwania zabiegu od 1 do 60 minut

Głowica Cold & Hot 

· Dwustronna głowica / rękojeść ciepło-zimno z dwustopniowym przełącznikiem

· Regulacja temperatury zadanej dla strony zimnej w przedziale 5 do 25 stopni Celsjusza

· Regulacja temperatury zadanej dla strony ciepłej w przedziale 25 do 45 stopni Celsjusza

· Informacja o temperaturze bieżącej

· Możliwość płynnego nastawienia czasu trwania zabiegu od 1 do 30 minut

 Ultradźwięki (sonoforeza)

· Dwie głowice / rękojeści zabiegowe o różnej powierzchni roboczej jedna na małe partie ciała, druga większa na pozostałe części ciała

· Trzy tryby pracy:

- ciągły

- przerywany

- impulsowy

· 10 – 15-stopniowa regulacja energii ultradźwięków

· Możliwość płynnego nastawienia czasu trwania zabiegu od 1 do 30 minut

Kawitacja

· Głowica /rękojeść zabiegowa

· Elektroda uziemiająca na elastycznym przewodzie

· Trzy tryby pracy

- ciągły

- przerywany

- impulsowy

· 10 - 15stopniowa regulacja energii ultradźwięków

	2.
	Parametry :

· Zużycie energii: 50 W – 60 W

· Napięcie: 230V/50Hz

· Panel sterowania zabezpieczony przed przedostaniem się wilgoci oraz zabrudzeń
· min. 3 calowy wyświetlacz z podświetleniem
· Certyfikat CE


Część 14: 
Darsonwal  - 6 szt.
	1.
	Zestaw zawiera:

1. Głowicę zabiegową z płynną regulacją częstotliwości w zakresie 300 do 500 kHz   

2. Peloty zabiegowe o długości 14 - 16 cm:

· Pelota w kształcie grzybka 

· Pelota w kształcie grzebienia 

· Pelota w kształcie listka 

· Pelota prosta 

Dane techniczne:

Napięcie : 230 V / 50  Hz

Moc: 10 – 20 W

	2.
	Urządzenie musi posiadać właściwości bakteriobójcze oraz rozgrzewające, przyspieszać przemianę materii za czym idzie szybsza przyswajalność leczniczych substancji zawartych w preparatach kosmetycznych. 
Urządzenie musi wytwarzać bezpośrednio małe ilości ciepła w tkankach. 
Urządzenie musi wytwarzać ozon za pomocą wyładowań elektrostatycznych. 


Część 15: 
Wanienka, masażer do pedicure – 2 szt.
	1.
	Cechy:

· Mieszacz wody

· Słuchawka prysznica na elastycznym przewodzie o długości min. 44 cm oraz przełącznikiem rodzaju strumienia wody 

· Koloroterapia LED  kolory (co najmniej): niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy,  fioletowy

· Masaż wodny z płynna regulacją intensywności przepływu powietrza

· Głębokość wanienki 23 – 35 cm
· Odpływ wody z boku lub z dołu urządzenia uruchamiany poprzez zwolnienie spustu za pomocą przycisku na dnie wanienki 

· 4 kółka z hamulcem 

	2.
	Parametry urządzenia:

szerokość:
 56 - 60 cm

głębokość:
 53  - 60 cm

wysokość:
 36,5 - 40 cm

zasilanie:
 230V/50 Hz
ciężar:
                14  - 16 kg

	3.
	Musi posiadać możliwość podłączenia wody ( ciepła/zimna) oraz odpływu.

Masażer musi być wykonany z wysokogatunkowego tworzywa.

Maksymalne obciążenie w wanience 150 kg.  


Część 16: 
Sauna infrared 4-osobowa – 1 szt.

	1.
	Cechy:

· Sauna 4-osobowa

· Zbudowana z cedru kanadyjskiego 

· 10 - 12 mat węglowych podczerwieni o łącznej powierzchni 4 – 5  m2   
· Koloroterapia LED kolory (co najmniej): niebieski, zielony, czerwony, fioletowy oraz tryb automatyczny mieszany

· Wewnętrzny i zewnętrzny panel sterujący

· Odtwarzacz CD stereo

· Oświetlenie wewnętrzne

· Drzwi szklane
· Szklane okienka boczne 

· Certyfikaty RoHS/CE

· Czas rozgrzewania do 40° C: 10 - 20 min. 

	2.
	Parametry :

· Wymiary zewnętrzne:

 szerokość:
 160 - 180 cm

 głębokość:
 160 - 180 cm

 wysokość:
 190 - 200 cm

· Wymiary wewnętrzne: 

 szerokość     140 - 160cm

 głębokość 
 140 – 160 cm

 wysokość 
 170 – 180 cm

· Moc: 2 – 2,5 kW

· Napięcie : 230 V / 50 Hz


Część 17: 
Frezarka z pochłaniaczem pyłu – 2 szt.
	1.
	Cechy:

Profesjonalna frezarka nowej generacji przeznaczona do zabiegów podologicznych, 
pedicure, manicure i stylizacji paznokci z pochłaniaczem pyłu. 
Podczas szlifowania opiłki powinny być zasysane i filtrowane przez specjalny filtr. 

	2.
	Parametry:

Napięcie: 230 V / 50 Hz

Moc silnika pochłaniacza: 500 - 600 W

Wymiary : 

Szerokość:  260 - 300 mm

Wysokość:  140 – 150  mm

Głębokość: 230 – 250  mm

Waga: 4,2  - 5 kg

Rękojeść z regulowaną prędkością 0-30 000 rpm

Wymiary rękojeści: 

Długość 120 - 130 mm, 

Waga rękojeści: 160 – 180 g

	3.
	W skład zestawu wchodzi:

Urządzenie główne, rękojeść, wspornik rękojeści, 2 duże worki filtracyjne, pedał sterujący.


Część 18: 
Frezarka  – 2 szt.
	1.
	Cechy:

Profesjonalna frezarka przeznaczona do zabiegów manicure, pedicure oraz do stylizacji paznokci metodą żelową i akrylową. 

	2.
	Parametry:

· Napięcie: 230 V / 50 Hz

· regulowane obroty od 0 do 20 000 / min,
· Moc silnika 35 – 60 W,
· regulacja obrotów lewych lub prawych,
· Ergonomiczna  rączka o niewielkiej wadze,
· Wygodna i łatwa wymiana frezu (quick-lock) z automatycznym zaciskiem frezów,

	3.
	W skład zestawu wchodzi:

Urządzenie główne, rękojeść, wspornik rękojeści.


Część 19: 

Podgrzewacz do parafiny - 1 szt.
	1.
	Cechy:

· Podgrzewacz powinien być wykonany z tworzywa ABS lub równorzędnego
· Podgrzewacz musi posiadać  regulowany termostat elektroniczny, regulujący temperaturę  z dokładnością do 1 stopnia C

	2.
	Parametry:
· Zbiornik:
 2,5 – 3,0 kg

· Moc: 
               150  - 250 W
· długość
:              35 – 40 cm

· wysokość:            15 - 30 cm

· szerokość: 
 19 – 35 cm 


Część 20: 

Podgrzewacz do wosku miękkiego – wkłady 100 g podwójny  - 4 szt.
	1.
	Cechy podgrzewacza:

· urządzenie odpowiednie do wszystkich wkładów 100g z aplikatorem lub bez

· baza na min. 2 podgrzewacze

· urządzenie z plastiku wyposażone w antypoślizgowe podkładki

· możliwość połączenia   przedmiotowego urządzenia z innymi podgrzewaczami

· wyposażony w lampkę wskazująca działanie termostatu

· wyposażony w niezależny wyłącznik

	2.
	Parametry:

· Waga:
600 – 800 g
· Moc: 
 30 – 40 W
· Napięcie:  230 V/50 Hz


Część 21: 

Podgrzewacz do wosku 800 g  - 4 szt.
	1.
	Cechy  podgrzewacza:
· urządzenie powinno zapewnić krótki czas topnienia wosku: 15 – 20  minut

· urządzenie z plastiku ABS lub równorzędnego
· urządzenie wyposażone w antypoślizgowe podkładki

· możliwość połączenia  przedmiotowego urządzenia z innymi podgrzewaczami

· urządzenie powinno być wyposażone w regulowany termostat

· urządzenie powinno posiadać pokrywkę przyspieszającą topnienie wosku

	2.
	Parametry:

· Waga:
600 – 800 g

· Moc: 
 30 – 40 W
· Napięcie:              230 V

· Wymiary: 11 – 13 / 21 – 25 / 20-25 cm


Część 22: 

Stolik do zabiegów parafinowych i woskowania - 1 szt.
	
	Cechy:

· stolik musi być wykonany z bardzo odpornego plastiku 

· stolik powinien posiadać pojemnik na odpady

· stolik powinien być na kółkach

	2.
	Parametry:

· 40 – 50 cm x 38 – 45cm x 80-90  cm


2.
Oznaczenie wg CPV: 39162000-5 pomoce naukowe, 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162110-9 sprzęt dydaktyczny.
3.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca, przed złożeniem oferty, zapoznał się z miejscem montażu sprzętu.

4.    Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 r. , pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późń. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr 1 i 10.
5.  
Do urządzeń winna być dołączona szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz karty katalogowe. 

6.
Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) 
w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.

7.
Warunki wykonania zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

8.
Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi 24 miesiące.  
IV. Składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia od 1 do 22). 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: dostawa i montaż sprzętu w terminie od dnia 20.03.2014 r. do dnia 20.04.2014 r., po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego terminu z Zamawiającym. Szkolenie nastąpi najpóźniej w czwartym miesiącu po dostawie i montażu sprzętu. Konkretny tydzień dostawy, montażu i dzień szkolenia wskaże Zamawiający, pisemnie, po zawarciu umowy, z minimum 5 (dni robocze) dniowym wyprzedzeniem. Terminy uzależnione są od terminu zakończenia robót budowlanych pomieszczenia, do których  ma być dostarczony przedmiotowy sprzęt.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – niespełnia, 

w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII siwz 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy

1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do siwz. 
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do siwz oraz następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 i 10  ustawy (oświadczenie ujęte w zał nr 3 do siwz).
b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
3.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII ppkt 2 lit a), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Formę dokumentów określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
„w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane” (Dz. U. 2013 poz. 231).
4. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty: 
· dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
· listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
5. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ – zał. nr 4.
6. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
8. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest to udowodnić Zamawiającemu. W szczególności poprzez wymienienie zasobów innych podmiotów oraz przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie to winno określać formę udostępnienia zasobów: podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, itd,  oraz opis wykonania tego zobowiązania.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami)).
11. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, to Zamawiający wymaga aby za wystawianie faktur odpowiadał pełnomocnik konsorcjum lub lider konsorcjum. 
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Adres zamawiającego do korespondencji: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.

4. Nr faksu zamawiającego: 18 26 10 708.
5. Adres poczty elektronicznej: zk@ppwsz.edu.pl

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Zastępca Kanclerza PPWSZ Pan Andrzej Sasuła.
IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
X. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do siwz, w którym należy wpisać ceny wykonania zamówienia oraz proponowany okres gwarancji. 
b) zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta/ rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń - wg zał. nr 7 do siwz. 

Zestawienie to jest niezbędne do rozliczenia każdej dostawy. 
c) dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późń. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr 1 i 10.
2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII siwz.

3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:

3.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
3.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

3.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3.4 Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

3.5 Forma oferty powinna spełniać następujące wymagania:

a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,

b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,

c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,

d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

	Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/14
Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa i adres Zamawiającego

Oferta na :………….

Nie otwierać przed: (wpisać datę otwarcia ofert) 


4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 19.02.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 225.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.02.2014 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 304.
2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena wykonania zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia, podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). 
2. Cenę  należy podać jako cenę netto, do niej należy doliczyć  podatek VAT w obowiązującej wysokości  na dzień składania oferty. Po  zsumowaniu podać cenę brutto wykonania zamówienia.
3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania  obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od  towarów i usług w zakresie dotyczącym   wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby  obowiązek wpłacić zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatki, cła  i inne  opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę  zamówienia. 
5. Cenę oferty należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyżej należy zaokrąglić do jednego grosza.
XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty, w każdej części zamówienia, będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania odpowiedniej części zamówienia. Jako najkorzystniejsza, w każdej części zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do siwz.

2. Zamawiający nie dopuszcza istotnej zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem terminu wykonania umowy uzależnionego od zakończenia robót budowlanych.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.
XIX. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

XX. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

Wykonawca winien w ofercie wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXII. Wykaz załączników do specyfikacji.

1. Formularz oferty - zał. nr 1.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3.

4. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ  - zał. nr 4.

5. Wzór umowy - zał. nr 5. 
6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zał. nr 6.
7. Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta/rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń - zał. nr 7.

Załącznik nr 1
Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/14
FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

b) Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

tel. ......................................................
fax ............................................................

adres poczty elektronicznej ………………………………………………………..

Regon .................................................
NIP ...........................................................

Nr konta: ..................................................................................................................................

2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż sprzętu do Pracowni Kosmetologii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ............... z dnia ............... r., my niżej podpisani:
1...............................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................

imiona i nazwiska osób podpisujących ofertę

działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian za Cenę:
Część 1:

Cena za wykonanie zamówienia: ............................................ zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                  (cena wraz z podatkiem VAT)                   (netto        +   stawka vat)

Część 2:

Cena za wykonanie zamówienia:............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 3:

Cena za wykonanie zamówienia:............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                     (netto        +   stawka vat)

Część 4:

Cena za wykonanie zamówienia:............................................... zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 5:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                    (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 6:

Cena za  wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)
Część 7:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                    (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 8:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                  (cena wraz z podatkiem VAT)                     (netto        +   stawka vat)
Część 9:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                      (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 10:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)
                                                     (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 11:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                 (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)
Część 12:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                  (cena wraz z podatkiem VAT)                     (netto        +   stawka vat)
Część 13:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 14:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                  (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 15:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                 (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 16:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 17:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                  (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 18:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                 (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 19:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                   (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 20:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                  (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

Część 21:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                 (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)
Część 22:

Cena za wykonanie zamówienia: .............................................. zł. w tym: (…………..…zł. + …………)

                                                 (cena wraz z podatkiem VAT)                    (netto        +   stawka vat)

4. Okres gwarancji i rękojmi za wady:    
Część 1:
………………..
Część 2:
………………..
Część 3:
………………..
Część 4:
……………..…
Część 5:
……………..…
Część 6:
……….….……
Część 7:
………..……… 

Część 8: 
………….…….
Część 9:
………………..
Część 10: 
………………..
Część 11:
…………..……
Część 12: 
………………..
Część 13:
…………..……
Część 14: 
………………..
Część 15:
…………………..
Część 16: 
………………..

Część 17:
…………..……

Część 18: 
………………..

Część 19:
…………………..

Część 20: 
………………..

Część 21:
…………..……

Część 22:
…………..……

5. Termin wykonania zgodny z ustanowionym w siwz.

6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz, w tym z wzorem umowy i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, konieczne do zawarcia umowy, oraz że zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do siwz wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej.
11. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

Oferta zawiera: ............... stron.

...............................................                  
...................................................................................................................


(miejsce, data)
                       (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych 



do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2
Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/14
Oświadczenie wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

	 
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 

	Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 

 

.........................................                                                                                                                              ........................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis


Załącznik nr 3
Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/14
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

	 
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Adres wykonawcy..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
 

	Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 i 10 ) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 

 

.........................................                                                                                                                              ........................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis




Załącznik nr 4
Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/14
Oświadczenie wykonawcy, że zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ  

	Nazwa wykonawcy…............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................
Adres wykonawcy…...............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................
 

	Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

 

 

…......................................                                                                                                                              ….....................................

          miejsce i data                                                                                                                                                     podpis




Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/14
Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR ..... / 2014          [WZÓR]
zawarta w Nowym Targu w dniu ……………… 2014 r. pomiędzy:

Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, reprezentowaną przez ………………………………………………………..
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………....,

zwanym dalej WYKONAWCĄ,
zwane dalej także Stronami
§ 1

1. WYKONAWCA został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikami nr 1 i 2 do niej: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami ) i ofertą WYKONAWCY.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż przez WYKONAWCĘ do Pracowni Kosmetologii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu : …………………………………
2. Przedmiot umowy ma być dostarczony przez WYKONAWCĘ do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO zlokalizowanej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71.
3. WYKONAWCA dostarczy i wniesie przedmiot umowy na własny koszt w miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Zamówienie obejmuje również uruchomienie i montaż przedmiotu umowy. 
5. [Dotyczy tylko części : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)]. 
W zakresie dotyczącym tylko części: _________________ zamówienia określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, WYKONAWCA dokona dodatkowo przeszkolenia osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Przeszkolenie nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, najpóźniej w czwartym miesiącu po dostawie. Szczegółowy zakres i termin musi być ustalony z Zastępcą Dyrektora Instytutu Kosmetologii PPWSZ w Nowym Targu, dr n. med. Izabelą Załęską – Żyłką.  

Ilość osób wytypowanych do przeszkolenia to : do 4 osób z kadry dydaktycznej i od 60 do 70 studentów.
6. WYKONAWCA dostarczy karty katalogowe oraz zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane urządzenia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 
7. WYKONAWCA jest zobowiązany do wydania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu producenta. 
8. WYKONAWCA dostarczy wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa na dostarczony przedmiot umowy. 
9. WYKONAWCA dostarczy wszystkie wymagane w siwz zaświadczenia na dostarczony przedmiot umowy. 
§ 3

1. Przedmiot umowy (dostawę i montaż) należy wykonać do dnia…………………...

2. Gotowość dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA zgłosi telefonicznie ZAMAWIAJĄCEMU, co najmniej dwa dni przed dniem dostawy. 
3. Za realizację przedmiotu zamówienia, nadzór oraz odpowiedzialność merytoryczną ze strony ZAMAWIAJĄCEGO sprawować będzie: dr n. med. Izabela Załęska – Żyłka  oraz w zakresie odbioru przedmiotu dostawy Pan Dariusz Filipowski.
§ 4

1. WYKONAWCA udziela rękojmi i gwarancji na dostarczone urządzenia na okres ……….. miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. Wykonawca dostarczy, w dniu dostawy, dokumenty gwarancyjne.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej urządzeń  na terenie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu lub w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, w ciągu 7 dni, od momentu zgłoszenia awarii. W razie niemożności dotrzymania 7 dniowego terminu naprawy WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU, na czas naprawy powyżej 7 dni, urządzeń o identycznych parametrach technicznych. Łączny czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 21 dni. Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń zobowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt o identycznych parametrach. Koszt wszelkiego transportu sprzętu, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA. Wszelkie koszty, w tym: koszt przyjazdu, noclegów i wyżywienia, związane z przyjazdem osób upoważnionych przez WYKONAWCĘ  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA.
3. Jeżeli ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń wolnych od wad o identycznych parametrach w terminie do 3 tygodni od dnia stwierdzenia, iż wady fizyczne przedmiotu umowy nie kwalifikują się do usunięcia. 
4. W przypadku trzykrotnej naprawy każdego z urządzeń będących przedmiotem umowy, a także gdy sumaryczny czas napraw przekroczy dwa miesiące w okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany urządzenia dotkniętego wadą na nowe, na własny koszt. 
5. WYKONAWCA wykonana w okresie gwarancji minimum 1 przegląd gwarancyjny, w każdym roku trwania gwarancji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokości:

netto: ........................................................................... zł 
(słownie: ............................................................................................................ złotych)
brutto: ......................................................................... zł

(słownie: ............................................................................................................ złotych)
2. Wynagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 obejmuje również wszelkie koszty związane z wydaniem 
i odebraniem przedmiotu umowy (m.in. opakowanie na czas transportu, ubezpieczenie, koszty dostawy). Powyższe wynagrodzenie obejmuje także uruchomienie i montaż przedmiotu umowy  oraz  koszt szkolenia,  jeśli szkolenie takie jest wymagane.
3. [Dotyczy części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dotyczącego części _______________ zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, nastąpi w dwóch częściach, przelewem na konto WYKONAWCY …………………..……………., na podstawie poprawnie wystawionych faktur przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO. Pierwsza część, za dostawę urządzeń, zostanie zapłacona w wysokości  90 % kwoty wskazanej w ust. 1, po dostawie, uruchomieniu i montażu urządzeń, podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń, wystawieniu poprawnie faktury i dostarczeniu faktury do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. Pozostała kwota zostanie zapłacona po dokonaniu szkolenia zgodnie z umową i siwz, podpisaniu przez obie strony protokołu, wystawieniu poprawnie faktury i dostarczeniu faktury do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. Termin zapłaty faktur strony ustalają do 21 dni od daty dostarczenia faktur ZAMAWIAJĄCEMU.
4. [Dotyczy części 4, 8, 9, 19, 20, 21, 22].
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dotyczącego części _____________ zamówienia  określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY …………………..……………., na podstawie poprawnie wystawionej faktury przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO, po dostawie, uruchomieniu i montażu urządzeń, podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń, wystawieniu poprawnie faktury i dostarczeniu faktury do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. Termin zapłaty faktury strony ustalają do 21 dni od daty dostarczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU.

5. WYKONAWCA będzie uprawiony do wystawienia faktury VAT po podpisaniu protokołów odbioru przez obydwie strony umowy nie zawierającego zastrzeżeń co do przedmiotu umowy. (do każdej faktury).

6. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
7. WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktur.
§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. W  przypadku zwłoki w dostawie i montażu urządzeń w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 przekraczającego 3 dni, ZAMAWIAJĄCY  będzie mógł wypowiedzieć umowę, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w trybie natychmiastowym.
3. Zamawiający  będzie uprawiony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w razie gdy stwierdzi, że WYKONAWCA dostarczył przedmiot umowy niezgodny z wymogami określonymi  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 7

1. Za niewykonanie, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, odstąpienie od umowy z winy WYKONAWCY lub wypowiedzenie umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY może naliczyć kary umowne w wysokości: 

a) z tytułu niewykonania umowy, odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY lub rozwiązania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy,

b)    za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy; przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień umowy określonych w §1, 2, 3 i 4, 
c)    z tytułu zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
d) za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia urządzenia zastępczego - 
w wysokości  1 % wartości urządzenia objętego naprawą, za każdy dzień zwłoki. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

3. Kary umowne z tytułu niewykonania umowy, odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY, rozwiązania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY, za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia urządzenia zastępczego,  podlegają zapłacie, przez WYKONAWCĘ, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

4. Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy lub z tytułu zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, podlegają potrąceniu z przedłożonej do zapłaty faktury, na co WYKONAWCA wyraża zgodę.

§ 8

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.
2. Zmiana umowy dokonana  z naruszeniem  ust. 1 jest  nieważna.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

a) Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 

34-400 Nowy Targ,

b) ………………………
5. O każdej zmianie adresu WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie.
6. WYKONAWCA nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
§ 9

1. WYKONAWCA umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji stanowiących informację publiczną.
2. W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10

1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej.

2. Korespondencję przekazaną pocztą elektroniczną lub faksem, uznaje się za doręczoną jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych odpowiednich przepisów  prawa.
2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   
            WYKONAWCA:
Załączniki:  

Nr 1- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

Nr 2- oferta WYKONAWCY.



 Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/14




            Załącznik nr 6 do SIWZ

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5) ALBO INFORMACJE O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Nazwa i adres Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na Dostawa i montaż sprzętu do Pracowni Kosmetologii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, oświadczam, że podmiot który reprezentuję:
1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)*

2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w której skład wchodzą poniższe podmioty*

1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………

* niewłaściwe skreślić

………………., dnia …………… r.                                                            .......................................................




         podpis Wykonawcy
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