Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-04/14
  Nowy Targ 03.04.2014
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Pracowni: Instytutu Pielęgniarstwa, Instytutu Ratownictwa Medycznego i Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.04.2014 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie nr  1: 

PYTANIE - Zadanie nr 1 Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podnośnika elektrycznego dla pacjentów niepełnosprawnych o parametrach;

Dane techniczne:
- udźwig maksymalny: 150 kg
- zakres podnoszenia: 74 – 198 cm (regulowany za pomocą pilota)
- podstawa jezdna: długość 104 cm, szerokość 61-96 cm
- możliwość awaryjnego zatrzymania i opuszczania
- masa urządzenia: 38 kg.

W komplet wchodzi siedzisko-chusta i specjalistyczny wieszak.
Podnośnik transport.-kąpielowy, przejezdny (elektr.) 150kg CE
Odpowiedź:  

Zamawiający żąda przedmiotu zamówienia wskazanego w siwz.

Pytanie nr 2: 

PYTANIE nr 2 - Zadanie nr 1 Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podnośnika elektrycznego dla pacjentów niepełnosprawnych o parametrach;

Dane techniczne:
- udźwig maksymalny: 150 kg
- zakres podnoszenia: 58-160 cm (regulowany za pomocą pilota)             
- podstawa jezdna: długość 111 cm, szerokość 55 -103 cm
- możliwość awaryjnego zatrzymania i opuszczania
- masa urządzenia: 37 kg.

W komplet wchodzi siedzisko-chusta i specjalistyczny wieszak.

Odpowiedź:  Zamawiający żąda przedmiotu zamówienia wskazanego w siwz.
Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. 
