Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-04/14
  Nowy Targ 03.04.2014
Odpowiedzi na zapytania wykonawców i zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Pracowni: Instytutu Pielęgniarstwa, Instytutu Ratownictwa Medycznego i Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

Zamawiający informuje, że w dniu 31.03.2014 r. oraz w dniu 01.04.2014 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie nr  1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia z 28 dni od daty podpisania umowy na 42 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zachowania terminu wskazanego w siwz.
Pytanie nr 2: ( dotyczy wzoru umowy, § 7, punkt 1 podpunkt c):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę z 0,3% wynagrodzenia brutto na 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:  Tak.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

zapis § 7 pkt 1 ppkt c) wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):

z:

„ c) z tytułu zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki”,

na:

„ c) z tytułu zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki”.

Pytanie nr 3 (dotyczy części 2 Opisu przedmiotu zamówienia):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu dla pozycji nr 3 – Fantom do wkłuć śródskórnych?

Wydzielenie i utworzenie oddzielnej części umożliwi uzyskanie większej liczby ofert.

Odpowiedź:  Tak. 
Pytanie nr 4 (dotyczy części nr 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie oddzielnego pakietu dla pozycji nr 3 Mózg ludzki – model funkcjonalny?

Wydzielenie i utworzenie oddzielnej części umożliwi uzyskanie większej liczby ofert.

Odpowiedź:  Tak
W związku z odpowiedzią na powyższe pytania, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

pkt III ppkt 1 siwz:

z:

„III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Pracowni Instytutu Pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Instytutu Ratownictwa Medycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 
Dostawę należy wykonać do obiektów PPWSZ zlokalizowanych w Nowym Targu, stanowiących własność Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje także wniesienie urządzeń w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również uruchomienie przedmiotu umowy w częściach 1- 5, 8 - 9. 

Zamówienie składa się z 9 części”,
na:

„III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Pracowni Instytutu Pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Instytutu Ratownictwa Medycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 
Dostawę należy wykonać do obiektów PPWSZ zlokalizowanych w Nowym Targu, stanowiących własność Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje także wniesienie urządzeń w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również uruchomienie przedmiotu umowy w częściach 1- 5, 8 - 10. 

 Zamówienie składa się z 11 części”;
pkt III ppkt 3 siwz:

z:
„Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 r., pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9”,
na: 

„Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 r., pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11”;
pkt III ppkt 7 siwz:
z:

„Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi 24 miesiące dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9  i 12 miesięcy dla części 6, 7”, 

na:

„Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi 24 miesiące dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10  i 12 miesięcy dla części 6, 7, 11”; 

pkt IV siwz:

z:
„IV. Składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia od 1 do 9)”, 

na:

„IV. Składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia od 1 do 11)”; 

pkt XI ppkt 1 lit. c) siwz:

z:

„XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

c) dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9”,
na:

„XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

c) dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11”;
zapis § 2 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):

z:
„4. Zamówienie obejmuje również uruchomienie przedmiotu umowy w częściach 1- 5, 8 – 9”, 
na:

„4. Zamówienie obejmuje również uruchomienie przedmiotu umowy w częściach 1- 5, 8 – 10”; 

zapis § 3 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):
z:
„3. Za realizację przedmiotu zamówienia, nadzór  oraz odpowiedzialność merytoryczną ze strony ZAMAWIAJĄCEGO odpowiadać  będzie: 

· dla części od 1 do 3 oraz części od 6 do 7 - dr Stanisława Talaga, 

· dla części 4 – mgr Maria Półtorak, 

· dla części 5 dr Bogumiła Lubińska – Żądło,

· dla części od 8 do 9 dr n. med. Halina Traczewska lub osoba przez Nią upoważniona,

oraz w zakresie odbioru dostawy Pan Paweł Rodziński”,
na:
„3. Za realizację przedmiotu zamówienia, nadzór  oraz odpowiedzialność merytoryczną ze strony ZAMAWIAJĄCEGO odpowiadać  będzie: 

· dla części od 1 do 3, części od 6 do 7 oraz od 10 do 11- dr Stanisława Talaga, 

· dla części 4 – mgr Maria Półtorak, 

· dla części 5 dr Bogumiła Lubińska – Żądło,

· dla części od 8 do 9 dr n. med. Halina Traczewska lub osoba przez Nią upoważniona,

oraz w zakresie odbioru dostawy Pan Paweł Rodziński”;
pkt III ppkt 1 część 2 siwz (z części 2 zostaje wydzielona osobna część – część 10 Fantom do wkłuć śródskórnych – 1 szt.):
z:

„Część 2: 

1. 5 częściowy nowoczesny zestaw modeli do treningu podstawowych umiejętności pielęgniarskich – 1 zestaw 

Zestaw modeli powinien nadawać się do treningu m.in. 

oksygenacji biernej

żywienia dojelitowego sondą

płukania żołądka

drenaż XII-cy

iniekcji

cewnikowanie pęcherza moczowego
2. Komplet żył dłoni, przedramię do nakłucia wraz z częściami zamiennymi Firmy Laerdal - 6-szt

Zamawiający posiada model „Ramie do nauki wkłuć nr 312025 IVArm”  firmy Laerdal i przedmiotem zamówienia są tylko  części zamienne do ww. modelu.

3. Fantom do wkłuć śródskórnych – 1 szt.

Fantom poduszeczka do nauki iniekcji śródskórnych. 

Doczepiana do pozoranta. 

Waga 500- 700 gr, wymiary 17x8x5cm/+/-5 cm. 
4. Cewnik do cewnikowania pęcherza moczowego. – 1 szt.

Zamawiający posiada fantom firmy Laerdal Life/form Simulator nr LF856-7835,  przedmiotem zamówienia jest tylko  część zamienna „cewnik do cewnikowania”  firmy Laerdal – Model cewnikowania kobiety”,
na:
„Część 2: 

1. 5 częściowy nowoczesny zestaw modeli do treningu podstawowych umiejętności pielęgniarskich – 1 zestaw 

Zestaw modeli powinien nadawać się do treningu m.in. 

oksygenacji biernej

żywienia dojelitowego sondą

płukania żołądka

drenaż XII-cy

iniekcji

cewnikowanie pęcherza moczowego

2. Komplet żył dłoni, przedramię do nakłucia wraz z częściami zamiennymi Firmy Laerdal - 6-szt

Zamawiający posiada model „Ramie do nauki wkłuć nr 312025 IVArm”  firmy Laerdal i przedmiotem zamówienia są tylko  części zamienne do ww. modelu.

3. Cewnik do cewnikowania pęcherza moczowego. – 1 szt.

Zamawiający posiada fantom firmy Laerdal Life/form Simulator nr LF856-7835,  przedmiotem zamówienia jest tylko  część zamienna „cewnik do cewnikowania”  firmy Laerdal – Model cewnikowania kobiety,
Część 10: 
Fantom do wkłuć śródskórnych – 1 szt.
Fantom poduszeczka do nauki iniekcji śródskórnych. 

Doczepiana do pozoranta. 

Waga 500- 700 gr, wymiary 17x8x5cm/+/-5 cm”; 
pkt III ppkt 1 część 6 siwz (z części 6 zostaje wydzielona osobna część – część 11 Mózg ludzki – model funkcjonalny – 1 szt.):

z:

„Część 6: 

1.
Szkielet człowieka z głównymi arteriami i nerwami - model – 1 szt.

· wysokość 85 – 90 cm 

2.
Szkielet człowieka  - model – 1 szt.

· wysokość 180 – 190 cm

3.
Mózg ludzki – model funkcjonalny – 1 szt. 

· rozkładany 8 części

4.
Model ludzkiej krtani – 1 szt.

· wykonany ze sztucznego tworzywa 

· składający się z 3 elementów 

· umieszczony na podstawie

· możliwość rozłożenia modelu i zapoznania się  z budową wewnętrzną organu”,
na:

„Część 6: 

1.
Szkielet człowieka z głównymi arteriami i nerwami - model – 1 szt.

· wysokość 85 – 90 cm 

2.
Szkielet człowieka  - model – 1 szt.

· wysokość 180 – 190 cm

3.
Model ludzkiej krtani – 1 szt.

· wykonany ze sztucznego tworzywa 

· składający się z 3 elementów 

· umieszczony na podstawie

· możliwość rozłożenia modelu i zapoznania się  z budową wewnętrzną organu,
Część 11: 

1.
Mózg ludzki – model funkcjonalny – 1 szt. 

· rozkładany 8 części”.

W związku z powyższym zmienia się „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do siwz (dodane zostają pozycje „część 10”  i „część 11”). Zmieniony formularz stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższym zmienia się „Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: 

model/producenta/rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń” – załącznik nr 7 do siwz. Zmieniony formularz stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5 (dotyczy części numer 5 Opis przedmiotu zamówienia):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie manekina o poniższych parametrach: 

Tors osoby dorosłej do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (w celu udrożnienia dróg oddechowych wymagane jest odchylenie głowy), oraz pomocy osobie, która się zadławiła (wykonywanie rękoczynu uciśnięcia nadbrzusza). Fantom posiada wyraźnie zaznaczone punkty orientacyjne- na klatce piersiowej krzywizny anatomiczne (łuk żebrowy i wyrostek mieczykowaty) oraz sutki, co umożliwia właściwą lokalizację miejsca ułożenia rąk do masażu serca. Realny opór klatki piersiowej przy wykonaniu ucisku i naturalne ruchy przy prowadzeniu wentylacji. „ Naturalne w dotyku ciało” wykonane z pianki poliuretanowej, na której znajduje się odpinana winylowa skóra ułatwia czyszczenie, natomiast indywidualne maseczki twarzowe ułatwiają dezynfekcję i chronią przed przenoszeniem zakażeń krzyżowych. Nylonowa torba transportowa, która została wyposażona we wszyte podkładki – po rozłożeniu może służyć jako mata treningowa.

Fantom zaopatrzony jest w lekki, zasilany bakteryjnie wskaźnik diodowy informujący o poprawności:

- ułożenia dłoni do masażu pośredniego serca

- głębokości ucisku klatki piersiowej 

- objętości powietrza dostarczanego poprzez oddechy ratownicze.

Zestaw zawiera: fantom, torba/mata, wskaźnik diodowy, komplet baterii AA, wymienne drogi oddechowe (3szt.), maski twarzowe (3szt.)

Odpowiedź:  Zamawiający żąda przedmiotu zamówienia wskazanego w siwz.
Pytanie nr 6 (dotyczy części nr 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia):

Czy Zamawiający dopuści tablicę anatomiczną „Układ naczyniowy” w rozmiarze 50x67 cm, „Organy wewnętrzne” w rozmiarze 84x118 cm oraz „ Układ górnych dróg oddechowych” w rozmiarze 84x118cm?
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający wymaga tablic o wymiarach wskazanych w siwz.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytania, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

pkt III ppkt 1 część 7 siwz:

z:

„Część 7: 

Tablice anatomiczne, kolorowe: rozmiar 84 x 200 cm –  po 1 szt.

· układ mięśniowy – przód;

· układ mięśniowy-  tył;

· układ naczyniowy;

· organy wewnętrzne;

· układ górnych dróg oddechowych”,
na:

„Część 7: 

Tablice anatomiczne, kolorowe: rozmiar 84 x 200 cm/ +/- 5 cm –  po 1 szt.

· układ mięśniowy – przód;

· układ mięśniowy-  tył;

· układ naczyniowy;

· organy wewnętrzne;

· układ górnych dróg oddechowych”.

W związku z powyższym zmienia się Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: 

model/producenta/rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń – załącznik nr 7 do siwz. 
Zmieniony formularz stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 7 (dotyczy części nr 5):

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego fantomu firmy Ambu wyposażonego  w zintegrowany- mechaniczny system wskaźników umożliwiających bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań, wyposażonego ponadto w zintegrowany interfejs i program komputerowy umożliwiający połączenie fantomu drogą bezprzewodową z komputerem (w celu dokładnej analizy resuscytacji krążeniowo-oddechowej), posiadającego w zestawie 5 masek twarzowych i 100 worków na wdmuchiwane powietrze, spełniającego pozostałe wymagania zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający żąda przedmiotu zamówienia wskazanego w siwz. 

Pytanie nr 8 (dotyczy części nr 1):

Czy zamawiający dopuści podnośnik o najniższej pozycji  728 mm?

Czy zamawiający dopuści podnośnik o najwyższej  pozycji 174 cm?

Czy zamawiajmy dopuści podnośnik o najwyższej pozycji 184 cm?

Czy zamawiający dopuści podnośnik o maksymalnym rozstawie 1035 mm?

Czy zamawiający dopuści podnośnik o maksymalnym rozstawie  920 mm?

Czy zamawiający dopuści podnośnik o wadze powyżej 40 kg?  
Odpowiedź: Zamawiający żąda przedmiotu zamówienia wskazanego w siwz. 

Powyższe odpowiedzi na pytania i wynikająca z nich zmiana SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu. 
