Oznaczenie zamówienia: ZP-382-10/14

Nowy Targ 27.08.2014

Odpowiedzi na zapytania wykonawców i zmiana siwz

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Wykonanie prac remontowych i zwiększających funkcjonalność Kampusu „Kokoszków” Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, położonego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71- zgodnie z dokumentacją.

Zamawiający informuje, że w dniu 25.08.2014 r.. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie nr  1:

W nawiązaniu do przedmiaru na WYKONANIE ZADASZENIA OCHRONNEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ SZKIELETOWEJ, PRZY WYJŚCIU Z BUDYNKU GORCE  i zapisu w przedmiarze robót dotyczącego pozycji ,,Konstrukcje daszków 1-spadowe wyk.z profilu zamkniętego zg. z PT - w nakład. M daszki stalowe w ilości 451,9168 kg ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo farbami poliestrowymi na kolor RAL 6020 zielony pół-mat”, jest możliwość zastosowania ocynkowania ogniowego i malowania farbą np.: lowicyn.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ w tym zakresie tj. dopuszcza zastosowanie zamienne (w stosunku do powłoki poliestrowej  proszkowej) powłoki malarskiej w technologii natrysku powietrznego, natryskiem bezpowietrznego, farbami nie gorszymi jak np. Lowicyn  z zachowaniem koloru oraz grubości powłoki malarskiej określonej na dokumentacji projektowej.

Jednocześnie Zamawiający zmienia:

- termin składania ofert do dnia 02.09.2014 r. do godziny 12:00,

- termin otwarcia ofert na dzień 02.09.2014 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 304.

Powyższe odpowiedzi na pytania i wynikająca z nich zmiana SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu.