Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/15
  Nowy Targ 04.02.2015
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. 
Dostawa i montaż sprzętu dla kierunku Gospodarka Przestrzenna (Instytut Architektury i Urbanistyki) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

Zamawiający informuje, że w dniu 03.02.2015 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1:  Zapytanie do części 16 ( Dalmierz laserowy)

W opisie przedmiotu zamówienia jest:

- zasięg do 100m

- zapis do 25 wyników

 

Ze względu na możliwość różnej interpretacji wyżej wymienionych
zapisów proszę o podanie informacji czy:
 

* wyżej wymienione parametry są parametrami minimalnymi 

  tz. zasięg pomiaru nie mniejszy niż 100m i pamięć zapisu minimum 25

  ostatnich wyników pomiarowych

 

* wyżej wymienione parametry są parametrami ogólnymi dalmierza

 i możliwe jest zaoferowanie dalmierza np. o zasięgu pomiaru 80m i pamięci 20 wyników

 który też spełnia zapis ze specyfikacji tz. zasięg do 100m,zapis do 25 wyników

 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga Dalmierza laserowego o parametrach:
· zasięg 50 m lub więcej,

· dokładność pomiaru +/- 2 mm,

· zasilanie: bateria/akumulator typ AAA lub AA,

· zapis co najmniej 10 wyników,

· wyświetlacz cyfrowy. 
Zamawiający dopuszcza  urządzenia  o parametrach technicznych lepszych niż przedstawione w SIWZ.
W związku z odpowiedziami na powyższe pytania, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 16: 

DALMIERZ LASEROWY - 5 szt.:

· zasięg do 100 m,

· dokładność pomiaru +/- 2 mm,

· zasilanie: bateria/akumulator typ AAA lub AA,

· zapis do 25 wyników,

· wyświetlacz cyfrowy.” 

a wprowadza się nowy opis:

„Część 16: 

DALMIERZ LASEROWY - 5 szt.:
· zasięg 50 m lub więcej,

· dokładność pomiaru +/- 2 mm,

· zasilanie: bateria/akumulator typ AAA lub AA,

· zapis co najmniej 10 wyników,

· wyświetlacz cyfrowy.” 
Jednocześnie Zamawiający zmienia:  

· termin składania ofert do dnia 12.02.2015 r. do godziny 12:00,

· termin otwarcia ofert na dzień 12.02.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 304.

Powyższe odpowiedzi na pytania i wynikająca z nich zmiana SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do zał. nr 7 do siwz „Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta/ rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

