Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-04/15
  Nowy Targ 10.07.2015
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Instytutu Pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 
Zamawiający informuje, że w dniach 03.07.2015 r., 06.07.2015 r. i 08.07.2015 r.  wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 dotyczy części 1 (fantom geriatryczny do opieki)


Czy zamawiający wymaga aby fantom pielęgnacyjny miał możliwość ćwiczenia procedury lewatywy z użyciem płynów z zachowaniem szczelności manekina?

Uzasadnienie: Lewatywa jest powszechną procedurą pielęgnacyjną.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wymaga fantomu z możliwością ćwiczenia procedury lewatywy z użyciem płynów z zachowaniem szczelności manekina. 

Pytanie 2 dotyczy części 1 (fantom geriatryczny do opieki)

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności manekin geriatryczny naturalnej wielkości umożliwiający wykonanie następujących czynności:

- pielęgnację jamy ustnej i protezy zębowej – poprzez ruchomą szczękę z wyjmowaną protezą,
- wstrzyknięcia domięśniowe (ramię, udo i pośladki),
- kolostomia i illestomia, płukanie żołądka, odsysanie
- płukanie żołądka i sztuczne karmienie przez sondę nosową,
- cewnikowanie kobiety i mężczyzny (wymienne narządy płciowe )
- ćwiczenie wlewów, płukanie pochwy i pobieranie wymazów,
- pielęgnację tracheostomii,
- mycie w łóżku, pielęgnacja imitacji włosów, 

- techniki układania pacjenta, pielęgnacja odzieżyn,
- przepłukiwanie ucha i zakładanie aparatu słuchowego, bandażowanie i zakładanie opatrunków
- pielęgnacja ran tak zwanej „stopy cukrzycowej” i odleżyn,

- możliwość wkłuć dożylnych i pielęgnacji dostępu dożylnego (wenflonu),

- możliwość zamontowania ran pooperacyjnych, niegojących się, pęcherzy,

- pielęgnacja miejsc pokrytych żylakami i owrzodzeniem zastoinowym,

- pielęgnacja kikutów (amputacja w łokciu i kolanie).

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opisany powyżej fantom, pod warunkiem, iż spełnia wszystkie parametry opisane w siwz przez Zamawiającego. 
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 1: Manekin geriatryczny do opieki – 1 szt.  

Geriatryczny manekin do opieki nad osobami starszymi wykonany ze specjalnego wodoodpornego tworzywa (połączenie kauczuku z silikonem) wyglądem zbliżonego do skóry.   

Umożliwia ćwiczenia: 

pielęgnacji jamy ustnej i protezy zębowej, 

ruchoma szczęka z wyjmowaną protezą,

przepłukiwanie gałki ocznej, 

wstrzyknięcie domięśniowe (ramię, udo i pośladki), 

wstrzyknięcie dożylne (prawa ręka),

lewa ręka z możliwością pomiaru ciśnienia krwi metodą Korotkowa, 

kolostomia i illestomia, 

płukanie żołądka i sztuczne karmienie przez sondę nosową, 

wymienne narządy płciowe umożliwiające cewnikowanie kobiety i mężczyzny, 

ćwiczenia wlewów, 

płukanie pochwy i pobieranie wymazów, 

badanie prostaty, 

pielęgnacja tracheostomii, 

mycie w łóżku, 

pielęgnacja włosów, 

techniki układania pacjenta, 

wymiana odzieży, 

przepłukiwanie ucha i zakładanie aparatu słuchowego, 

bandażowanie i zakładanie opatrunków.

dł. 160-175 cm.”
a wprowadza się nowy opis:

„Część 1: Manekin geriatryczny do opieki – 1 szt.  

Geriatryczny manekin do opieki nad osobami starszymi wykonany ze specjalnego wodoodpornego tworzywa (połączenie kauczuku z silikonem) wyglądem zbliżonego do skóry.   

Umożliwia ćwiczenia: 

procedury lewatywy z użyciem płynów z zachowaniem szczelności manekina 
pielęgnacji jamy ustnej i protezy zębowej, 

ruchoma szczęka z wyjmowaną protezą,

wstrzyknięcie domięśniowe (ramię, udo i pośladki), 

wstrzyknięcie dożylne, 

lewa ręka z możliwością pomiaru ciśnienia krwi metodą Korotkowa, 

kolostomia i illestomia, 

płukanie żołądka i sztuczne karmienie przez sondę nosową, 

wymienne narządy płciowe umożliwiające cewnikowanie kobiety i mężczyzny, 

ćwiczenia wlewów, 

płukanie pochwy i pobieranie wymazów, 

pielęgnacja tracheostomii, możliwość odsysania,
mycie w łóżku, 

pielęgnacja włosów, 

techniki układania pacjenta, 

wymiana odzieży, 

przepłukiwanie ucha i zakładanie aparatu słuchowego, 

bandażowanie i zakładanie opatrunków,
osłuchu tonów serca, szmerów płucnych i perystaltyki jelit.
dł. 160-175 cm”

Pytanie 3 dotyczy części 3 (fantom pielęgnacyjny ze stomią)


Czy zamawiający wymaga aby manekin pielęgnacyjny miał możliwość ćwiczenia procedury lewatywy z użyciem płynów z zachowaniem szczelności manekina?

Uzasadnienie: Lewatywa jest powszechną procedurą pielęgnacyjną.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fantomu z możliwością ćwiczenia procedury lewatywy z użyciem płynów z zachowaniem szczelności manekina. 
Pytanie 4 dotyczy części 3 (fantom pielęgnacyjny ze stomią)

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom pielęgnacyjny naturalnej wielkości posiadający następujące cechy:

- pielęgnacja stomii,

- pielęgnacja przetoki nadłonowej,

- wymienne narządy płciowe męskie/żeńskie z możliwością cewnikowania i lewatywy,

- możliwość wprowadzania zgłębnika/sondy przez nos lub usta,
- otwory oczne, nosowe, tracheostomijne umożliwiające podawanie ciał obcych, odsysanie etc.

- wyjmowane szczęki symulujące protezy zębowe,

- bandażowanie palców rąk i nóg, palce jak u człowieka są rozdzielone,

- oczy w oczodołach z powiekami umożliwiające podawanie leków, zakrapianie, usuwanie ciał obcych, irygację,

- połączenia stawów są wytrzymałe i zapewniają naturalną ruchomość,

- ruchoma szczęka i język,

- generowane manualnie tętno wyczuwalne na tętnicy szyjnej,

- irygacja pochwy i pobieranie wymazu,

- trening mycia i bandażowania,

- imitacja włosów umożliwiających pielęgnację i mycie,
- realistyczne ujście cewki moczowej i pęcherz do ćwiczenia cewnikowania,

- specjalny system zwiększania ciśnienia przepływu przy cewnikowaniu,

- iniekcje domięśniowe i podskórne (ramię, udo, pośladek)

- możliwość wkłuć dożylnych i pielęgnacji dojścia dożylnego,

- możliwość wykonania płukania stomii,

- możliwość rozbudowy fantomu o moduły z zakresu pielęgnacji po zabiegach chirurgicznych, porodach i ran odleżynowych.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opisany powyżej fantom, pod warunkiem, iż spełnia wszystkie parametry opisane w siwz przez Zamawiającego, m. in. fantom posiada pojemnik ze sztucznym kałem, itd. 

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 3: Fantom pielęgnacyjny ze stomią – 1 szt.                                        
Fantom musi służyć do nauki czynności pielęgniarskich.

Fantom musi być  prosty w obsłudze i ekonomiczny, tj. musi posiadać wymienne narządy płciowe, służyć do nauki pielęgnacji pacjenta mężczyzny  i  kobiety.

Fantom musi być wykonany ze specjalnego, wysokiej jakości, trwałego materiału, odpornego na zużycie i wodoodpornego, przypominającego ludzką skórę. Fantom nie może mieć na powierzchni szwów. Powierzchnia  -  gładka i nieprzepuszczalna dla wody, olei i mazideł.

Posiada zbiorniki wewnętrzne.

Wszystkie połączenia stawów muszą być wytrzymałe i pozwalać na anatomiczne ruchy. 

Wysokość: 105 - 160 cm

Posiada pojemnik ze sztucznym kałem

Czynności możliwe do wykonania na fantomie:

- irygacja pochwy i pobieranie wymazu

- peruka pozwalająca na pielęgnację włosów, mycie, układanie

- iniekcje domięśniowe i podskórne

- iniekcje dożylne

- możliwość wykonywania płukania stomii (połączone z systemem zbiorników)

- pielęgnacja/irygacja stomii

- wymienne narządy płciowe męskie/żeńskie (możliwość cewnikowania)

- otwory oczne, nosowe, tracheostomia; umożliwiające podawanie leków, usuwanie ciał obcych, odsysanie etc.

- wyjmowanie szczęki

- bandażowanie palców rąk i nóg, palce tak, jak u człowieka są rozdzielone

- oczy w oczodołach umożliwiające podawanie leków, usuwanie ciał obcych, irygację

- przetoka nadłonowa – pielęgnacja, drenaż”
a wprowadza się nowy opis:

„Część 3: Fantom pielęgnacyjny ze stomią – 1 szt.                                        
Fantom musi służyć do nauki czynności pielęgniarskich.

Fantom musi być  prosty w obsłudze i ekonomiczny, tj. musi posiadać wymienne narządy płciowe, służyć do nauki pielęgnacji pacjenta mężczyzny  i  kobiety.

Fantom musi być wykonany ze specjalnego, wysokiej jakości, trwałego materiału, odpornego na zużycie i wodoodpornego, przypominającego ludzką skórę. Fantom nie może mieć na powierzchni szwów. Powierzchnia  -  gładka i nieprzepuszczalna dla wody, olei i mazideł.

Posiada zbiorniki wewnętrzne.

Wszystkie połączenia stawów muszą być wytrzymałe i pozwalać na anatomiczne ruchy. 

Fantomie musi służyć do wykonania procedury lewatywy z użyciem płynów z zachowaniem szczelności manekina .
Wysokość: 105 - 170 cm
Posiada pojemnik ze sztucznym kałem

Czynności możliwe do wykonania na fantomie:

- irygacja pochwy i pobieranie wymazu

- peruka pozwalająca na pielęgnację włosów, mycie, układanie

- iniekcje domięśniowe i podskórne

- iniekcje dożylne

- możliwość wykonywania płukania stomii (połączone z systemem zbiorników)

- pielęgnacja/irygacja stomii

- wymienne narządy płciowe męskie/żeńskie (możliwość cewnikowania)

- otwory oczne, nosowe, tracheostomia; umożliwiające podawanie leków, usuwanie ciał obcych, odsysanie etc.

- wyjmowanie szczęki

- bandażowanie palców rąk i nóg, palce tak, jak u człowieka są rozdzielone

- oczy w oczodołach umożliwiające podawanie leków, usuwanie ciał obcych, irygację

- przetoka nadłonowa – pielęgnacja, drenaż.”

Pytanie 5 dotyczy SIWZ pkt. III pkt. 2 Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zmówienia:
 - przedmiot zamówienia musi posiadać: potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr 1, 2, 3, 5 oraz projekt umowy § 2 pkt. 9 dotyczący tego samego zagadnienia. 
Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia dokumentów certyfikaty CE, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wymagane przepisami i Polskimi normami?, ponieważ żadna z dyrektyw UE nie odnosi się do modeli anatomicznych oraz fantomów treningowych nie posiadających elektroniki i nie będących sprzętem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach. Produkty które, nie są sprzętem medycznym (fantomy i modele anatomiczne) w rozumieniu ustawy oraz, które nie posiadają elektroniki zasilanej prądem przemiennym lub stałym o napięciu powyżej 75 V nie podlegają wymogom certyfikacji CE. Jeżeli nie ma konieczności, producenci nie posiadają takich certyfikatów.

Odpowiedź:  Zamawiający dokona zmiany w siwz oraz we wzorze umowy. 
W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz oraz do wzoru umowy:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie siwz:  

„III. Opis przedmiotu zamówienia. 

(…) 3. Dostarczone urządzenia (sprzęt)  muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 r., pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. 1645 z późn. zm.)  potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub 
certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późń. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr 1, 2, 3, 5.

Dla pozostałych części tj. 4 wymienione powyżej dokumenty  muszą być dostarczone o ile sprzęt takie dokumenty posiada.

Dokumenty te muszą być dostarczone Zamawiającemu  najpóźniej w dniu dostawy(…)”
a wprowadza się nowy opis w siwz:

„III. Opis przedmiotu zamówienia. 

(…) 3. Dostarczone urządzenia (sprzęt)  muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 r., pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. 1645 z późn. zm.)  potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późń. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr 1, 2, 3, 4, 5. Wymienione powyżej dokumenty  muszą być dostarczone o ile sprzęt takie dokumenty posiada.

Dokumenty (jeśli sprzęt je posiada) muszą być dostarczone Zamawiającemu  najpóźniej w dniu dostawy(…)”

a także:
skreśla się § 2 w ust. 9 wzoru umowy – załącznika nr 5 do siwz:  

„(…) 9. Najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU  dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. 1645 z późn. zm.)  potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późń. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr  1, 2, 3, 5.

Dla pozostałych części tj. 4wymienione powyżej dokumenty  muszą być dostarczone o ile sprzęt takie dokumenty posiada.(…)”
a wprowadza się nowy opis:

„(…) 9. Najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU  dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. 1645 z późn. zm.)  potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późń. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dot. cz. nr  1, 2, 3, 4, 5. Wymienione powyżej dokumenty  muszą być dostarczone o ile sprzęt takie dokumenty posiada.

Dokumenty (jeśli sprzęt je posiada) muszą być dostarczone Zamawiającemu  najpóźniej w dniu dostawy (…)”.

dodatkowo:

dodaje  się we wzorze umowy w  § 4 ust. 5:  

„5. WYKONAWCA wykonana w okresie gwarancji minimum 1 przegląd gwarancyjny (przez autoryzowany serwis producenta), w każdym roku trwania gwarancji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym”.
Pytanie 6 dotyczy części 3 – Fantom pielęgnacyjny ze stomią – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom spełniający wszystkie wymagane kryteria, o wymiarach około 163 cm, nie posiadający pojemnika ze sztucznym kałem?

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje sprzętu o parametrach wskazanych w siwz. 
Pytanie 7 dotyczy części 3 – Fantom pielęgnacyjny ze stomią – 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fantomu o wymiarach około 163 cm?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz w zakresie: Wysokość: 105 - 170 cm., zgodnie ze zmianą wprowadzoną powyżej. 
Zamawiający wprowadza także zmiany w pkt XII siwz:

z:

„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 14.07.2015 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 308.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.07.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 304.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy.

na:

„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 16.07.2015 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 308.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.07.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 304.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy”.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do zał. nr 7 do siwz „Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta/ rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.
