Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-05/15
  Nowy Targ 29.07.2015
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa 
sprzętu dla Ratownictwa Medycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 
Zamawiający informuje, że w dniu 24.07.2015 r., wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 dotyczy części 2 (Laryngoskop z oświetleniem standardowym (baterie) z łyżkami MC 1-4 do intubacji dorosłych i dzieci – 1 zestaw)

Czy Zamawiający dopuści rękojeść laryngoskopu światłowodowego zasilana bateryjnie (2xAA) Green Standard ISO, z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene), pozbawionym latexu, odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, możliwość sterylizacji. Światłowód metalowe zabezpieczenie przed światłem zwrotnym, plastikowe światłowód wbudowany. Możliwość stosowania łyżek wielorazowych i jednorazowych (plastikowych i metalowych). Gwarancja 5 lat od daty produkcji, środek czyszczący (np. Sporicidin) sterylizacja w autoklawie parowym po wyjęciu wkładu z bateriami i ledem, dezynfekcja w 0,55% roztworze aldehydu ftalowego lub 3,4% roztworze zasadowym aldehydu glutarowego, zapakowany w tekturowe opakowanie?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wyłącznie laryngoskop z rękojeścią standardową, zasilany przy pomocy baterii, z łyżkami MC 1-4 wielorazowego użytku, wyposażonymi w wymienne żarówki.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„ Część 2: 
Laryngoskop z oświetleniem standardowym (baterie) z łyżkami MC 1-4 do intubacji dorosłych i dzieci – 1 zestaw

Opis:

1. Rękojeść średnia na baterie

2. Łyżka MC 1

3. Łyżka MC 2

4. Łyżka MC 3

5. Łyżka MC 4

6. Opakowanie/pokrowiec na laryngoskop”

a wprowadza się nowy opis:

„ Część 2: 
Laryngoskop z oświetleniem standardowym (baterie) z łyżkami MC 1-4 do intubacji dorosłych i dzieci – 1 zestaw

Opis:

1. Rękojeść średnia / standardowa na baterie

2. Łyżka MC 1

3. Łyżka MC 2

4. Łyżka MC 3

5. Łyżka MC 4

Łyżki MC 1-4 wielorazowego użytku, wyposażone w wymienne żarówki.

6. Opakowanie/pokrowiec na laryngoskop”.
Pytanie 2 dotyczy części 2 (Laryngoskop z oświetleniem standardowym (baterie) z łyżkami MC 1-4 do intubacji dorosłych i dzieci – 1 zestaw)


Czy Zamawiający wymaga jednorazowe łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, ze stali nierdzewnej, pojedynczo pakowane, mikrobiologicznie czyste, MAC 2,3,4?
Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający wymaga łyżek wielorazowego użytku MC 1-4.
Pytanie 3 dotyczy części 2 (Laryngoskop z oświetleniem standardowym (baterie) z łyżkami MC 1-4 do intubacji dorosłych i dzieci – 1 zestaw)

Czy Zamawiający wymaga łyżki jednorazowe do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, plastikowe, pojedynczo pakowane, mikrobiologicznie czyste, MAC 2,3,4 ?

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający wymaga łyżek wielorazowego użytku.
Pytanie 4 dotyczy części 2 (Laryngoskop z oświetleniem standardowym (baterie) z łyżkami MC 1-4 do intubacji dorosłych i dzieci – 1 zestaw) MC 1-4

Czy Zamawiający wymaga rękojeści laryngoskopu światłowodowego(krótką) zasilana bateryjnie (CR-123) zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene), pozbawionym latexu, odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, możliwość sterylizacji?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga standardowej, średniej  rękojeści.

Pytanie 5 dotyczy części 2 (Laryngoskop z oświetleniem standardowym (baterie) z łyżkami MC 1-4 do intubacji dorosłych i dzieci – 1 zestaw)

Czy Zamawiający wymaga łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, plastikowe, pojedynczo pakowane, mikrobiologicznie czyste,  MILLER 0,1,2,3?
Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający wymaga łyżek  wielorazowego użytku MC 1-4.
Pytanie 6 dotyczy części 2 (Laryngoskop z oświetleniem standardowym (baterie) z łyżkami MC 1-4 do intubacji dorosłych i dzieci – 1 zestaw)

Czy Zamawiający wymaga łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, ze stali nierdzewnej, pojedynczo pakowane, mikrobiologicznie czyste,  MILLER 0,1,2,3?
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający wymaga łyżek  wielorazowego użytku MC 1-4.
Pytanie 7 dotyczy części 2 (Laryngoskop z oświetleniem standardowym (baterie) z łyżkami MC 1-4 do intubacji dorosłych i dzieci – 1 zestaw)

Czy Zamawiający wymaga 5 lat gwarancji na laryngoskop od daty produkcji. Data produkcji umieszczona na laryngoskopie?
Odpowiedź: 
Nie jest wymagana gwarancja 5 lat, gwarancja zgodnie z siwz.
Zamawiający wprowadza zmiany w pkt XII siwz:

z:

„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 30.07.2015 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 308.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.07.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 304.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy”
na:

„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 04.08.2015 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 308.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.08.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 304.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy”.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do zał. nr 7 do siwz „Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta/ rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.
