Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-05/15
  Nowy Targ 21.07.2015
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa 
sprzętu dla Ratownictwa Medycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 
Zamawiający informuje, że w dniu 20.07.2015 r., wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 dotyczy części 1 (Fantom – głowa dorosłego do nauki intubacji dotchawiczej)

Czy zamawiający dopuści fantom – głowę dorosłego do nauki intubacji dotchawiczej posiadającą wycięty obszar czaszki pozwalający na obserwację budowy anatomicznej wnętrza tchawicy i nosa?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści fantom – głowa dorosłego do nauki intubacji dotchawiczej posiadającą wycięty obszar czaszki pozwalający na obserwację budowy anatomicznej wnętrza tchawicy i nosa. Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz w tym zakresie.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 1: 

Fantom – głowa dorosłego do nauki intubacji dotchawiczej – 1 szt.

Opis:

Model jest dostarczany w torbie/ walizce/ pokrowcu. 

Odwzorowuje budowę anatomiczną dróg oddechowych czyli ust, nozdrzy, języka, gardła, krtani, nagłośni, strun głosowych, tchawicy, płuc oraz przełyku.

Głowa unosi się i odchyla naśladując ruchy wykonywane podczas intubacji. Model nadaje się do oczyszczania  jamy ustnej, gardła i krtani za pomocą cewnika do odsysania wydzieliny.

Fantom służy do ćwiczeń udrażniania dróg oddechowych i zakładania:

1. Rurki dotchawiczej o średnicy 7-8mm

2. Rurki nosowo-tchawiczej o średnicy 7mm

3. Maski krtaniowej rozmiar 3, 4

4. Combitube

5. Rurki ustno-gardłowej

6. Rurki nosowo-gardłowej”
a wprowadza się nowy opis:

„Część 1: 

Fantom – głowa dorosłego do nauki intubacji dotchawiczej – 1 szt.

Opis:

Model jest dostarczany w torbie/ walizce/ pokrowcu. 

Odwzorowuje budowę anatomiczną dróg oddechowych czyli ust, nozdrzy, języka, gardła, krtani, nagłośni, strun głosowych, tchawicy, płuc oraz przełyku.

Głowa unosi się i odchyla naśladując ruchy wykonywane podczas intubacji. Model nadaje się do oczyszczania  jamy ustnej, gardła i krtani za pomocą cewnika do odsysania wydzieliny.

Fantom służy do ćwiczeń udrażniania dróg oddechowych i zakładania:

1. Rurki dotchawiczej o średnicy 7-8mm

2. Rurki nosowo-tchawiczej o średnicy 7mm

3. Maski krtaniowej rozmiar 3, 4

4. Combitube

5. Rurki ustno-gardłowej

6. Rurki nosowo-gardłowej   

Fantom posiada wycięty obszar czaszki pozwalający na obserwację budowy anatomicznej wnętrza tchawicy i nosa (parametr niewymagany).
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do zał. nr 7 do siwz „Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta/ rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.
