Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/16
 Nowy Targ 14.04.2016
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa 
sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek fizjoterapia) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 
Zamawiający informuje, że w dniu 11.04. i 12.04.2016 r., wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 dotyczy części nr 4 - Łóżko do masażu –1 sztuka
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łózka do masażu o parametrach:

PARAMETRY:

waga łóżka:
10,5 kg

waga łóżka z dodatkami:
12,0 kg

wymiary po rozłożeniu:
długość całkowita stołu: 186,0 cm

długość całkowita stołu wraz z zagłówkiem: 212,0 cm

szerokość: 60,0 cm

szerokość wraz z podłokietnikami: 81,0 cm

długość podłokietnika: 35,0 cm

regulowana wysokość:
68,0 – 88,0 cm  (co 2,5 cm)
OPAKOWANIE:

wymiary opakowania:
95,0 cm x 63,0 cm x 18,0 cm

wysokiej jakości skóra ekologiczna odporna na olejki i wodę.

Obciążenie robocze 250kg/900kg statycznie.

Regulowana wysokość 66-88cm.

Ekstremalnie miękka skóra ekologiczna wypełniona grubą pianką (50mm) - wspiera maksymalny komfort.

2 boczne podłokietniki - dodają kilka dodatkowych cm do szerokości stołu.

Poręczna torba do noszenia - aby bezpiecznie można było transportować stół.

Przedni podłokietnik - Pozwala na większy dostęp do ramion równocześnie dając odpocząć rękom. 

W celu schowania lub przeniesienia stołu wystarczy go złożyć w walizkę, do której zmieszczą się wszystkie dodatki.

Złożony stół mieści się do pokrowca transportowego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z parametrami wskazanymi w siwz oraz ze zmianami do siwz. 
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 4: 

Łóżko do masażu –1 sztuka

2 segmentowe

aluminiowe 
obciążenie robocze  250-260kg/ 880-900kg statycznie

regulowana wysokość 55 -82 cm

możliwość używania płasko na ziemi

leżanka wykonana z skóry ekologicznej wypełnionej grubą pianką (50-60mm) odpornej na olejki i wodę

w wyposażeniu posiada: 2 boczne podłokietniki,  przedni podłokietnik, wieszak na ręcznik, torba na kosmetyki, regulowany podgłówek, poręczna torba do noszenia

 Wymiary  i waga:
po rozłożeniu: 185-190 (dł.) x 60-65 (szer.) x 55-85 (wys.) cm (długość z podgłówkiem 220-225 cm)

złożone: 90-95x58-65x15-20 cm 

waga łóżka bez dodatków: 10,0-11,5 kg”
a wprowadza się nowy opis:
„Część 4: 

Łóżko do masażu –1 sztuka

2 segmentowe

aluminiowe 
obciążenie robocze  250-260kg/ 880-900kg statycznie

regulowana wysokość 68 -90 cm
możliwość używania płasko na ziemi
leżanka wykonana z skóry ekologicznej wypełnionej grubą pianką (50-60mm) odpornej na olejki i wodę
w wyposażeniu posiada: 2 boczne podłokietniki,  przedni podłokietnik, wieszak na ręcznik, torba na kosmetyki, regulowany podgłówek, poręczna torba do noszenia
 Wymiary  i waga:
po rozłożeniu: 185-190 (dł.) x 60-65 (szer.) x 55-90 (wys.) cm (długość z podgłówkiem 210-225 cm)

złożone: 90-95x58-65x15-20 cm 

waga łóżka bez dodatków: 10,0-11,5 kg”.
Pytanie 2 dotyczy części nr 8 - Stół rehabilitacyjny składany walizkowy  - 4 sztuki
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu rehabilitacyjnego składanego o parametrach:

PARAMETRY:

waga łóżka:
10,5 kg

waga łóżka z dodatkami:
12,0 kg

wymiary po rozłożeniu:
długość całkowita stołu: 186,0 cm

długość całkowita stołu wraz z zagłówkiem: 212,0 cm

szerokość: 60,0 cm

szerokość wraz z podłokietnikami: 81,0 cm

długość podłokietnika: 35,0 cm

regulowana wysokość:
68,0 – 88,0 cm (co 2,5 cm)

OPAKOWANIE:

wymiary opakowania:
95,0 cm x 63,0 cm x 18,0 cm

wysokiej jakości skóra ekologiczna odporna na olejki i wodę.

Obciążenie robocze 250kg/900kg statycznie.

Regulowana wysokość 66-88cm.

Ekstremalnie miękka skóra ekologiczna wypełniona grubą pianką (50mm) - wspiera maksymalny komfort.

2 boczne podłokietniki - dodają kilka dodatkowych cm do szerokości stołu.

Poręczna torba do noszenia - aby bezpiecznie można było transportować stół.

Przedni podłokietnik - Pozwala na większy dostęp do ramion równocześnie dając odpocząć rękom. 

W celu schowania lub przeniesienia stołu wystarczy go złożyć w walizkę, do której zmieszczą się wszystkie dodatki.

Złożony stół mieści się do pokrowca transportowego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z opisem w siwz.
Pytanie 3 dotyczy części nr 7 – Stół do UGUL’a

Czy Zamawiający wymaga aby stół posiadał regulację wysokości w zakresie 44-101cm?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4.
Pytanie 4 dotyczy część nr 7 – Stół do UGUL’a
Czy Zamawiający dopuści stół z większym zakresem regulacji zagłówka tj. -85/+45°, z regulacją wysokości w zakresie 44-101cm oraz o wadze 90kg co powoduję lepszą stabilność stołu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z parametrami wskazanymi w siwz oraz ze zmianami do siwz. 

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 7: 

Stół do UGULA – 1 sztuka

· Długość: 185-200cm 

· Wysokość: 70-80cm

· Szerokość: 65-75cm

· Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -40° +45°

· Waga: 32-40 kg

· Maksymalne obciążenie: 150kg”

a wprowadza się nowy opis:
„Część 7: 

Stół do UGULA – 1 sztuka

· Długość: 185-200cm 

· Wysokość: 40-105cm

· Szerokość: 65-75cm

· Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -90° +45°

· Waga: 32-100 kg

· Maksymalne obciążenie: 150kg”.

Zamawiający wprowadza zmiany w pkt XII siwz:

z:

„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 19.04.2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 308.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.04.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 304.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy”

na:

„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 22.04.2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 308.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.04.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 304.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy”.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do zał. nr 7 do siwz „Zestawienie oferowanego sprzętu wskazujące: model/producenta/ rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanego sprzętu – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

