Zał. nr 7

Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/16
Zestawienie oferowanego sprzętu wskazujące: 

model/producenta/rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanego sprzętu
Zamawiający informuje, iż jeśli w poniższych opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. 

W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.
Część 1:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Piłka dźwiękowa
	2 sztuki


	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 

[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Wewnątrz piłki  dzwoneczki, które wydają dźwięk podczas toczenia
b) Średnica 21-26 cm
c) Waga 500-1300 g
d) Zewnętrzna powłoka wykonana z mocnego tworzywa


	a) tak/nie*

b) ……………………………………..

wskazać średnicę
c) ……………………………………..

wskazać wagę

d) tak/nie*



Część 2:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Skoliometr pediatryczny  


	2 sztuki
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Inklinometr zaprojektowany w celu wykonywania pomiarów stopnia asymetrii tułowia lub kąta rotacji tułowia badanego,
b) Zakres pomiaru: 0 - 30 stopni
c) Dokładność: +/- 1 stopnia
d) Waga: 80 - 200 g
e) Wymiary: 165-170mm x 55-60mm x 5-10mm
f) Wycięcie na wyrostki kolczyste


	a) tak/nie*
b) tak/nie*
c) tak/nie*
d) tak/nie*

e) tak/nie*
f) tak/nie*


Część 3:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Manekin  do  nauki  masażu  Shantala
	10 sztuk


	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Długość lalki  55 - 60 cm
b) Obwód głowy 40-45 cm
c) Waga lalki 1,00-1,50 kg


d) Lalka z miękkim białym tułowiem, bez stawów, głowa, szyja, przedramiona i podudzia wykonane z tworzywa (połączenie kauczuku z silikonem) wyglądem zbliżonego do skóry. 


	a) ……………………………………..

wskazać długość lalki
b) ……………………………………..

wskazać obwód głowy

c) ……………………………………..

wskazać wagę
d) tak/nie*


Część 4:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Łóżko do masażu 


	1 sztuka
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) 2 segmentowe

b) aluminiowe 
c) obciążenie robocze  250-260kg/ 880-900 kg statycznie

d) regulowana wysokość 68 -90 cm

e) możliwość używania płasko na ziemi

f) leżanka wykonana z skóry ekologicznej wypełnionej grubą pianką (50-60mm) odpornej na olejki i wodę

g) w wyposażeniu posiada: 2 boczne podłokietniki,  przedni podłokietnik, wieszak na ręcznik, torba na kosmetyki, regulowany podgłówek, poręczna torba do noszenia

 Wymiary  i waga:
h) po rozłożeniu: 185-190 (dł.) x 60-65 (szer.) x 55-90 (wys.) cm (długość z podgłówkiem 210-225 cm)

złożone: 90-95x58-65x15-20 cm 
i) waga łóżka bez dodatków: 10,0-11,5 kg

	a) tak/nie*
b) tak/nie*
c) tak/nie*
d) tak/nie*
e) tak/nie*
f) tak/nie*
g) tak/nie*
h) tak/nie*
i) tak/nie*



Część 5:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Kabina UGUL 

	1 sztuka
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Służąca do ćwiczeń i zawieszeń, przeznaczona do stosowania w kinezyterapii. Stosuje się w niej m. in. zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. 

Wymiary kabiny:
b) Wysokość: 180-210 cm
c) Szerokość: 180-210 cm
d) Długość: 195-205 cm
	a) tak/nie
b) ……………………………………..
            wskazać wysokość
c) ……………………………………..

 wskazać szerokość

d) ……………………………………..

          wskazać długość



Część 6:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Wyposażenie podstawowe do UGULA 

	1 zestaw
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) W skład zestawu wchodzi:
Podwieszka miednicy 1 szt.
Podwieszka pod głowę 1 szt.
Podwieszka ud i ramion 2 szt.
Podwieszka dwustawowa 2 szt.
Linka L-700 4 szt.
Linka L-1200 4 szt.
Linka L-1800 1 szt.
Linka L-2450 1 szt.
Linka L-3000 1 szt.
Linka L-3750 1 szt.
Pętla Glissona 1 szt.
Orczyk do pętli Glissona 1 szt.
Pas do stabilizacji ud 1 szt.
Opaska na udo 545x130 1 szt.
Opaska na przedramię 265x78 1 szt.
Kamaszek skórzany 1 szt.
Uchwyt na linkę 1 szt.
Uchwyt z taśmą 2 szt.
Ciężarek miękki 0,5 kg 1 szt.
Ciężarek miękki 1 kg 1 szt.
Ciężarek miękki 2 kg 1 szt.
Ciężarek miękki 3 kg 1 szt.
Bloczek rehabilitacyjny 4 szt.
Esik 10 szt.
Karabińczyk 12 szt. 
	a) tak/nie*


Część 7:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Stół do UGULA 


	 1 sztuka
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 

[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Długość: 185-200cm 
b) Wysokość: 40-105cm

c) Szerokość: 65-75cm
d) Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -90° +45°

e) Waga: 32-100 kg

f) Maksymalne obciążenie: 150kg


	a) ……………………………………..
            wskazać długość

b) ……………………………………..

 wskazać wysokość

c) ……………………………………..

          wskazać szerokość

d) tak/nie*
e) ……………………………………..

          wskazać wagę

f) tak/nie*



Część 8:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Stół rehabilitacyjny składany walizkowy  


	4 sztuki
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	Dane techniczne:
a) Szerokość : 60-70 cm
b) Długość : 185-195 cm (z zagłówkiem  215-225 cm)
c) Wysokość : 65-85 cm (regulowana co 5 cm)
d) Materiał obicia : Skóra ekologiczna 
e) Wykonanie podstawy : Aluminium
f) Waga: 12-16 kg
g) Wytrzymałość: min 250 kg 
	a) ……………………………………..

          wskazać szerokość

b) tak/nie*
c) tak/nie*
d) tak/nie*

e) tak/nie*
f) ……………………………………..

wskazać wagę

g) tak/nie*


Część 9:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Wózek inwalidzki 

	1 sztuka
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Szerokość: 60-68 cm

b) Szerokość siedziska: 45-48 cm

c) Średnica tylnych kół: 60 cm  
d) Wysokość siedziska do podłogi: 45-55 cm 
e) Wysokość: 85-100 cm
f) Głębokość: 100-105 cm
g) Głębokość siedziska: 35-45 cm
h) Maksymalna waga użytkownika: do 120 kg
i) Waga: 15-25 kg
j) Średnica kół przednich: 20 cm   
 
	a) ……………………………………..
            wskazać szerokość

b) ……………………………………..

 wskazać szerokość siedziska

c) tak/nie*
d) ……………………………………..

          wskazać wysokość siedziska od podłogi

e) ……………………………………..

          wskazać wysokość
f) ……………………………………..

          wskazać głębokość

g) ……………………………………..

          wskazać głębokość siedziska

h) tak/nie*
i) ……………………………………..

          wskazać wagę

j) tak/nie*


Część 10:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Zestaw taśm typu TRX 

	5 zestawów
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 

[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Zestaw taśm typu TRX, wykorzystywany  do treningu w podwieszeniu powinien zawierać:

· Taśmy z regulacją długości wyposażone w metalowy karabińczyk

· Uchwyty na ręce

· Uchwyty na nogi

· Uchwyt do mocowania na drzwi

· Pokrowiec do przechowywania zestawu
	a) tak/nie*

 


Część 11:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Piłki rehabilitacyjne  


	10 sztuk
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Wymiary: 55 cm – 5 sztuk, 65 cm – 5 sztuk  
b) Maksymalne obciążenie: 100 kg
c) Materiał: PVC


	a) tak/nie*

b) tak/nie*
c) tak/nie*


Część 12:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Taśmy rehabilitacyjne  


	20 sztuk
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 

[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Długość taśmy: 2,0 – 2,5 m

b) Opór: mocny – 10 sztuk, bardzo mocny – 10 sztuk

c) Materiał: lateks

 
	a) tak/nie*
b) tak/nie*
c) tak/nie*




Część 13:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Trener równowagi – Bosu 

	2 sztuki
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Budowa: statyczna podstawa + gumowa powierzchnia 

b) Średnica: 55-65 cm

c) Wysokość: 20-30 cm

d) Materiał powłoki: PVC


	a) tak/nie*
b) tak/nie*
c) tak/nie*
d) tak/nie*


Część 14:
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość


	Model/Producent/
Rok produkcji
	Cena jednostkowa netto + Vat co daje brutto (z VAT) 
	Cena pozycji netto + Vat co daje brutto 

(z VAT)

(iloczyn kol. 3 i 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Leżanka do fizykoterapii  


	2 sztuki
	
	
	


Potwierdzenie wymaganych parametrów:

	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Potwierdzenie lub określenie parametrów  podanych w opisie przedmiotu zamówienia 
[proszę uzupełnić „tak”/ „nie”* (niewłaściwe skreślić)  

lub wpisać parametr]

(wypełnia Wykonawca) 

	a) Wykonana z lakierowanego drewna sosnowego lub bukowego

b) Obicie z imitacji skórzanej
c) Możliwość regulacji zagłówka
d) Wysokość: 60-70 cm,
e) Długość: 175-190 cm
f) Szerokość: 60-65 cm


	 a)
tak/nie*

b)
tak/nie*

c)
tak/nie*

d)
……………………………………..

          wskazać wysokość 

e)
……………………………………..

          wskazać długość

f)
……………………………………..

          wskazać szerokość


Wykonawca wypełnia  tabele wskazując model, producenta, rok produkcji, ceny oraz opisując i wskazując parametry techniczne oraz warunki oferowanego sprzętu. Niespełnienie przez oferowany sprzęt któregokolwiek parametru technicznego lub warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający dopuszcza  sprzęt  o parametrach technicznych lepszych niż przedstawione w SIWZ.

             ...............................................
                   


                 .................................................................................................

                
(miejsce, data)



                                 (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych


                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy)
8

