Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-03/16
  Nowy Targ 25.07.2016
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 
Zamawiający informuje, że w dniu 19.07.2016 r. i 22.07.2016 r. , wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 dotyczy części 2 (Łóżko do masażu – 1 szt.) 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu o następujących parametrach:

Uniwersalny, lekki, składany stół do masażu - na solidnej konstrukcji z drewna bukowego, wykonany z materiałów o podwyższonej jakości. Standardowo wyposażony w podgłówek, półkę pod ramiona i pokrowiec. Dwuczęściowe leżysko zamyka się w walizkę z uchwytami, co ułatwia przenoszenie stołu. Stół jest bardzo prosty w obsłudze. Specjalny system linek pozwala na szybkie rozkładanie i składanie stołu. Komfortowy blat z wysoko elastyczną pianką pokryty jest wytrzymałą na ścieranie i zginanie oraz odporną na działanie olejków tapicerką, dostępną w czterech wybranych kolorach (patrz karta katalogowa - do pobrania poniżej). 

Dane techniczne: 

Wysokość regulowana skokowo: 58-79cm 

Długość: 184 cm

Szerokość: 70 cm 

Waga bez wyposażenia: 14,5 kg 

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg 

Wymiary po złożeniu: 92x70x18 cm

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający żąda urządzenia takiego jak opisane w siwz. 

Pytanie 2 dotyczy części 2 (Łóżko do masażu – 1 szt.)

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie dostawy stołu ma masażu za pomocą kuriera.
Odpowiedź: Zgodnie z § 2 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, tj. „WYKONAWCA dostarczy i wniesie przedmiot umowy na własny koszt w miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO.”                      W związku z tym, Zamawiający nie nakłada wytycznych w jaki sposób sprzęt ma być dostarczony i wniesiony     w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy jednak pamiętać, aby wszelkie kwestie dostawy skonsultować z osobą wskazaną w części 2 zamówienia. 
Pytanie 3 dotyczy części 3 (Taśmy rehabilitacyjne)

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie dostawy taśm rehabilitacyjnych za pomocą kuriera.

Odpowiedź: Zgodnie z § 2 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, tj. „WYKONAWCA dostarczy i wniesie przedmiot umowy na własny koszt w miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO.”                        W związku z tym, Zamawiający nie nakłada wytycznych w jaki sposób sprzęt ma być dostarczony i wniesiony     w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy jednak pamiętać, aby wszelkie kwestie dostawy skonsultować z osobą wskazaną w części 3 zamówienia.
Pytanie 4 dotyczy części 1 (Wózek aktywny dla dorosłych – 4 szt.) 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie terminu realizacji 6 tygodni. Z informacji od producenta wynika, iż taki termin jest realnym terminem na realizację części 1. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin realizacji  -  do 6 tygodni, w związku z czym Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz. 
· W związku z odpowiedziami na powyższe pytania (a także w związku z dodatkową analizą parametrów sprzętu przez Zamawiającego), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

· skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Część 1:
Wózek aktywny dla dorosłych – 4 sztuki

Specyfikacja:

RAMA:      - zamknięta, typu „box frame”
                   -  wykonana z wysokogatunkowego stopu lotniczego aluminium

OPARCIE:   - sztywne lub składane, zamek typu “lock-down”
                     - regulacja wysokości o 5 cm

KOŁA TYLNE:    - szybkodemontowalne, mocowane na osi szybkozłącznej
                               - rozmiar: 24”, 26’’ (opcjonalnie)
                               - kąt pochylenia:  0°, 2°, 3°, 5°

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA:  od 30 do 46 cm

PODNÓŻEK:    - aluminiowy, z płynną  regulacją wysokości

KOŁA  TYLNE:  - w zaplocie radialnym

CIĄGI:       - aluminiowe

OPONY:    - szare, niebieskie lub czarne

HAMULCE:    - standardowe typu „push lock”

KÓŁKA    PRZEDNIE:     - plastikowe, czarna piasta, szara guma
                                            - rozmiar: 4”

TAPICERKA SIEDZISKA:    - system pasów z możliwością regulacji, poduszka

TAPICERKA OPARCIA:    - system pasów pozwalający na regulację głębokości
                                               - materiał wierzchni oddychający

BOCZKI:     - wyjmowane,  plastikowe, proste lub z błotnikiem

WIDELCE:   - obustronne, 3 oczkowe ulżone, czarne”
a wprowadza się nowy opis:
„Część 1:
Wózek aktywny dla dorosłych – 4 sztuki

Specyfikacja:

RAMA:      - zamknięta, typu „box frame”
                   -  wykonana z wysokogatunkowego stopu lotniczego aluminium

OPARCIE:   - sztywne lub składane, zamek typu “lock-down”
                     - regulacja wysokości o 5 cm

KOŁA TYLNE:    - szybkodemontowalne, mocowane na osi szybkozłącznej
                               - rozmiar: 24”, 26’’ (opcjonalnie)
                               - kąt pochylenia:  0°, 2°, 3°, 5°

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA:  od 40 do 46 cm
PODNÓŻEK:    - aluminiowy, z płynną  regulacją wysokości

KOŁA  TYLNE:  - w zaplocie radialnym

CIĄGI:       - aluminiowe

OPONY:    - szare, niebieskie lub czarne

HAMULCE:    - standardowe typu „push lock”

KÓŁKA    PRZEDNIE:     - plastikowe, czarna piasta, szara guma
                                            - rozmiar: 4”

TAPICERKA SIEDZISKA:    - system pasów z możliwością regulacji, poduszka

TAPICERKA OPARCIA:    - system pasów pozwalający na regulację głębokości
                                               - materiał wierzchni oddychający

BOCZKI:     - wyjmowane,  plastikowe, proste lub z błotnikiem

WIDELCE:   - obustronne, 3 oczkowe ulżone, czarne”
· skreśla się również w siwz  pkt V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie części 1, 2, 3:

„Dot. części 1, 2, 3

Zamówienie należy wykonać w terminie: dostawa oraz ewentualny montaż sprzętu w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy, po uzgodnieniu dokładnego terminu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego (Panem dr Piotrem Kurzeją - piotr.kurzeja@ppwsz.edu.pl lub osoba przez Niego upoważnioną).”

a wprowadza się nowy opis:
„Dot. części 1, 2, 3
Zamówienie należy wykonać w terminie: dostawa oraz ewentualny montaż sprzętu w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, po uzgodnieniu dokładnego terminu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego (Panem dr Piotrem Kurzeją - piotr.kurzeja@ppwsz.edu.pl lub osoba przez Niego upoważnioną).”

Zamawiający wprowadza także zmiany w pkt XII siwz:
z:

„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 27.07.2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 308.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.07.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 304.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy.

na:

„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 29.07.2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul Kokoszków 71, w pokoju 308.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.07.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ ul. Kokoszków 71, w pokoju 304.

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy”.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
W związku z tym Zamawiający wprowadza zmiany do zał. nr 7 do siwz „Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta/ rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.
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