Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-07/16
 Nowy Targ 16.11.2016
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu.
Zamawiający informuje, że w dniu 14.11.2016 r., wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zdjęcia skopiowane do odpowiedzi Zamawiającego pochodzą od Wykonawcy, który zadał pytania i są jego własnością. Zdjęcia te są/będą wykorzystane tylko 
i wyłącznie na użytek przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zgodnie z ustawą Pzp. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 
Dotyczy Zapisu SIWZ: Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin wykonania zamówienia z 4 tygodni do 7 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie termin wykonania zamówienia z 4 tygodni do 7 tygodni.
Pytanie 2
Dotyczy Części 2 – Fantom niemowlęcia do zabiegów pielęgnacyjnych 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom o poniższych parametrach:
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Zaawansowany oraz niezwykle realistyczny model noworodka z wymiennym męskimi i żeńskimi narządami płciowymi. 
Cechy modelu: 
• narządy wewnętrzne (serce, płuca, układ jelit, żołądek i pęcherz), 
• zdejmowana/wymienna pokrywa brzuszna z żeńskimi oraz męskimi narządami płciowymi, 
• miękkie uszy, 
• w pełni ruchoma głowa, ręce i nogi, 
Pozwala stażyście ćwiczyć zarówno podstawową opiekę oraz medyczną niemowląt, taką jak: 
- pielęgnacja tracheostomii, 
- cewnikowanie męskie i żeńskie, 
- zakładanie rurki ustno gardłowej oraz nosowo gardłowej, 
- wykonywanie lewatywy, 
- iniekcje domięśniowe i podskórne (uda i pośladki), 
- możliwość wyczucia przedniego i tylniego ciemiączka, 
- podnoszenie, noszenie, pozycjonowanie noworodka (ruchome kończyny),

- realistyczne stopy, dłonie, palce stóp i rąk,
- ubieranie i rozbieranie noworodka, 
- zmiana pieluszki, 
- karmienie, 
- mycie/kąpanie noworodka, czyszczenie uszu, oczu i nosa, 
- pielęgnacja pępowiny, 
- odsysanie nosogardzieli, 
- karmienie sondą, 
- dawkowanie lekarstw, 
- wprowadzanie i pielęgnacja kaniuli tchawiczej, 
- uzyskanie próbki moczu ze zbiornika moczowego, 
- pomiar temperatury przez odbyt, 

Zestaw zawiera: 
- fantom noworodka, 
- 2 wymienne pokrywy brzuszne (jedną z męskimi narządami płciowymi, drugą z żeńskimi narządami płciowymi). 
- 1 x poduszka do iniekcji w udo, 
- 1 x poduszka do iniekcji w biodro, 
- pępowina, 
- płuca, 
- serce, 
- żołądek, 
- wkład wnętrzności (jelita), 
- pęcherz,- torba transportowa. 

Wymiary 53 cm 
Waga 2,8 kg 
Obwód główki 34 cm 
Objętość pęcherza moczowego 25 ml 
Objętość jelit 100 ml

Odpowiedź: Nie. Zamawiający żąda sprzętu takiego jak opisane w siwz, jednocześnie zdaniem Zamawiającego zaproponowany model może przekraczać możliwości finansowe Zamawiającego. 

Pytanie 3
Dotyczy Części 3 – Fantom osoby dorosłej do nauki; higieny, zgłębnikowania żołądka, wlewu doodbytniczego, ini. Podskórnych i domięśniowych 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom o poniższych parametrach:

Został przystosowany do nauki postępowania i pielęgnacji pacjenta w warunkach szpitalnych lub domowych. Cechy i funkcjonalność fantomu pozwalają na prowadzenie przeszło 35 procedur pielęgniarskich. Został on wykonany na wzór postaci ludzkiej (użycie peruki i wymienne narządy płciowe pozwalają na charakteryzację manekina zarówno jako mężczyzny jak i kobiety), o zakresie ruchu przybliżonym do rzeczywistych możliwości ruchowych człowieka. 

waga: ok. 12,7 kg, wzrost: ok. 147 cm, ogólny wygląd żeński, można przekształcić w mężczyznę zdejmując perukę oraz mocując męskie genitalia.

- pielęgnacja jamy ustnej i protezy zębowej – poprzez ruchomą szczękę z wyjmowaną protezą, 

- przepłukiwanie gałki ocznej

- iniekcje domięśniowe (ramiona, udo i pośladki), [image: image2.jpg]



- przepłukiwanie ucha

- wyjmowanie i wkładanie aparatu słuchowego. 

- bandażowanie i zakładanie opatrunków 

- cewnikowanie kobiety i nieobrzezanego mężczyzny (wymienne narządy płciowe) 

- badanie prostaty (stadium B), 

- mycie w łóżku

- pielęgnacja włosów - mycie, czesanie 

- zmiana ubrań

- ustawianie i techniki przenoszenia pacjenta. 

- posiada możliwość wykonywania pełnej gamy ruchów (wszystkie główne stawy posiadają możliwość naturalnych ruchów, w celu zwiększenia realizmu dłonie i stopy wykonano z miękkiego i elastycznego materiału Life/form

- pielęgnację tracheostomii, płukanie i odsysanie

- wykonywanie lewatywy (kobieta) 

- ustne, nosowe płukanie, odżywianie przez zgłębnik i odsysanie, 

gastrostomia, zakładanie zgłębników, pielęgnacja 

- zakładanie rurki żołądkowej

- pielęgnacja kolostomii i illestomii

- płukanie żołądka i sztuczne karmienie przez sondę nosową, 

- badanie cytologiczne i płukanie pochwy

- wewnętrzne zbiorniki na płyn

- bandażowanie palców rąk i nóg, palce elastyczne, tak jak u człowieka są rozdzielone

Widoczne oznaki chorobowe:

• Zaczerwieniona skóra pod prawą piersią 

• Znamiona na plecach — prawidłowe górne środkowe znamię. Znamię znajdujące się niżej wykazuje oznaki złośliwości. 

• Odleżyna okolicy krzyżowej – faza 1 

• Źrenice — lewa rozszerzona; prawa zwężona
Odpowiedź: Nie. Zamawiający żąda sprzętu takiego jak opisane w siwz.
Pytanie 4
Dotyczy Części 8 – Fantom do badań fizykalnych, tors – dla dorosłych 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom o poniższych parametrach:
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Symulator pozwala na osłuchiwanie różnych dźwięków serca i płuc (które są wybierane przez instruktora za pomocą pilota) na manekinie za pomocą stetoskopu, posiadającym 6 miejsc, w których słychać tony serca (12); 5 miejsc osłuchiwania płuc z przodu, oraz 10 miejsc ze słyszalnymi dźwiękami płuc z tyłu oraz 2 w linii środkowo pachowej (łącznie 16 szmerów oddechowych). 

TONY SERCA: 
1 praca serca prawidłowa 
2 cofanie się krwi do serca przy niedomykalności zastawki aorty 
3 stenoza płucna 
4 stenoza mitralna 
5 holosystoliczny 
6 midsystoliczny 
7 S3 cwał 
8 S4 cwał 
9 systolic click 
10 defekt/ uszkodzenie przegrody przedsionkowej 
11 PDA 
12 VSD 

SZMERY PŁUC: 
1 Normalny płucny 
2 Normalny pęcherzykowy 
3 Świsty 
4 Świsty jednostronne 
5 Delikatne trzeszczenia 
6 Szorstkie trzeszczenia 
7 Ronchii 
8 Szorstki wysoki świst oddechowy (stridor) 
9 Jamisty 
10 Oskrzelowo-pęcherzykowy 
11 Oskrzelowy 
12 Obrzęk płuc 
13 Niemowlę 
14 Tarcie opłucnej 
15 Egofonia 
16 Pektorylokwia

Odpowiedź: Nie. Zamawiający żąda sprzętu takiego jak opisane w siwz.
Pytanie 5

Dotyczy Części 9 – Model piersi do samobadania 1 szt.

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności model o poniższych parametrach:
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Zaawansowany symulator do nauki badania piersi idealnie nadaje się zarówno do nauki przeprowadzania samobadania piersi jak i nauki przeprowadzania badania przez personel medyczny w warunkach klinicznych. Modele zmian nowotworowych mają różne rozmiary, nieregularne kształty (okrągłe, owalne, gwiaździste) guzki o różnej średnicy (1-4 cm), różnej gęstości przez co idealnie odwzorowują realne zmiany nowotworowe. W zależności od tego, jaki scenariusz instruktor zamierza przećwiczyć na szkolących istnieje możliwość zainstalowania guzków na symulatorze. 
Zmiany przedstawiają: 
- gruczolak 
- torbiele 
- guz złośliwy 
- powiększenie węzłów chłonnych. 
Tułów prawidłowo ułożony jest w pozycji leżącej na plecach. Model zawiera punkty anatomiczne. Możliwy dostęp również do pachy, wyczuwalne żebra, mostek, obojczyk oraz powiększone węzły chłonne pod pachami oraz podobojczykowe. Symulator zawiera również takie zmiany chorobowe jak `Peau d’orange` (`skórka pomarańczy`) z zapaleniem, asymetria, widoczne zmiany chorobowe sutka (wklęśnięty sutek) oraz możliwość nakłuwania skóry; wszystkie zmiany wiernie odwzorowują rzeczywiste zmiany chorobowe. 
Symulator został zaprojektowany w sposób umożliwiający przeprowadzanie badania zarówno w pozycji leżącej jak i pionowej. Trening może być również wykonywany bez konieczności nakładania skóry. 
Wymiary: 35,6 x 27,9 x 15,2 (cm) 
Waga: 6,3 kg 
Zestaw zawiera: 
- model piersi 
- wkładki (lewa i prawa pierś) 
- skóra do nałożenia na model 
- trzy zestawy modeli guzków (każdy oznaczony innym kolorem), łącznie 27 guzków 
- puder 
- model dostarczany wraz z walizką

Odpowiedź: Nie. Zamawiający żąda sprzętu takiego jak opisane w siwz, jednocześnie zdaniem Zamawiającego zaproponowany model może przekraczać możliwości finansowe Zamawiającego. 
Pytanie 6
Dotyczy Części 10 – Zestaw do pozoracji ran 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw o poniższych parametrach:

Zestaw imitacji ran - jest to wieloelementowy zestaw pozwalający na naukę rozpoznawania i opatrywania najczęściej spotykanych ran. 
Zestaw zawiera: 
*Krwawiące rany na paskach (kompletne z rezerwuarem na sztuczną krew i pompką): 
- 1 złożone złamanie piszczeli 
- 1 złożone złamanie kości barkowej 
- 1 urazowa amputacja 
- 1 odma opłucnowa 
- 1 rana postrzałowa dłoni 
*Rany przyklejane: 
- 24 wybrane rany i złamania otwarte 
*Akcesoria do makijażu: 
- 1 butelka koagulantu sztucznej krwi 
- 3 opak. proszku do sporządzenia ok. 3,7l sztucznej krwi każde 
- 1 opak. celulozy metylowej (do zagęszczania sztucznej krwi) 
- 1 wosk do pozoracji 
- 1 opak. potłuczonego Plexiglasu (do umieszczania w wosku i symulowania szkła w ranie) 
- 1 farbka z każdego koloru (biała, niebieska, brązowa i czerwona) 
- 1 butelka kleju 
- 1 atomizer 
- 3 szpatułki plastikowe 
- 3 szpatułki drewniane 
Wszystkie elementy umieszczone są w praktycznej walizce.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający żąda sprzętu takiego jak opisane w siwz, jednocześnie zdaniem Zamawiającego zaproponowany model może przekraczać możliwości finansowe Zamawiającego. 
