Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.ppwsz.edu.pl

Ogłoszenie nr 340685 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.

Nowy Targ: Dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, krajowy numer identyfikacyjny 49272240400000, ul. ul. Kokoszków  71, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 610 709, e-mail , faks 1 082 610 708.

Adres strony internetowej (URL): www.ppwsz.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.ppwsz.edu.pl/zamowienia-publiczne.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

www.ppwsz.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Wykonawca winien przesłać ofertę zgodnie z siwz - w formie papierowej lub złożyć osobiście

Adres:

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Numer referencyjny: ZP 382-07/16

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

14

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Dostawa przedmiotowego zamówienia (sprzętu) ma na celu doposażenie pracowni PPWSZ na potrzeby kształcenia w Brzesku. Zamówienie składa się z 14 części. Dostawę należy wykonać w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego. Przedmiotem zamówienia jest także opakowanie, załadunek, wniesienie urządzeń/sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest także montaż/podłączenie urządzeń/sprzętu wraz z uruchomieniem przedmiotu zamówienia w części 8 - Fantom do badań fizykalnych, tors – dla dorosłych 1 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia w części 8. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu dostawy, montażu/podłączenia, uruchomienia sprzętu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego. Ilość osób wytypowanych do przeszkolenia obejmować będzie: do 6 osób z kadry dydaktycznej PPWSZ w Nowym Targu. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe, bez wad i uszkodzeń, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r. i pochodzić z bieżącej produkcji. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. 1645 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późń. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) – do każdej części zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada). Dokumenty te muszą być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy. Do wszystkich urządzeń (sprzętu) musi być dołączona szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz karty katalogowe. Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych. Warunki wykonania zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego zawarte są we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczone urządzenia, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi minimum 24 miesiące (parametr punktowany). Gwarancja i rękojmia obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację oraz przeglądy jeśli wynikają z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowane w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry, ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załącznik A do Formularza oferty, który stanowi integralną część SIWZ. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, oraz katalog lub karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (w przypadkach braku opisanych wyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia).

II.5) Główny kod CPV: 39162000-5

Dodatkowe kody CPV:39162100-6, 39162110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik B do formularza oferty

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr	czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto 	90

Okres gwarancji jakości 	10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr	czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 18/11/2016, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym.

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Fantom noworodka do zabiegów pielęgnacyjnych 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Fantom pielęgnacyjny noworodka – chłopiec realnie odzwierciedla wielkość i fizjonomię jednodniowego dziecka płci męskiej. Fantom wykonany ze specjalnego wodoodpornego tworzywa ( połączenie kauczuku z silikonem) wyglądem zbliżonego do skóry, brak szwów na powierzchni skóry. Czynności możliwe do wykonania:  procedury związane z odprowadzaniem moczu do worka (brak możliwości cewnikowania),  kąpanie,  obserwacja oraz pomiar części ciała (główka, pępek, jądra, itd.),  główka odchyla się do tyłu, gdy nie jest prawidłowo podtrzymywana,  nieskomplikowane ćwiczenia fizyczne,  używanie pieluszki,  irygacja jelit,  postępowanie z kikutem pępowinowym oraz obserwacja pępka po odpadnięciu,  odsysanie: nos, żołądek, otwór ustny waga: 3.0 – 3.5 kg długość: 45-50 cm obwód głowy: 34-35 cm torba transportowa

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 3902.44

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Fantom niemowlęcia do zabiegów pielęgnacyjnych 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Model ma za zadanie symulację niemowlęcia w wieku ok. 1 roku z ruchomą głową i kończynami. Musi umożliwić trening podstawowych i zaawansowanych technik pielęgnacyjnych takich jak: kąpiel, przemywanie oczu, higiena jamy ustnej i zębów, odżywianie przez zgłębnik i odsysanie przez usta, cewnikowanie (chłopiec i dziewczynka), wykonanie lewatywy. Model powinien mieć miękką skórę twarzy, włosy, zamykane powieki, oczy w realistycznych oczodołach, w pełni ruchomą głowę i żuchwę, widoczne zęby i język, zginany w pasie, przegubowo połączone stawy łokciowe, nadgarstkowe, kolanowe i skokowe, realistyczne dłonie, stopy, palce dłoni i stóp. Waga od 5 kg-6 kg. Wymiary 89x38x23 +/-5 cm

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 4308.94

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Fantom osoby dorosłej do nauki; higieny, zgłębnikowania żołądka, wlewu doodbytniczego, ini. podskórnych i domięśniowych 2 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Fantom wykonany z trwałego materiału, odpornego na zużycie, przypominającego ludzką skórę. Wszystkie połączenia stawów muszą być wytrzymałe i muszą pozwalać na anatomiczne ruchy. Powierzchnia nie może przepuszczać wody, olei i mazideł. Wysokość: 105-110 cm Czynności możliwe do wykonania na fantomie:  irygacja pochwy i pobieranie wymazu  peruka pozwalająca na pielęgnację włosów, mycie, układanie  zgłębnikowanie żołądka  iniekcje domięśniowe i podskórne  wymienne narządy płciowe męskie/żeńskie (możliwość cewnikowania)  oczy w oczodołach umożliwiające podawanie leków, usuwanie ciał obcych, irygację.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 9105.69

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: Model żeński do nauki cewnikowania 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Symulator z narządem płciowym do praktycznej nauki cewnikowania. Anatomicznie odtworzone części drogi moczowej: cewka nerkowa, pęcherz, warga sromowa, łechtaczka, otwór cewki moczowej i wejście do pochwy umożliwią uczącemu się naukę wprowadzenia cewnika w warunkach zbliżonych do naturalnych. Po prawidłowym wprowadzeniu cewnika do pęcherza powinna wypłynąć z niego woda. Musi istnieć możliwość zastosowania cewnika Foleya (wykonanie balonika). Model powinien być wyposażony w: cewniki (min. 5 sztuk), środek smarujący i walizkę transportową.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1886.18

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5    Nazwa: Model męski do nauki cewnikowania 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Symulator z narządem płciowym do praktycznej nauki cewnikowania. Anatomicznie prawidłowe genitalia zapewniają realistyczne wrażenia w trakcie wprowadzania cewnika, umożliwią uczącemu się naukę wprowadzenia cewnika w warunkach zbliżonych do naturalnych. Po prawidłowym wprowadzeniu cewnika do pęcherza powinna wypłynąć z niego woda. Musi istnieć możliwość zastosowania cewnika Foleya (wykonanie balonika). Model powinien być wyposażony w: cewniki (min. 5 sztuk), środek smarujący i walizkę transportową.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1788.62

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6    Nazwa: Model do wlewów doodbytniczych 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pośladki wykonane z elastycznego tworzywa, aby prawidłowo przeprowadzić wlew doodbytniczy. Powinien być łatwy w utrzymaniu czystości, powinien zmieścić 800-1000 ml (800 ml - 1 l) płynu w zbiorniku. Powinien mieć możliwość odprowadzania nadmiaru płynu do dużego zbiornika lub zlewu, co pozwoli w sposób ciągły prowadzić ćwiczenie. W wyposażeniu musi znajdować się zestaw do lewatywy. Fantom powinien być w przenośnej walizce lub torbie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 3089.43

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7    Nazwa: Fantom pośladków do nauki iniekcji domięśniowych 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Powinien posiadać topograficzne punkty kostne takie jak krętarz większy kości udowej, kolec biodrowy przedni górny i tylny górny, kość krzyżową. Wybór właściwego miejsca wykonywania iniekcji uczący się będzie mógł zidentyfikować palpacyjnie. Na modelu można będzie ćwiczyć iniekcje domięśniowe metodą: • kwadrantów ( m. Pośladkowy wielki) • brzuszno - pośladkową ( m. Pośladkowy średni) • okolica uda Symulator powinien mieć torbę lub walizkę transportową.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 3008.13

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8    Nazwa: Fantom do badań fizykalnych, tors – dla dorosłych 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Fantom pozwala na osłuchiwanie dźwięków serca oraz płuc przez stetoskop. Możliwość wyboru tonów i szmerów serca w ramach ćwiczenia z osłuchiwania. Do wyboru co najmniej 10 tonów serca do osłuchiwania w co najmniej 4 miejscach, co najmniej 8 szmerów oddechowych. Symulator powinien mieć torbę lub walizkę transportową.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 2845.53

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Przedmiotem zamówienia jest także montaż/podłączenie urządzeń/sprzętu wraz z uruchomieniem przedmiotu zamówienia w części 8 - Fantom do badań fizykalnych, tors – dla dorosłych 1 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia w części 8. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu dostawy, montażu/podłączenia, uruchomienia sprzętu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego. Ilość osób wytypowanych do przeszkolenia obejmować będzie: do 6 osób z kadry dydaktycznej PPWSZ w Nowym Targu.

Część nr: 9    Nazwa: Model piersi do samobadania 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Model przeznaczony do nauki umiejętności badania piersi dla studentów kierunków medycznych. Tkanka piersi powinna być realistyczna w dotyku i posiadać wkładki do identyfikacji punktów anatomicznych oraz umożliwiać rozpoznanie zmian patologicznych tj. rak, torbiel, gruczolakowłókniak.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1056.91

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10    Nazwa: Zestaw do pozoracji ran 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Podstawowy zestaw do pozoracji ran i urazów. Zestaw do symulacji obrażeń powinien składać się z 25-30 posortowanych ran, które można umocować na skórze bezpiecznym sposobem. Wszystkie komponenty powinny być w futerale.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1056.91

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11    Nazwa: Modele do nauki wkłuć dożylnych, kończyna górna - dorosły 2 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Model powinien umożliwić wstępny trening podstawowych technik punkcyjnych, jak i włączanie dodatkowych opcji infuzji oraz naukę wprowadzania cewnika na stałe. Model powinien umożliwiać zaopatrywanie wszystkich żył w sztuczną krew z zewnętrznego pojemnika. W trakcie nakłucia powinno dać się odczuć naturalny opór przy wprowadzaniu igły przez ściankę żyły. System sztucznych żył musi być wymienny. W wyposażeniu powinny znajdować się: skóra, zestaw wymiennych żył, sztuczna krew, zbiorniczek na płyny, statyw. Symulator powinien posiadać torbę lub walizkę transportową.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 4390.24

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12    Nazwa: Model do nauki zakładania wenflonów- dłoń 2 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Trenażer musi być wykonany z trwałego materiału wielokrotnego użycia. Musi posiadać łatwo wyczuwalne żyły, nadawać się do pobierania krwi lub wstrzykiwania płynów. Powinien mieć zbiorniczek na krew, sztuczną krew, statyw i trwałe opakowanie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 1235.77

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13    Nazwa: Model ćwiczeniowy do nauki iniekcji śródskórnej 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Fantom poduszeczka do nauki iniekcji śródskórnych. Doczepiana do pozoranta. Waga 500 – 700 gr, wymiary 17x8x5cm/+/- 5 cm

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 487.80

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14    Nazwa: Fantom do wkłuć podskórnych 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Powinien posiadać możliwości realistycznych ćwiczeń i demonstracji iniekcji śródskórnych oraz podskórnych. Celem prawidłowo wykonanej czynności musi być charakterystyczny bąbel pod skórą. Materiał z którego wykonana jest „skóra” pozwala na wielokrotne wkłucia w to samo miejsce. Symulator powinien mieć torbę lub inne stałe opakowanie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 894.31

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria  	Znaczenie

Cena oferty brutto	90

Okres gwarancji jakości	10

6) INFORMACJE DODATKOWE: