Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-01/17
 Nowy Targ 30.01.2017
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz 
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
Zamawiający informuje, że w dniach 26.01.2017 r. oraz 27.01.2017 r., Wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zdjęcia skopiowane do odpowiedzi Zamawiającego pochodzą od Wykonawców, którzy zadali pytania i są ich własnością. Zdjęcia te są/będą wykorzystane tylko i wyłącznie na użytek przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zgodnie z ustawą Pzp. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 dotyczy część 1: Fantom niemowlęcia do zabiegów pielęgnacyjnych 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom niemowlęcia o poniższych parametrach:

Zaawansowany oraz niezwykle realistyczny model noworodka z wymiennym męskimi i żeńskimi narządami płciowymi. 
Cechy modelu: 
• narządy wewnętrzne (serce, płuca, układ jelit, żołądek i pęcherz), 
• zdejmowana/wymienna pokrywa brzuszna z żeńskimi oraz męskimi narządami płciowymi, 
• miękkie uszy, 
• w pełni ruchoma głowa, ręce i nogi, 
Pozwala stażyście ćwiczyć zarówno podstawową opiekę oraz medyczną niemowląt, taką jak: 
- pielęgnacja tracheostomii, 
- męskie i żeńskie cewnikowanie, 
- zakładanie rurki ustno gardłowej oraz nosowo gardłowej, 
- wykonywanie lewatywy, 
- iniekcje domięśniowe i podskórne (uda i pośladki), 
- możliwość wyczucia przedniego i tylniego ciemiączka, 
- podnoszenie, noszenie, pozycjonowanie noworodka, 
- ubieranie i rozbieranie noworodka, 
- zmiana pieluszki, 
- karmienie, 
- mycie/kąpanie noworodka, czyszczenie uszu, oczu i nosa, 
- pielęgnacja pępowiny, 
- odsysanie nosogardzieli, 
- karmienie sondą, 
- dawkowanie lekarstw, 
- wprowadzanie i pielęgnacja kaniuli tchawiczej, 
- uzyskanie próbki moczu ze zbiornika moczowego, 
- pomiar temperatury przez odbyt, 


	Zestaw zawiera: 
- fantom noworodka, 
- 2 wymienne pokrywy brzuszne (jedną z męskimi narządami płciowymi, drugą z żeńskimi narządami płciowymi). 
- 1 x poduszka do iniekcji w udo, 
- 1 x poduszka do iniekcji w biodro, 
- pępowina, 
- płuca, 
- serce, 
- żołądek, 
- wkład wnętrzności (jelita), 
- pęcherz,- torba transportowa. 
	Wymiary 53 cm 
Waga 2,8 kg 
Obwód główki 34 cm 
Objętość pęcherza moczowego 25 ml 
Objętość jelit 100 ml




Odpowiedź: Nie. Zamawiający żąda sprzętu takiego jak opisany w siwz. Zamawiający nie dopuści na zasadzie równoważności fantomu niemowlęcia o podanych w pytaniu parametrach z uwagi na fakt, iż model noworodka  Zamawiający już posiada. Zamawiający zainteresowany jest zakupem fantomu dziecka rocznego.
Pytanie 2 dotyczy część 2: Model piersi do samobadania  1 szt.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności model piersi do samobadania przedstawiający tors, z wkładkami lewej i prawej piersi z wymiennymi guzkami (łącznie 27 guzków), jak na poniższym zdjęciu? Wymienne guzki można umieszczać w różnych miejscach, w związku z czym studenci nie przyzwyczajają się do danych patologii, a co za tym idzie, ćwiczenia przeprowadzane na tym modelu będą bardziej efektywne.
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Odpowiedź: Nie. Zamawiający żąda sprzętu takiego jak opisany w siwz. Zamawiający nie dopuści na zasadzie równoważności modelu piersi do samobadania przedstawiającego tors, z wkładkami lewej i prawej piersi z wymiennymi guzkami (łącznie 27 guzków), jak na załączonym zdjęciu do pytania 2 - ze względu na zaawansowane  wyposażenie i jednocześnie, zdaniem Zamawiającego, zaproponowany model może przekraczać możliwości finansowe Zamawiającego.
Pytanie 3 dotyczy część 2: Model piersi do samobadania  1 szt. 
1. Czy Zamawiający wymaga modelu, który umożliwia identyfikację anatomicznych punktów orientacyjnych oraz posiada wkładki do umieszczania w nich zmian patologicznych (3 raki o wielkościach 2, 3, 5 cm; cysta, torbiel włóknista; gruczolakowłókniak) w różnych punktach lokalizacyjnych i łatwą ich zmianę?  

2. Czy Zamawiający wymaga modelu piersi do samobadania w postaci wygodnej kamizelki, nakładanej na osobę symulującą pacjenta, czy też w postaci kamizelki, do której dodatkowo w zestawie dołączony jest tors do prezentacji modelu. Kamizelka wraz z torsem pozwala na podwójne wykorzystanie modelu jako model stacjonarny wraz z torsem do szkolenia pokazowego oraz do wykorzystania na pacjencie do samobadania z kamizelką. Z punktu widzenia szkoleniowego jest to niezwykle ważne i przydatne. 
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Odpowiedź: 
1. Zamawiający wymaga modelu, który umożliwia identyfikację anatomicznych punktów orientacyjnych oraz posiada wkładki do umieszczania w nich zmian patologicznych, zgodnie z opisem wskazanym w siwz: „model umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych tj. rak, torbiel, gruczolakowłókniak”. Nie są istotne rozmiary zmian nowotworowych. Zamawiający żąda sprzętu takiego jak opisane w siwz.
2. Zamawiający nie wymaga modelu opisanego w pkt. 2 w pytaniu 3. Zamawiający żąda sprzętu takiego jak opisane w siwz.

Zamawiający wprowadza zmiany w pkt XI siwz w ppkt 1 i 2:

z:

„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 31.01.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.01.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 304.
na:
„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać, nie później niż do dnia 03.02.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.02.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 304”.
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
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