Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-04/17
 Nowy Targ 25.09.2017
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek ratownictwo medyczne) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
Zamawiający informuje, że w dniu 21.09.2017 r., Wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 dotyczy części 3 -  5. Defibrylator manualny przenośny – 1 szt.:
/Wykonawca zwracając się do Zamawiającego błędnie wskazał, iż pytanie dot. części 4. Zamawiający dokonał jednak zmiany, ponieważ „Defibrylator manualny przenośny – 1 szt.”, dot. części 3./

Czy Zamawiaczy dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK15 renomowanego producenta o następujących parametrach:

1. Aparat przenośny

2. Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i z zasilacza 230V AC.

3. Zasilacz jako moduł zewnętrzny.

4. Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub  200 defibrylacji x 200J

5. Ciężar defibrylatora 8,4 kg

6. Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.

7. Norma IP 44

8. Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna

9. Defibrylacja w trybie ręcznym i AED

10. Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.

11. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J

12. Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25.

13. Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta

14. Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane bezpośrednio w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce.

15. Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. 

16. Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie

17. Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę

18. Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA

19. Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG

20. Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta

21. Alarmy częstości akcji serca

22. Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min

23. Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia.

24. Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie

25. Ekran kolorowy o przekątnej 8,4”.

26. Wydruk EKG na papierze o szerokości 100mm.

27. Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych

28. Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci

29. Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips

30. Możliwość rozbudowy o moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych.

31. Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika.

32. Możliwość rozbudowy o moduł IBP

33. Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury

34. Aparat fabrycznie nowy, nie używany, nie powystawowy, rok produkcji 2017?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sprzętu o parametrach nie gorszych niż opisane w siwz.
Zamawiający wprowadza zmiany w pkt III siwz w ppkt 10:

z:
„III. Opis przedmiotu zamówienia.

10. Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych”.
na:

„III. Opis przedmiotu zamówienia.
10. Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych. Podane parametry w pkt III siwz w ppkt 6 to wymagania minimalne”.
Zamawiający wprowadza także zmiany w pkt. XII siwz w ppkt 1: 
z:

„XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w załączonym do SIWZ formularzu oferty. Cenę oferty należy podać uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty (dla danej części) wyliczoną na podstawie załącznika C Formularza oferty tj. Kalkulacji ceny oferty dla każdej oferowanej części”.
na:
„XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w załączonym do SIWZ formularzu oferty. Cenę oferty należy podać uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty (dla danej części) wyliczoną na podstawie załącznika A Formularza oferty tj. Kalkulacji ceny oferty dla każdej oferowanej części”.

Zamawiający, dnia 22.09.2017 r., wprowadził zmiany w pkt XI siwz w ppkt 1 i 2:

z:

„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 27.09.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.09.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 307”.
na:

„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 03.10.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.10.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 307”.
Informacja o zmianie ogłoszenia została wysłana, przez Zamawiającego, do Wykonawców dnia 22.09.2017 r. 
a także, w tym dniu, została zamieszczona w BZP oraz na stronie www. Zamawiającego.
W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający wprowadza kolejne zmiany do ogłoszenia 
o zamówieniu – zmiany dostępne w BZP - w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 25.09.2017 r. a także na stronie www. Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostały zamieszczone ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (dot. terminu  
i opisu przedmiotu zamówienia).

