Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-05/17
 Nowy Targ 09.10.2017
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
Zamawiający informuje, że w dniach 03.10.2017 r., oraz 04.10.2017 r., Wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 dotyczy SIWZ pkt III, ppkt 8
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z zapisu dla pakietu nr 1, 2, 3, 4, 9  – z uwagi, iż przedmiotem zamówienia nie są wyroby medyczne i nie mają obowiązku posiadania certyfikatu CE lub deklaracji zgodności – lub dodanie do obecnego zapisu zwrotu „- jeżeli dotyczy”. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w siwz jest już mowa o tym, iż (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy – do każdej części zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada).
Pytanie 2 dotyczy SIWZ pkt IV

Zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin realizacji  -  do 6 tygodni, w związku z czym Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt IV ppkt 1 SIWZ:
„IV. Termin wykonania zamówienia. 
1. Zamówienie (dostawa, ewentualny montaż/uruchomienie/podłączenie, szkolenie dot. części 9)  należy wykonać w terminie najpóźniej do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, po uzgodnieniu dokładnego terminu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego (Panią dr Stanisławą Talagą - inoz@ppwsz.edu.pl;  ip@ppwsz.edu.pl lub osobą przez Nią upoważnioną)”.
Zamawiający w związku z odpowiedzią na pytanie 2 zmienia również pkt XVI SIWZ - Istotne postanowienia umowy – wzór umowy w § 3  ust. 1:

„1.Przedmiot umowy należy wykonać najpóźniej do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, po uzgodnieniu dokładnego terminu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego (Panią dr Stanisławą Talagą - inoz@ppwsz.edu.pl;  ip@ppwsz.edu.pl) lub osobą przez Nią upoważnioną)”.
Pytanie 3 dotyczy SIWZ pkt III ppkt 6, część 9 – Fantom pielęgnacyjny – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści fantom spełniający wszystkie wymagania lecz o wadze około 15,5 kg? Umożliwi to złożenie się większej ilości referentów i uzyskanie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający żąda sprzętu takiego jak opisany w siwz.
Pytanie 4
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia z zakresie pakietu nr 7 – laryngoskop standardowy - 1 szt./zestaw w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonał już zmiany w odpowiedzi dot. pytania 2.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §4 pkt.2 wzoru umowy poprzez wykreślenie: 

§4

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy na terenie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu lub w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, w ciągu 10 dni, od momentu zgłoszenia usterki. W razie niemożności dotrzymania 10 dniowego terminu naprawy WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU, na czas naprawy powyżej 10 dni, urządzeń/sprzętu o identycznych parametrach technicznych. Łączny czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 21 dni. Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń/sprzętu zobowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt o identycznych parametrach. Koszt wszelkiego transportu sprzętu, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA. Wszelkie koszty, w tym: koszt przyjazdu, noclegów i wyżywienia, związane z przyjazdem osób upoważnionych przez WYKONAWCĘ  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu: „Łączny czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 21 dni. Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń/sprzętu zobowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt o identycznych parametrach”.
Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonania naprawy gwarancyjnej do 14 dni? (wzór umowy § 4 pkt. 2).
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wyraża jedynie zgodę na modyfikację zapisu w § 4 pkt. 2, jeżeli chodzi o czas wykonania naprawy gwarancyjnej – do 10 dni roboczych. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt XVI SIWZ- Istotne postanowienia umowy – wzór umowy w § 4  ust. 2:
„2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy na terenie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu lub w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, w ciągu 10 dni roboczych, od momentu zgłoszenia usterki. W razie niemożności dotrzymania 10 dniowego (10 dni roboczych) terminu naprawy WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU, na czas naprawy powyżej 10 dni roboczych, urządzeń/sprzętu o identycznych parametrach technicznych. Łączny czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 21 dni. Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń/sprzętu zobowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt o identycznych parametrach. Koszt wszelkiego transportu sprzętu, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA. Wszelkie koszty, w tym: koszt przyjazdu, noclegów i wyżywienia, związane z przyjazdem osób upoważnionych przez WYKONAWCĘ  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA”.
Pytanie 7
Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej z tytułu naprawy gwarancyjnej (Wzór umowy § 7 pkt. 1 ppkt. d.), w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy i uruchomi sprzęt zastępczy o tych samych funkcjonalnościach?

Odpowiedź: W § 7 pkt. 1 ppkt. d.), zapis jasno brzmi, że kara zostanie naliczona w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub w przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej. 
Zamawiający, dnia 06.10.2017 r., wprowadził zmiany w pkt XI siwz w ppkt 1 i 2:

z:

„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 10.10.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.10.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 307”.
na:

„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 12.10.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.10.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 307”.
Informacja o zmianie ogłoszenia została wysłana, przez Zamawiającego, do Wykonawców dnia 06.10.2017 r. 
a także, w tym dniu, została zamieszczona w BZP oraz na stronie www. Zamawiającego.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający wprowadza kolejne zmiany do ogłoszenia 
o zamówieniu – zmiany dostępne w BZP - w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 09.10.2017 r. a także na stronie www. Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostały zamieszczone ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
