Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-08/17
 Nowy Targ 15.01.2018
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz 
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Adaptacja pomieszczenia T0.32 na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć ruchowych.
Zamawiający informuje, że w dniu 11.01.2018 r. Wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1) Czy demontowany posadzka z parkietu (poz. 5 przedmiaru) w ilości 93 m2 ma zostać przekazana Zamawiającemu? Jeżeli nie, proszę o uzupełnienie przedmiaru o koszty wywozu i utylizacji parkietu.
Odpowiedź: Demontowana posadzka z parkietu zostaje przekazana zamawiającemu.
Pytanie 2) Czy widoczne na rzucie projektu aranżacji wnętrz telewizory (2szt) oraz niezbędna do ich podłączenia instalacja elektryczna i teletechniczna wchodzą w zakres zamówienia? W przedmiarze brak nakładów na powyższe roboty. Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie specyfikacji telewizorów i ich okablowania.

Odpowiedź: Telewizory oraz instalacja nie wchodzą w zakres zamówienia.
Pytanie 3) Czy w miejscach, gdzie mają zostać podłączone głośniki istnieje instalacja, do której mają one zostać wpięte? W przedmiarze brak nakładów na roboty. Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Uzupełniono przedmiar o montaż przewodów. Przewody mają zostać doprowadzone do recepcji.
Pytanie 4) Czy dostawa widocznych na rzucie projektu aranżacji materacy gimnastycznych wchodzi w zakres zamówienia? W przedmiarze brak nakładów na powyższe roboty. Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie specyfikacji dla materacy.

Odpowiedź: Materace gimnastyczne zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
Pytanie 5) Czy dostawa oraz montaż widocznej na rysunku rozwinięcia ścian (widok D-A) tablicy korkowej w czarnej ramie wchodzi w zakres zamówienia? W przedmiarze brak nakładów na powyższe roboty. Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie specyfikacji dla tablicy.

Odpowiedź: Tablica korkowa nie wchodzi w zakres zamówienia.
Pytanie 6) Proszę o podanie głębokości wiszącej szafki widocznej na rysunku rozrysu lady.

Odpowiedź: Głębokość wiszącej szafki zgodna z dokumentacją projektową – 20cm. Wymiar widoczny na rzucie.
Pytanie 7) Czy widoczne na rzucie projektu aranżacji łazienek (widok I-J) wklejane lustra 65x90cm - 2szt wchodzą w zakres zamówienia? W przedmiarze brak nakładów na powyższe roboty. Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie specyfikacji dla luster.

Odpowiedź: Przedmiar uzupełniono o montaż luster łazienkowych, lustra standardowe.
Pytanie 8) Czy widoczne na rzucie projektu aranżacji łazienek (widok B-C) siedziska z modrzewia postarzanego - 2szt wchodzą w zakres zamówienia? W przedmiarze brak nakładów na powyższe roboty. Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie specyfikacji dla luster.

Odpowiedź: Przedmiar uzupełniono o siedziska, wymiary jak w przedmiarze oraz dokumentacji. Stylistyka siedzisk zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie 9) Czy widoczna na rozwinięciu ścian projektu aranżacji wnętrz (widok C-D kolorystyka) szafka w strefie Crossfitness wchodzi w zakres zamówienia? W przedmiarze brak nakładów na powyższe roboty. Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie specyfikacji.

Odpowiedź: Szafka nie wchodzi w zakres zamówienia. Widoczne na (C-D kolorystyka), są skrzynie crossfit, nie szafka.
Pytanie 10) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie wykonania ścianki strukturalnej w strefie crossfitness. Widoczna ściana na rozwinięciu ścian projektu aranżacji wnętrz (widok C-D) oraz na rzucie na całą szerokość strefy. Natomiast na rozwinięciu ścian projektu aranżacji wnętrz (widok C-D kolorystyka) ścianka innej szerokości. Proszę o ewentualną korektę obmiaru kosztorysu.
Odpowiedź: Szerokość ściany strukturalnej zgodna z widokiem C-D, poprawiono przedmiar, długość ściany strukturalnej 11,28m. 

Zamawiający wprowadza zmiany w pkt XI siwz w ppkt 1 i 2:

z:

„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 23.01.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.01.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 307”.
na:
„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 24.01.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.01.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 307”.
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmodyfikowany przedmiar i projekty stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

