Część 6  - poprawka
Nazwa firmy: ...........................................................................................
Adres:.......................................................................................................
REGON: .........................................		          
NIP:  ...............................................
FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.
Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.
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(Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić)
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	Część 6



	[bookmark: _GoBack]Lampa do terapii widzialnym światłem spolaryzowanym, w zestawie statyw home i zasilacz - 1 sztuka 

a) Lampa do terapii widzialnym światłem spolaryzowanym emitująca promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 385-1700nm

b) Wyposażenie: polaryzacja >98% w całym spektrum światła widzialnego 385-780nm, emisja podczerwieni 780-1700nm, brak UV,  wyświetlacz cyfrowy timer- elektroniczne sterowanie pracą urządzenia, statyw-home.

c)      Zasilacz
	


a) tak/nie*	


b) tak/nie*	



c) tak/nie*
	
	



Miejscowość .................................................. 
dnia ........................................... 2018 roku. 
........................................................................
                                                                                          (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

