Część 25

Nazwa firmy: ...........................................................................................

Adres:.......................................................................................................

REGON: .........................................

NIP:  ...............................................

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Funkcje/ parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń/ ilość | Opis funkcji/ parametrów technicznych oraz warunków oferowanych urządzeń/ potwierdzenie parametrów (Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić) | Producent/Model | Rok produkcji |
| Część 25 | Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska i regulowanym podnóżkiem + komplet kształtek + układ jezdny – 2 sztuki. - Stabilna konstrukcja przy każdym położeniu stołu - Stół z leżyskiem 3 częściowym - Elektryczna regulacja wysokości realizowana za pomocą pilota ręcznego w zakresie:45-95cm - Kąt nachylenia zagłówka regulowany w zakresie +45 do -80 stopni - Wymiary minimalne stołu: - długość: 195 cm - szerokość: 68 cm - Otwór na twarz w zagłówku stołu - Regulacja podnóżka do pozycji „fotela” za pomocą sprężyny gazowej - Możliwość regulacji podnóżka od 0 do 85 stopni - Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej - Masa stołu: 55 kg (+/-3 kg) - Maksymalne obciążenie stołu min. 200 kg - Zasilanie 230V/50 Hz - Wieszak na rolkę papieru jednorazowego - Kolor tapicerki: do uzgodnienia | - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* |  |  |

Miejscowość ..................................................

dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)