CZĘŚĆ  18 - Poprawka

Nazwa firmy: ...........................................................................................

Adres:.......................................................................................................

REGON: .........................................

NIP:  ...............................................

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Funkcje/ parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń/ ilość | Opis funkcji/ parametrów technicznych oraz warunków oferowanych urządzeń/ potwierdzenie parametrów (Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić) | Producent/Model | Rok produkcji |
| Część 18 | POZYCJA 1: ZESTAW DO POZORACJI RAN – 1 ZESTAW - Zestaw do pozoracji ran zawierający min. 7 ran krwawiących przylepnych oraz min. 15 ran przyklejanych ran w odlewie. - Zestaw umożliwia stworzenie min. 70 typów realistycznych ran. Zawiera min.: - rany samoprzylepne; - zestaw do usuwania ciał obcych; - gałka oczna; - otwarcie powłok brzusznych; - rozdarcie/nadżerka duża, średnia i mała (odpowiednio: min.5cm, 3cm, 1cm); - skomplikowane złamanie piszczeli; - skomplikowane złamanie kości ramiennej; - skomplikowane złamanie kości udowej; - niewielka i duża zakażona rana; - wyrwanie (3 x 5 cm); - duże wyrwanie (8 x 5 cm); - zmiażdżona stopa; - oparzenie pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia; - niewielka rana w ciele; - duże złamanie; - rana szczęki; - małe pęknięcie; - perforowane rany; - min. 7 samoprzylepnych krwawiących ran wraz z workami z zapasem krwi i pompkami; - przebicie dolnej części nogi; - złamany obojczyk; - rana przedramienia; - rana postrzałowa. - W zestawie akcesoria do makijażu, min.: - rozpylacz; - klej do ciała; - krem cold cream; - waciki; - gliceryna; - olej mineralny; - lustro; - paleta; - wazelina; - opakowanie; - patyczki do uszu; - nożyczki; - szpatułki; - gąbki; - taśma; - chusteczki higieniczne; - szpatułki lekarskie; - węgiel drzewny; - sztuczny brud; - mazaki w kolorze czarnym, białym, brązowym, czerwonym, cielistym, niebieskim, oraz żółtym; - lateks; - wosk; - ciemna i biała plastelina; - metyloceluloza; - krew w proszku; - krew, jako koagulant. - Stosowanie poszczególnych elementów zestawu nie może powodować powstawania uszkodzeń, śladów oraz odbarwień/zabarwień na skórze symulatorów. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Torba/walizka do przechowywania zestawu. | 1. - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* |  |  |

Miejscowość ..................................................

dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)