Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP.382.16.2018
             Nowy Targ 15.10.2018 r.
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana SIWZ
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dydaktycznego dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, dla:

Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo, kosmetologia, ratownictwo medyczne, fizjoterapia); 

Instytutu Nauk Humanistyczno–Społecznych i Turystyki (kierunek turystyka i rekreacja);

Instytutu Nauk Technicznych (kierunek gospodarka przestrzenna),

na potrzeby realizacji statutowych zadań Uczelni.
Zamawiający informuje, że w dniu 12.10.2018 r., Wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1: dotyczy SIWZ pkt III, ppkt 6. Część 6 - Lampa do terapii widzialnym światłem spolaryzowanym, w zestawie statyw home i zasilacz - 1 sztuka 

Czy dopuszczacie Państwo fabrycznie nową lampę , rok produkcji 2015 r, spełniającą pozostałe wymogi. W tej cenie i w tak krótkim czasie nie ma możliwości sprowadzenia urządzenia ze Szwajcarii z rocznika 2018 r. ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza fabrycznie nową lampę do terapii widzialnym światłem spolaryzowanym, wyprodukowaną nie wcześniej niż w 2015 roku.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt III ppkt 6 SIWZ:
III. Opis przedmiotu zamówienia. 

6. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe, bez wad i uszkodzeń,  wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. i pochodzić z bieżącej produkcji. Wyjątek stanowi lampa do terapii widzialnym światłem spolaryzowanym (część 6 niniejszego postepowania przetargowego), Zamawiający dopuszcza urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe, bez wad i uszkodzeń,  wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1226) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.  2017, poz. 211) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) – do każdej części zamówienia/każdego urządzenia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada). Dokumenty te muszą być dostarczone Zamawiającemu  najpóźniej w dniu dostawy.
Pytanie 2: dotyczy zał. 1 SIWZ, Część 25 - Stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska i regulowanym podnóżkiem + komplet kształtek + układ jezdny – 2 sztuki. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu rehabilitacyjnego o poniższych parametrach?:
· Leżysko trzyczęściowe (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz),

· Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania,

· Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących,

· Zmiana ustawień środkowej i nożnej części leżyska za pomocą sprężyn gazowych,

· Regulacja do pozycji Pivota, Trendelenburga,

· Pilot ręczny, nożny,

· Elektryczna regulacja wysokości,

· Wymiar leżyska 190 x 66cm,

· Dopuszczalne obciążenie max. 150 kg,
· Regulacja zagłówka [o]: -85/+35

· Regulacja części głównej do pozycji Pivota [o]: 45

· Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [o]: 70

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.
Odpowiedź: Nie. Stół rehabilitacyjny o parametrach opisanych w pytaniu nie spełnia warunku dopuszczalnego max obciążenia [jest 150 kg, winno być 200 kg]. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza stołu rehabilitacyjnego o parametrach opisanych w pytaniu i wymaga sprzętu takiego jak opisany w SIWZ.
Pytanie 3: dotyczy zał. 1 SIWZ. Część 15, pozycja 1: Model do pielęgnacji stomii 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności do postępowania model do pielęgnacji stomii z możliwością irygacji kolonostomii, ileostomii, możliwość pielęgnacji stomii nadłonowej lecz nie posiadający możliwości symulacji wydalania sztucznego stolca? Umożliwi to złożenie większej ilości ofert oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga sprzętu takiego jak opisany w SIWZ.
Pytanie 4: dotyczy zał. 1 SIWZ. Część 18, pozycja 1: Zestaw do pozoracji ran 

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie ran, które są zawarte w zestawie tj. ,,nadżerka duża, średnia i miała  (odpowiednio: min. 5cm, 3 cm, 1 cm)”? Zestawy, które spełniają pozostałe opisane przez Zamawiającego parametry zamiast nadżerek posiadają w zestawie rany reprezentujące rozdarcie, małe, średnie i duże (odpowiednio: min. 5cm, 3 cm, 1 cm).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, na zasadzie równoważności, zestaw posiadający rany reprezentujące rozdarcia małe, średnie i duże (odpowiednio 5cm, 3cm i 1cm), pod warunkiem tożsamości pozostałych elementów zestawu z opisanym w SIWZ.
Pytanie 5: dotyczy SIWZ pkt. IV ppkt. 1 - Termin wykonania zamówienia.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni. Producenci trenażerów, modeli anatomicznych spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiadają główne magazyny poza Unią Europejską (USA oraz KOREA), co znacznie wydłuża czas potrzebny na dostawę.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie opisanym w SIWZ, tj. w terminie najpóźniej do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, po uzgodnieniu dokładnego terminu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.

Pytanie 6: dotyczy SIWZ - Wzór Umowy, § 4, pkt. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 21 dni oraz dostarczenia urządzenia o identycznych parametrach technicznych jeżeli czas naprawy przekroczy 21 dni.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym integralną część SIWZ.
W związku ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmienia pkt XII ppkt 1 i 2 SIWZ:
XII.
 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 23.10.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 225. 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 r. o godz. 15:20 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 215, Sala Rektorska.

Zamawiający wprowadza zmianę w zał. 1 do SIWZ, tj. w Specyfikacji przedmiotu umowy (opisach sprzętu) - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE – Część 18. Pozycja 1: Zestaw do pozoracji ran.
Zmianie ulega także ogłoszenie o zamówieniu  z dnia 08.10.2018 r.

W związku z powyższymi zmianami dot. opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wprowadza kolejne zmiany do ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostały zamieszczone ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
