Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP.382.20.2018
             Nowy Targ 31.10.2018 r.
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana SIWZ
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dydaktycznego dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, dla:

Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo, kosmetologia, ratownictwo medyczne, fizjoterapia); 

Instytutu Nauk Humanistyczno–Społecznych i Turystyki (kierunek turystyka i rekreacja);

Instytutu Nauk Technicznych (kierunek gospodarka przestrzenna),

na potrzeby realizacji statutowych zadań Uczelni.
Zamawiający informuje, że w dniu 30.10.2018 r. oraz 31.10.2018 r., Wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, część 21, pozycja 1: MIKROSKOP BIOLOGICZNY, BINOOKULAROWY, POWIĘKSZENIE OD 40X DO 1000 X – DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH - 12 sztuk 

W specyfikacji podano: "wyposażony w kondensor ciemnego pola lub możliwością rozbudowy". Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskop był wyposażony w kondensor ciemnego pola jako obowiązkowe dodatkowe wyposażenie mikroskopu?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga by mikroskop był wyposażony w kondensor ciemnego pola, jako wyposażenie obowiązkowe.
Pytanie 2: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, część 21, pozycja 1: MIKROSKOP BIOLOGICZNY, BINOOKULAROWY, POWIĘKSZENIE OD 40X DO 1000 X – DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH - 12 sztuk 

Czy Zamawiający wymaga aby kondensor Abbego posiadał gniazdo filtrów i przysłonę irysową oraz możliwość regulacji jego wysokości przy użyciu mechanizmu pokrętła?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga aby kondensor Abbego posiadał gniazdo filtrów i przysłonę irysową wraz z możliwością regulacji wysokości przy użyciu mechanizmu pokrętła.
Pytanie 3: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, część 21, pozycja 1: MIKROSKOP BIOLOGICZNY, BINOOKULAROWY, POWIĘKSZENIE OD 40X DO 1000 X – DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH - 12 sztuk 

Czy Zamawiający wymaga okularów o powiększeniu 10x i polu widzenia minimum 18 mm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga aby mikroskop był wyposażony w okulary o powiększeniu 10x  i minimalnym polu widzenia 18 mm

Pytanie 4: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, część 21, pozycja 1: MIKROSKOP BIOLOGICZNY, BINOOKULAROWY, POWIĘKSZENIE OD 40X DO 1000 X – DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH - 12 sztuk 

Czy Zamawiający wymaga w mikroskopie mechanizm regulacji docisku śruby makro z prawej strony statywu?
Mechanizm regulacji docisku pozwala na zapobieganie samoczynnemu opadaniu stolika lub jego zbyt ciężkiemu ruchowi w pionie. Jest to szczególnie ważne przy bardzo intensywnym użytkowaniu mikroskopu przez różnych użytkowników. Położenie mechanizmu z prawej strony jest najbardziej ergonomiczne.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga w mikroskopie mechanizm regulacji docisku śruby makro.
Pytanie 5: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, część 21, pozycja 1: MIKROSKOP BIOLOGICZNY, BINOOKULAROWY, POWIĘKSZENIE OD 40X DO 1000 X – DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH - 12 sztuk 

Czy Zamawiający wymaga głowicy z możliwością regulacji górnej i dolnej położenia tubusów okularowych wraz z regulacją źrenic w zakresie 48-75 mm?

Taka budowa głowicy gwarantuje optymalne dopasowanie mikroskopu do rozstawu oczu i wysokości ich położenia dla bardzo szerokiego grona użytkowników.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga głowicy z możliwością regulacji górnej i dolnej położenia tubusów okularowych wraz z regulacją źrenic.
Pytanie 6: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, część 21, pozycja 2: MIKROSKOP BIOLOGICZNY - 1 sztuka 

W specyfikacji podano: "powiększenie 40x-2000x", a z wymaganych w specyfikacji okularów 10x i obiektywu 100x można uzyskać maksymalnie powiększenie 1000x. Czy Zamawiający wymaga dodatkowych okularów 20x, aby uzyskać rzeczone powiększenie?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga by mikroskop został wyposażony w okulary 20x umożliwiające uzyskanie powiększenia 2000x.
Pytanie 7: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, część 21, pozycja 2: MIKROSKOP BIOLOGICZNY - 1 sztuka 

W specyfikacji podano "oświetlacz halogenowy 6V/20W z regulacją jasności,  opcjonalnie LED". Czy w przypadku zaoferowania oświetlenia LED, które ma znacznie większą żywotność niż halogen i nie powoduje przegrzewania się mikroskopu podczas wielogodzinnej pracy, w wymaganym wyposażeniu nie trzeba będzie wtedy dodawać dodatkowej żarówki halogenowej?
Odpowiedź: Tak. W przypadku gdy mikroskop będzie wyposażony w oświetlacz LED nie wymagane jest załączanie dodatkowej żarówki halogenowej.
Pytanie 8: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, Część 32 - Tors do  treningu resuscytacji krążeniowo  oddechowej 1 szt./zestaw 

Prosimy o wyjaśnienie, czy tors ma być wyposażony we wskaźnik pozwalający na ocenę w czasie rzeczywistym wdmuchnięć powietrza do żołądka?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga by tors do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej był wyposażony we wskaźnik pozwalający na ocenę w czasie rzeczywistym wdmuchnięć powietrza do żołądka.
Pytanie 9: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, Część 32 - Tors do  treningu resuscytacji krążeniowo  oddechowej 1 szt./zestaw 

Prosimy o wyjaśnienie, czy tors ma być wyposażony we wskaźnik pozwalający na ocenę w czasie rzeczywistym niewłaściwego ułożenia dłoni na klatce piersiowej?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga by tors do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej był wyposażony we wskaźnik pozwalający na ocenę w czasie rzeczywistym niewłaściwego ułożenia dłoni na klatce piersiowej.
Pytanie 10: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, Część 32 - Tors do  treningu resuscytacji krążeniowo  oddechowej 1 szt. /zestaw 

Prosimy o wyjaśnienie, czy tors ma być wyposażony w regulację sztywności klatki piersiowej?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga by tors do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej był wyposażony w regulację sztywności klatki piersiowej.
Pytanie 11: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, Część 32 - Tors do  treningu resuscytacji krążeniowo  oddechowej 1 szt./zestaw 

Prosimy od opuszczenie torsu do  treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej wyposażonego w moduł niewymagających zasilania wskaźników mechanicznych pozwalających na ocenę w czasie rzeczywistym resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tors współpracuje również z komputerem /smartfonem/tabletem (z połączniem bezprzewodowym), na którym w sposób graficzny można rejestrować wykonywane ćwiczenie i tworzyć raport, raporty można zapisać we wbudowanej w tors pamięci i wydrukować w dowolnym momencie na dowolnej drukarce komputerowej, podczas współpracy z komputerem manekin zasilany jest zasilaczem sieciowym znajdującym się w zestawie, zestaw zawiera ponadto 5 sztuk części twarzowych, 100 worków na wdmuchiwane powietrze (zamiast wymiennych płuc), składaną matę do ćwiczeń będąca jednocześnie torbą transportową.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga torsu do  treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej o parametrach określonych w SIWZ z późniejszymi zmianami.
Pytanie 12: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, Część 5 - Kołnierz ortopedyczny regulowany - 4 sztuki 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierza ortopedycznego, przeznaczonego dla jednego pacjenta, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy   w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje). Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna   na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna pianka redukuje podrażniani skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT   i MRI.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenie sprzętu o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ.
Pytanie 13: dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, Część 38, pozycja 1 - Pas do stabilizacji złamań miednicy – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części nr 38 pozycji nr 1  pasa do stabilizacji złamań miednicy o poniższych parametrach: 

Jedyny dostępny obwodowy pas stabilizacyjny zapewniający kontrolę siły ściskającej miednicę, którego bezpieczeństwo i skuteczność stabilizacji złamań obręczy miedniczej typu „otwarta książka” została potwierdzona przez badania. 

Pas SAM Pelvic Sling II stanowi ulepszoną i prostszą konstrukcję, pozbawioną jakichkolwiek elementów odłączalnych. Jego budowa jest bardziej zwarta, jest łatwiejszy w obsłudze (3-etapowa procedura zakładania), szybszy w zakładaniu (zwykle poniżej 1 minuty) i rozmiarem pasuje do 95% populacji (bez konieczności przycinania). Nie wymaga specjalnej precyzji w trakcie zakładania i wyraźnie sygnalizuje kliknięciem osiągnięcie właściwej siły ściśnięcia. Pas jest trwały, jego działanie nie jest zakłócane przez skrajne warunki wilgotności i temperatury, jest wytrzymały w zetknięciu z twardymi lub ostrymi przedmiotami. Jest także przenikalny dla promieniowania rentgenowskiego, bezpieczny w kontakcie z urządzeniami do rezonansu magnetycznego (MRI) i łatwy do czyszczenia przy użyciu typowych detergentów i środków dezynfekcyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenie sprzętu o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ.
Zamawiający wprowadza zmianę w zał. 1 do SIWZ, tj. w Specyfikacji przedmiotu umowy (opisach sprzętu) - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE –Część 21. Pozycja 1 i 2, Część 32,
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
