Część 32 - Poprawiona

Nazwa firmy: ...........................................................................................

Adres:.......................................................................................................

REGON: ....................................... NIP:  ...............................................

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2. Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Funkcje/ parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń/ ilość | Opis funkcji/ parametrów technicznych oraz warunków oferowanych urządzeń/ potwierdzenie parametrów (Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić) | Producent/Model | Rok produkcji |
| Część 32 | Tors do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej – 1 szt./zestaw - Tors poprawnie anatomicznie zbudowany powinien umożliwiać, realistyczny trening odnajdywania miejsc uciśnięć klatki piersiowej. - Powinien symulować niedrożność dróg oddechowych, klatka piersiowa powinna unosić się przy wdmuchnięciu. - Panel kontrolny wyposażony w wskaźniki diodowe pozwalające na ocenę w czasie rzeczywistym. - Wskaźnik pozwalający na ocenę w czasie rzeczywistym wdmuchnięć powietrza do żołądka - Wskaźnik pozwalający na ocenę w czasie rzeczywistym niewłaściwego ułożenia dłoni na klatce piersiowej - Możliwość regulacji sztywności klatki piersiowej - Możliwość drukarki wbudowanej, która pozwala na prezentację w sposób graficzny lub raportu z wykonanego ćwiczenia. - Całość zasilana z baterii, które umieszczone są wewnątrz manekina. - Fantom można podłączyć do komputera aby w razie potrzeby zaktualizować oprogramowanie do nowych wytycznych. - Zestaw powinien zawierć: • Manekin - tors • walizkę transportową • instrukcję obsługi •elektroniczny panel kontrolny (j.polski), wgrane najnowsze oprogramowanie wytyczne ERC - Zestaw powinien zawierać zamienne części: min. 3 szt. - części twarzowe min. 2 kpl. - wymienne drogi oddechowe mata do ćwiczeń. | - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* |  |  |

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)