Część 32 - Poprawiona
Nazwa firmy: ...........................................................................................
Adres:.......................................................................................................
REGON: ....................................... NIP:  ...............................................
FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE
Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2. Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.
	1
	2
	3
	4
	5

	L.p.
	Funkcje/ parametry techniczne  oraz warunki oferowanych urządzeń/ ilość
	Opis funkcji/ parametrów technicznych  oraz warunków oferowanych urządzeń/ potwierdzenie parametrów
(Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić)
	Producent/Model
	Rok produkcji

	Część 32

	Tors do  treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej – 1 szt./zestaw

a) Tors poprawnie anatomicznie zbudowany powinien umożliwiać, realistyczny trening odnajdywania miejsc uciśnięć klatki piersiowej. 
b) Powinien symulować niedrożność dróg oddechowych, klatka piersiowa powinna unosić się przy wdmuchnięciu. 
c) Panel kontrolny wyposażony w wskaźniki diodowe pozwalające na ocenę w czasie rzeczywistym.
d) Wskaźnik pozwalający na ocenę w czasie rzeczywistym wdmuchnięć powietrza do żołądka
e) Wskaźnik pozwalający na ocenę w czasie rzeczywistym niewłaściwego ułożenia dłoni na klatce piersiowej
f) Możliwość regulacji sztywności klatki piersiowej
g) Możliwość drukarki wbudowanej, która  pozwala na prezentację w sposób graficzny lub raportu z wykonanego ćwiczenia. 
h) Całość zasilana z baterii, które umieszczone są wewnątrz manekina.
i) Fantom można podłączyć do komputera aby w razie potrzeby zaktualizować oprogramowanie do nowych wytycznych. 
j) Zestaw powinien zawierć:
• Manekin - tors
• walizkę transportową 
• instrukcję obsługi 
•elektroniczny panel kontrolny (j.polski), wgrane najnowsze oprogramowanie wytyczne ERC 
k) Zestaw powinien zawierać zamienne części: 
min. 3 szt. - części twarzowe
min. 2 kpl. - wymienne drogi oddechowe 
mata do ćwiczeń. 
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