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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa sprzętu jednorazowego, stanowiącego materiał zużywalny, niezbędny do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej w CSM. Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w ramach projektu „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej. 
Nazwa, szczegółowe wymagania oraz ilość sztuk poszczególnych produktów jak niżej:

	Lp.
	Nazwa produktu
	Ilość
	UWAGI

	1
	Aparat do przetaczania płynów przeznaczonych do stosowania w pompach objętościowych typu Ascor
	 10 szt.
	

	2
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych
	50 szt.
	rozmiary do wyboru

	3
	Zestaw zamknięty do odsysania dróg oddechowych
	6 szt.
	rozmiary do wyboru

	4
	Elektrody do monitorowania 
	100 szt.
	

	5
	Cewnik urologiczny typu Foley Ch16
	10 szt.
	(uszczelnienie 15-30ml)

	6
	Cewnik urologiczny typu Foley Ch 12,14, 18, 20
	30 szt.
	

	7
	Folia o właściwościach termoizolacyjnych
	2 szt.
	

	8
	Kaniula do cewnikowania żył obwodowych
	450 szt.
	22G – 350 szt., 24G – 100 szt.

	9
	Kompres niejałowy bawełniany 5x5, 
	10 op
	13 nitkowy a 100szt.

	10
	Kompres niejałowy bawełniany 7.5x7.5,
	10 op
	13 nitkowy a 100szt.

	11
	Maska do nebulizacji, w dostępności maski dziecięce
	20 szt.
	

	12
	Maska krtaniowa: 0 – 4
	20 szt.
	ilości i rozmiary do wyboru

	13
	Maska tlenowa z rezerwuarem tlenowym, w dostępności maski dziecięce
	20 szt.
	

	14
	Maska tlenowa bez rezerwuaru
	30 szt.
	do wyboru maski dla dorosłych i dla dzieci

	15
	Maska jednorazowego użytku do sztucznej wentylacji z filtrem, w rolce
	10 op
	

	16
	Papier do aparatu EKG M-Trace 3-6-12
	5 szt.
	

	17
	Papier do aparatu EKG B5 Ascard
	5 szt.
	

	18
	Papier do drukarki defibrylatora Philips Efficia DFM 100
	5 szt.
	

	19
	Zestaw pościeli jednorazowego użytku
	10 kpl.
	

	20
	Prowadnica do trudnych intubacji
	3 szt.
	

	21
	Prowadnica jednorazowego użytku do intubacji
	10 szt.
	rozmiary do wyboru

	22
	Rurka Combitube
	2 szt.
	rozmiary do wyboru

	23
	Rurka krtaniowa 2.0-5.0
	16 szt.
	2.0-5.0 po 4 szt. z rozmiaru (do ustalenia z zamawiającym)

	24
	Rurka nosowo – gardłowa 6.5, 7.0, 7.5
	12 szt
	6.5, 7.0, 7.5 po 3 szt. (do ustalenia z zamawiającym)

	25
	Rurka ustno-gardłowa
	3 komplety ze wszystkimi rozmiarami
	

	26
	Rurka ustno-gardłowa nr 3 i nr 4
	5 szt./5 szt.
	

	27
	Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym: 2.0, 3.0, 7.0, 7.5. 
	30 szt.
	2.0 – 5 szt. 3.0 – 5 szt., 7.0 – 10 szt. 7.5 – 10 szt.

	28
	Preparat do dezynfekcji skóry 5L/250ml
	1 szt./6 szt.
	

	29
	Preparat do dezynfekcji rąk 5L z dodatkiem środka nawilżającego/ pielęgnacyjnego.
	2 szt.
	

	30
	Stabilizator do rurek intubacyjnych
	10 szt.
	5 szt dla dorosłych i 5 szt dla dzieci

	31
	Worek stomijny 1-częściowy
	6 szt.
	

	32
	Worek stomijny 2-częściowy
	6 szt.
	

	33
	Zestaw do konikopunkcji 
	4 szt.
	(dla dorosłych i dzieci, do wyboru)

	34
	Żel do EKG 250ml
	4 szt.
	

	35
	Port naczyniowy
	2 szt.
	

	36
	Jednorazowy zestaw do obsługi portu naczyniowego
	4 szt.
	

	37
	Indywidualny zestaw ochrony biologicznej  M, L po dwie sztuki z rozmiaru
	4 szt.
	

	38
	Kompres bawełniany jałowy 5x5, 3 szt./op
	400 op
	

	39
	Elektrody typu Combo do defibrylatora Philips Efficia DFM 100
	10 szt.
	

	40
	Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku: rozmiar 3, 4
	6 szt.
	rozmiar 3, 4 po 3 szt.

	41
	Staza bezlateksowa w rolce
	4 op
	

	42
	Rurka typu Cobra 4.0
	2 szt.
	

	43
	Chusteczki do usuwania kleju typu ‘Remove’
	1 op
	

	44
	Worek na mocz
	20 szt.
	

	45
	Zgłębnik żołądkowy Ch 12 - 18,
	20 szt.
	ilości i rozmiary do wyboru

	46
	Strzykawka 10ml
	2 op
	

	47
	Korek do wenflonu
	500 szt.
	

	48
	Przyrząd do pobierania leków
	50 szt.
	

	49
	Strzykawka 2ml
	3 op
	

	50
	Strzykawka Janeta
	15 szt.
	

	51
	Strzykawka 50ml do pompy infuzyjnej
	5 szt.
	

	52
	Igła iniekcyjna j.u. 1.2
	1 op
	

	53
	Igła iniekcyjna j.u. 0.8
	5 op
	

	54
	Plaster papierowy szer 2.5cm
	10 szt.
	

	55
	Igła iniekcyjna j.u. 0.5
	4 op
	

	56
	Kaniula tętnicza
	5 szt.
	

	57
	Oklejenie do kaniuli żylnej 
	3 op
	

	58
	Bandaż dziany szer. 10cm
	20 szt.
	

	59
	Bandaż dziany szer. 5cm
	20 szt.
	

	60
	Bandaż elastyczny szer. 15cm
	10 szt.
	

	61
	Aparat do przetaczania płynów  
	40 szt.
	

	62
	Aparat do przetaczania krwi
	10 szt.
	

	63
	Rękawice jałowe bezpudrowe rozmiary do wyboru 6.5 - 7.5
	100 szt.
	

	64
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe rozmiar S, M, L - ilości do wyboru (100 szt/op)
	150 op
	



1. Do dostarczanego towaru powinien być dołączony: atest, certyfikat, etykietka lub metka fabryczna. 
2. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w oryginalnych opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonych artykułów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp.
3. Przedmiot zamówienia ma być dopuszczony do obrotu na terenie Polski. Termin ważności przedmiotowych produktów - nie krótszy niż 18 miesięcy od daty odbioru produktów.
4. [bookmark: _GoBack]Przedmiot zamówienia należy wykonać najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
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